Załącznik nr

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………………………

miejscowość, data

………………………………………

pieczęć Wykonawcy

Zestawienie ilościowo – asortymentowe – sprzęt i urządzenia gastronomiczne.

| 0/8 SZATNIA PRACOWNIKÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa urządzenia i opis | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| 1. | Kosz na odpady o pojemności co najmniej 5l o wymiarach 28 x 20,5 cm. Kosz ze stali w kolorze srebrnym posiadający plastikowe wiadro w celu łatwego usuwania zawartości. Kosz pedałowy. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach o wymiarach 22 x 33,5 cm, gł. 23 cm. Wykonany z tworzywa ABS lub o podobnych parametrach. Pojemnik zamykany na klucz. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Dozownik na mydło w płynie o poj. 400 ml. Wykonany z tworzywa ABS lub o podobnych parametrach. Pojemnik zamykany na klucz. | 1 |  |  |  |  |
| 0/10 KUCHNIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kuchnia elektryczna z szafką z drzwiczkami. Wymiary: 80/90/90 cm. Zasilanie 400V/3N/50 Hz i moc 14 kW. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Spryskiwacz z baterią stołową. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 120/60/85 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 100/60/85 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Stół ze zlewem (w kpl z syfonem) i szafką ze stali nierdzewnej o wymiarach 50/60/85 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Bateria zlewozmywakowa ścienna. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Kosz na odpady o pojemności co najmniej 5l o wymiarach 28 x 20,5 cm. Kosz ze stali w kolorze srebrnym posiadający plastikowe wiadro w celu łatwego usuwania zawartości. Kosz pedałowy. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach o wymiarach 22 x 33,5 cm, gł. 23 cm. Wykonany z tworzywa ABS lub o podobnych parametrach. Pojemnik zamykany na klucz. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Dozownik na mydło w płynie o poj. 400 ml. Wykonany z tworzywa ABS lub o podobnych parametrach. Pojemnik zamykany na klucz. | 1 |  |  |  |  |
| 0/9 MYCIE TERMOSÓW |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół z basenem 1-komorowym (w kpl z syfonem) ze stali nierdzewnej o wymiarach 70/60/90 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką. | 1 |  |  |  |  |
| 0/10 TERMOSY CZYSTE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Regał magazynowy 4 półkowy z półkami gretingowymi , ze stali nierdzewnej o wymiarach 69/58/200 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 0/11 MAGAZYN ODPADÓW |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kosz na odpady ze stali nierdzewnej i wymiarach 53/61 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 1/1 SALA KONSUMPCYJNA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pojemnik na sztućce ze stali nierdzewnej o wymiarach 26,5/30/20 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 1/2 ZMYWALNIA DO NACZYŃ STOŁOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół ze zlewem, otworem na odpadki ze stali nierdzewnej (w kpl z syfonem) o wymiarach 160/60/85 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Zmywarka do naczyń i szkła o wymiarach 63,5/75,5/157 cm i zasilaniu 400V /3N/50Hz, moc 8,7 kW | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 120/60/85 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 1/3 DYSTRYBUCJA POSIŁKÓW |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kociołek do zup z pokrywą o pojemności 10l. Wymiary: 38/39 cm i mocy 0,45 kW. Zasilanie elektryczne. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 80/60/85 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Bemar stacjonarny 4-komorowy Moc: 1400 kW. Zasilanie: 230 V. Zakres temperatur: 30-90 st. C. Wymiary 160/60/90 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 100/60/85 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej o wymiarach 120/60/180 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Kosz na odpady o pojemności co najmniej 5l o wymiarach 28 x 20,5 cm. Kosz ze stali w kolorze srebrnym posiadający plastikowe wiadro w celu łatwego usuwania zawartości. Kosz pedałowy. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach o wymiarach 22 x 33,5 cm, gł. 23 cm. Wykonany z tworzywa ABS lub o podobnych parametrach. Pojemnik zamykany na klucz. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Dozownik na mydło w płynie o poj. 400 ml. Wykonany z tworzywa ABS lub o podobnych parametrach. Pojemnik zamykany na klucz. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw higieniczny do kuchni (skład zestawu: rączka natrysku, automatyczny przełącznik strumienia wody, wąż natrysku min. 1,2m, uchwyt rączki i uszczelki) | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |