OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Początek formularza

Początek formularza

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.
Ogłoszenie nr 767557-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -Tak

Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych -Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania -Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających -Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poronin, krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 074 112, e-mail usc@poronin.pl, faks 182 074 192. 
Adres strony internetowej (URL): www.poronin.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) -Tak 
www.poronin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia -Tak 
www.poronin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem -Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie -Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: pisemnie 
Adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -   Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin. 
Numer referencyjny: ZP.271.29.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny -Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poroninie. W szczególności zakres inwestycji obejmuje: 1. Wydatki kwalifikowane: Roboty rozbiórkowe tj. rozbiórki pokrycia połaci dachowych 580 m2, rozebranie rynien 120 m, rozebranie rur spustowych 42m, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.65 m2, Pokrycie dachu: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu 119 m, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wstępnego krycia 300 m2, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat wraz z materiałem 580 m2, krokwie 2m3, uzupełnienie deskowania - wymiana desek czołowych 51m, blacha stalowa z posypką – gontopodobna 580 m2, ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej 50,5 mb, montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych – okapów 80 m, montaż osłon bocznych – wiatrownic 85m, obróbki blacharskie 65m2, rynny dachowe 80 m, rury spustowe48 m, uzupełnienie deskowania dachu, wymiana deskowania szczytów i okapów 45m2, uzupełnienie obróbek blacharskich 75 m2, piaskowanie powierzchni drewnianych ozdobnych rysi 55 m2, zagruntowanie drewna 55m2, lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich 155 m2, mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej 248,24 m2, mocowanie folii dachowej paroizolacyjnej wraz z rusztem drewnianym podtrzymującym wykonane docieplenie 248.24 m2, wykonanie rusztowania przy kominach 1 szt., rozbiórka komina obłożonego nad połacią dachową otoczakami 1.2 m3, przemurowanie kominów 1.2 m3, uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich - wykonanie nowej 5 m, wykonanie kompletnego włazu kominiarskiego 1 szt., montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 1 szt. Roboty termoizolacyjne tj. ocieplenie - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 12cm 91.220 mb, ocieplenie - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 12cm 91.220 mb, ślepa podłoga z płyt sklejkowych poszycie ocieplenia - płyta OSB 91.220 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 12 cm ocieplenie ścian wewnętrznych - kompletne wykonanie wraz z zabezpieczeniem powierzchni od strony zewnętrznej 77.78 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 12 cm - ocieplenie skosów dachu, wykonanie ocieplenia wraz z ewentualną częściową rozbiórką poszycia drewnianego w miejscach trudnodostępnych 248.24 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 12cm druga warstwa – Wykonanie ocieplenia wraz z ewentualną częściową rozbiórką poszycia drewnianego w miejscach trudnodostępnych 248.24 m2, instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0.150 km, uziom poziomy wykonany bednarką ocynkowaną ułożoną w ziemi z ręcznym wykopem wraz z odtworzeniem nawierzchni 0.100 km. 2. Wydatki niekwalifikowane: Wykonanie nowego tynku akrylowego na elewacji: rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m-705.650 m2, osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -705.650 m2, osłony okien folią polietylenową - 65.240m2, wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - 402.855 m2, miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie balkonów + malowanie poręczy na pochylni - 15.600 m2, naprawa uszkodzonych elementów okładziny kamiennej - 10.200 m2. Remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych: zerwanie posadzek cement .i lastrykowych wraz z cokolikami + (wywiezienie materiału z rozbiórki obkładki schodów) - 26.145 m2, naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 (reprofilacja stopni pod montaż okładziny z kamiennej) - 7 szt., okładziny schodów - 19.673 m2, wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych -13.500 m, rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - 9 m, rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej – 3.5 m, wykucie z muru i obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych - 2.640 m2, drzwi zewnętrzne klepkowe (drewniane styl regionalny) - 2.640 m2, czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni sufitowych – piaskowanie powierzchni drewnianych - zadaszenie wejścia i pochylni 21.600 m2, zagruntowanie drewna i dwukrotne lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich -21.6 m2, remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - przełożenie istniejącej kostki betonowej przed wejściem do budynku 32 m2. 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45320000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 01.03.2021   lub zakończenia:

| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.03.2021 |  |

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynków lub budowli wartości co najmniej 150 000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że robota została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji -Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz robót (zał. Nr 6) potwierdzających doświadczenie zawodowe Wykonawcy polegające na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynków lub budowli wartości co najmniej 150 000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że robota została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) -Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
W oparciu o art.144 ustawy Zamawiający informuje, że: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy: a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, b) z powodu zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, c) z powodu uzasadnionych zmian zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje (na piśmie) Zamawiający, d) z powodu zmiany zakresu przedmiotu zamówienia zleconego Wykonawcy oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (tj. wydłużenia lub skrócenia) wynikających z konieczności uwzględnienia warunków atmosferycznych po wszczęciu niniejszego postępowania, e) zmiany właściciela firmy oraz innych nieistotnych zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, f) siły wyższej. 3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 05.01.2021, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Poronin, 2020-12-16

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

ZP. 271.29.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

na roboty budowlane:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.”

Wartość postępowania – o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art.11.8 Pzp.

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

2. na stronie internetowej Zamawiającego www.poronin.pl,

3. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 767557-N-2020 z dnia 16.12.2020 r., www.uzp.gov.pl,

4. w BIP Gminy Poronin.

ZP.271.29.2020

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Wartość postępowania – o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art.11.8 Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.”

1. Zamawiający: Gmina Poronin

34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

www.poronin.pl

e-mail: usc@poronin.pl

- Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

- Podstawa prawna przeprowadzania przetargu:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury „odwróconej” wynikającej z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# 4. Przedmiot przetargu:

1.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

2. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poroninie. W szczególności zakres inwestycji obejmuje:

- Wydatki kwalifikowane:

Roboty rozbiórkowe tj. rozbiórki pokrycia połaci dachowych 580 m2, rozebranie rynien 120 m, rozebranie rur spustowych 42m, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.65 m2,

Pokrycie dachu: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu 119 m, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wstępnego krycia 300 m2, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat wraz z materiałem 580 m2, krokwie 2m3, uzupełnienie deskowania - wymiana desek czołowych 51m,  blacha stalowa z posypką – gontopodobna 580 m2, ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej 50,5 mb, montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych – okapów 80 m, montaż osłon bocznych – wiatrownic 85m, obróbki blacharskie 65m2, rynny dachowe 80 m, rury spustowe48 m, uzupełnienie deskowania dachu, wymiana deskowania szczytów i okapów 45m2, uzupełnienie obróbek blacharskich 75 m2, piaskowanie powierzchni drewnianych ozdobnych rysi 55 m2, zagruntowanie drewna 55m2, lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich 155 m2, mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej 248,24 m2, mocowanie folii dachowej paroizolacyjnej wraz z rusztem drewnianym podtrzymującym wykonane docieplenie 248.24 m2, wykonanie rusztowania przy kominach 1 szt., rozbiórka komina obłożonego nad połacią dachową otoczakami 1.2 m3, przemurowanie kominów 1.2 m3, uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich - wykonanie nowej 5 m, wykonanie kompletnego włazu kominiarskiego 1 szt., montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 1 szt.

Roboty termoizolacyjne tj. ocieplenie - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 12cm 91.220 mb, ocieplenie - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 12cm 91.220 mb, ślepa podłoga z płyt sklejkowych poszycie ocieplenia - płyta OSB 91.220 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 12 cm ocieplenie ścian wewnętrznych - kompletne wykonanie wraz z zabezpieczeniem powierzchni od strony zewnętrznej 77.78 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 12 cm - ocieplenie skosów dachu, wykonanie ocieplenia wraz z ewentualną częściową rozbiórką poszycia drewnianego w miejscach trudnodostępnych 248.24 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 12cm druga warstwa – Wykonanie ocieplenia wraz z ewentualną częściową rozbiórką poszycia drewnianego w miejscach trudnodostępnych 248.24 m2, instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0.150 km, uziom poziomy wykonany bednarką ocynkowaną ułożoną w ziemi z ręcznym wykopem wraz z odtworzeniem nawierzchni 0.100 km.

- Wydatki niekwalifikowane:

Wykonanie nowego tynku akrylowego na elewacji: rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m-705.650 m2, osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -705.650 m2, osłony okien folią polietylenową - 65.240m2, wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - 402.855 m2, miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie balkonów + malowanie poręczy na pochylni - 15.600 m2, naprawa uszkodzonych elementów okładziny kamiennej - 10.200 m2.

Remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych: zerwanie posadzek cement .i lastrykowych wraz z cokolikami + (wywiezienie materiału z rozbiórki obkładki schodów) - 26.145 m2, naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 (reprofilacja stopni pod montaż okładziny z kamiennej) - 7 szt., okładziny schodów - 19.673 m2, wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych -13.500 m, rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - 9 m, rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej – 3.5 m, wykucie z muru i obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych - 2.640 m2, drzwi zewnętrzne klepkowe (drewniane styl regionalny) - 2.640 m2, czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni sufitowych – piaskowanie powierzchni drewnianych - zadaszenie wejścia i pochylni 21.600 m2, zagruntowanie drewna  i dwukrotne lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich -21.6 m2,  remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - przełożenie istniejącej kostki betonowej przed wejściem do budynku 32 m2.

- zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą zał. nr 10 do SIWZ.

Wykonawca wystawi dwie faktury z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

Zamawiający zaznacza, iż prowadzenie robót będzie się odbywało w czynnym obiekcie, w związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania metod i organizacji robót budowlanych w taki sposób by prowadzone roboty budowlane nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu oraz nie mogą ograniczać ruchu osób pracujących i interesantów podczas normalnego dnia pracy. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym harmonogram robót. Wszelkie przerwy w dostępie do mediów oraz inne zakłócenia ingerujące w istniejący obiekt są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym tak aby nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. W ramach organizacji robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy oraz za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca winien szczegółowo przeanalizować warunki prowadzenia robót budowlanych. Do grupy interesów osób trzecich należą: a) funkcjonowanie budynku Urzędu, b) zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, c) zabezpieczenie dróg ewakuacji ludności.

Jeśli w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia został użyty: znak towarowy, nazwa własna lub patent należy przez to rozumieć, iż zamawiający określa parametry przedmiotu zamówienia i można zastosować rozwiązania czy materiały równoważne.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poronin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr.

3. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez cały okres trwania umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności związanych z wykonaniem robót opisanych w rozdz. 4 pkt. 2 niniejszej SIWZ. Wymóg nie dotyczy osób w stosunku, do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.).

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1) czynności.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Uwaga !!! Wymogi opisane w pkt.4.3 niniejszej SIWZ znajdują odniesienie także do Podwykonawców.

4. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

8. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

5. Termin wykonania zamówienia:

Zgodnie z opinią o zasiedleniu przez ptaki i nietoperze roboty mogą rozpocząć się od 1 marca 2021 r. Termin realizacji zamówienia 6 miesięcy od w/w daty, a w przypadku podpisania umowy po niniejszym terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy.

2.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

2.2. Ponadto, stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) – art. 25 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

3.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

3.3. Zdolności techniczne lub zawodowe. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynków lub budowli wartości co najmniej 150 000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że robota została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona.

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów:

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.3. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace do realizacji,  których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 4.2. powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy.

4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ust. 1.

4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własną.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszelkie postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma złożyć Wykonawca w ofercie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

1. Do oferty Wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej SIWZ):

  - o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

  - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:

- w przypadku podpisania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,

- w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie innego podmiotu (na zasobach, którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Zamawiający wymaga, aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument ma być złożony w oryginale), wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

UWAGA!!!

W terminie 3 dni od upublicznienia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.poronin.pl wykazu złożonych w postępowaniu ofert każdy Wykonawca ma złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – zał. 7 oraz zał. 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11 Pzp)

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę niniejsze oświadczenie ma być złożone przez każdego z Wykonawców. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.  Dokumenty i oświadczenia, które ma na żądanie Zamawiającego złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

Uwaga !

Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego Podwykonawcy dokument wymieniony w ust.1.

2) Wykaz robót (zał. Nr 6) potwierdzających doświadczenie zawodowe Wykonawcy polegające na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynków lub budowli wartości co najmniej 150 000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że robota została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona.

(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).

6. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Forma skladania oświadczeń i dokumentów.

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.

2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126), innych niż oświadczenia.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.Tajemnica przedsiębiorstwa.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę  konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. 5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację (art. 25 ust. 5 pkt. 1), w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615).

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń.

1. Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania powinny być przekazywane drogą elektroniczną lub pisemnie.

2. Strona, która otrzymuje wniosek, zawiadomienie oraz pytania lub inne informacje pocztą elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania należy kierować na adres elektroniczny Zamawiającego usc@poronin.pl  każdorazowo z wyraźnym zaznaczeniem, że dotyczy postępowania ZP.271.29.2020.

12. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Wykonawca może drogą elektroniczną lub pisemnie (nie dopuszcza się faksu) zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:

mail: usc@poronin.pl z dopiskiem: dotyczy ZP.271.29.2020

lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin

z dopiskiem: dotyczy ZP.271.29.2020

3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

6. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

7. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej www.poronin.pl pod linkiem samorząd/przetargi.

8. Zmiany w treści SIWZ: w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej – www.poronin.pl pod linkiem samorząd/przetargi.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie - www.poronin.pl .

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Ewa Kuchta (w zakresie procedury przetargu) – e-mail: usc@poronin.pl i Jan Majerczyk (w zakresie przedmiotu zamówienia) – e-mail: inwestycje@poronin.pl.

14. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą zamówienie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin”.

- Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej (pismem czytelnym bądź drukiem), w języku polskim, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie dokumentów, w tym ofert w postaci elektronicznej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta musi być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem nieważności.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), aby zapobiec dekompletacji oferty.

- Przy składaniu ofert wspólnych (konsorcjum, itp.), w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: „konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”, itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm.

16. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.”

Nie otwierać przed 05 stycznia 2021 r., o godz. 10.15.

Termin składania ofert upływa 05 stycznia 2021 r., o godz. 10.00.

Wszystkie oferty złożone po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

Wycofanie lub zmiana oferty: Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może WYCOFAĆ lub ZMIENIĆ ofertę, informując o tym Zamawiającego na piśmie. Zmiany złożonej oferty mają być składane w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

Oferty należy złożyć (wysłać) na adres:

Urząd Gminy Poronin,

ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin

Sekretariat, pok. Nr 10.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy oferty w dniu 05 stycznia 2021 r., o godz. 10.15 w sali obrad w budynku Urzędu Gminy Poronin.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Do wiadomości obecnych zostanie podana: kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres Wykonawcy, cena netto i brutto podana w ofercie, gwarancja.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.poronin.pl informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, gwarancji - zawartych w ofertach.

Uwaga!!!

W terminie 3 dni od dnia upublicznienia przez Zamawiającego na stronie internetowej (www.poronin.pl w linku samorząd/przetargi) wykazu złożonych w postępowaniu ofert - każdy Wykonawca ma złożyć oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7-8  do niniejszej SIWZ). (W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę niniejsze oświadczenie ma być złożone przez każdego z Wykonawców).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczenie ma być złożone w oryginale.

18. Sposób obliczania ceny oferty

1. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca wypełnia Formularz oferty (wg zał. nr 4 do SIWZ), którego podstawą jest kosztorys ofertowy. Cena oferty ma być podana w polskich złotych (PLN).

2. Rozliczenie prac nastąpi zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

3. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z pózn. zm).

4. Podatek VAT ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

5. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego.

19. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów (suma 100%):

- Cena max. brutto 60 %

- Gwarancja – 40%

1. Opis kryterium „cena”:

C = (Cmin / Co) x 60%

przy czym 1% = 1 punkt

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

C = Cmin /Co x 60 pkt

gdzie : 	Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

Co - cena brutto oferty ocenianej spośród nieodrzuconych ofert

2. Opis kryterium „gwarancja”.

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę czas gwarancji na wykonaną robotę budowlaną. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów i będzie oceniane następująco:

  - gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt.

  - gwarancja 36 miesięcy – 20 pkt.

  - gwarancja 24 miesięcy -  10 pkt

  - gwarancja 12 miesięcy -  5 pkt

  - gwarancja poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Przyjmuje się, że w w/w punktacji: 1 pkt = 1%.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną liczbą punktów w skali 100 punktowej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, a niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

- Istotne postanowienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

- Przyjęcie warunków przetargu przez Wykonawcę jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

21. Wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. Podwykonawcy:

1. W oparciu o art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

6. Zapisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców,

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

8. Zamawiający informuje, że:

8.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8.2. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

9.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

9.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16. Przepisy pkt. 3 do 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 15 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

21.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

21.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

21.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 12. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

25. Unieważnienie postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2)	w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

3)	w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4)	cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

5)	w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

7)	postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1984 z późn. zm), przysługuje prawo wniesienia odwołania zgodnie z przepisami działu VI ustawy.

W niniejszym postępowaniu wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

27. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy

W oparciu o art.144 ustawy Zamawiający informuje, że:

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy:

  - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

  - z powodu zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

  - z powodu uzasadnionych zmian zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje (na piśmie) Zamawiający,

  - z powodu zmiany zakresu przedmiotu zamówienia zleconego Wykonawcy oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (tj. wydłużenia lub skrócenia) wynikających z konieczności uwzględnienia warunków atmosferycznych po wszczęciu niniejszego postępowania,

  - zmiany właściciela firmy oraz innych nieistotnych zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

  - siły wyższej.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

- Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.

28. Klauzula z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Poronin jest pan Michał Rokicki, ochronadanych@poronin.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.”., nr ZP.271.29.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Poronin, dn. 16.12.2020r.                                                                                                              Zatwierdzający

…………………………………

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 – projekt umowy.

Załącznik Nr 2  - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik Nr 3  – wzór oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału

Załącznik Nr 4 – wzór oferty przetargowej,

Załącznik Nr 5 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik Nr 6 – wykaz robót,

Załącznik Nr 7 – informacja przynależności do grypy kapitałowej

Załącznik Nr 8 – lista podmiotów

Załącznik Nr 9 – przedmiar robót

Załącznik nr 10 – dokumentacja techniczna

ZP. 271.29.2020                                                                                                                                          Zał. Nr 4

OFERTA

Zamawiający : Gmina Poronin , ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin

www.poronin.pl , e-mail: usc@poronin.pl

l. Dane Wykonawcy :

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….

Tel. ……………………….………….………………….. fax ………………….…………………………………………

(URL) http://....................................................... e-mail: …………………….……………..……………………………...

Regon .......................................................................... NIP..................................................................................................

województwo ........................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego i nazwa banku ................................................................................................................................

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ...........................................................................r.

zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie UGP na stronie internetowej UGP – www.poronin.pl na:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.”

oferuję cenę za wykonanie zamówienia:

………………………………………………………………………………………………….……. , …….. złotych netto

+ …………... % VAT tj.………………………………………………………………………..…………. , …….. złotych

co daje ………………………………………………………………………………………………. , …….. złotych brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………….……………………………)

Gwarancja ……………………………..……………miesięcy.

- DOKUMENTY:

Informuję, że Zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z dn. 17.03.2017 r. poz. 570 ze zm.):

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- OBOWIĄZEK PODATKOWY:

Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz niniejszego SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumianą jako wynagrodzenie kosztorysowe wykonanych robót budowlanych), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie w terminie ………………………………………………………………,

- Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia,

- Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,

- Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert,

- Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (podać): ……………………………………………………………………………………………….…………………………

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO:

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1)

1) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ......................................................................, e-mail: ………….……..…....……………Tel………..…………….

- PODWYKONAWCY:

Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług Podwykonawców.

W przypadku udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę (o ile są znani) firm Podwykonawców:

- …………………………………………………………………………………………………………….,

- …………………………………………………………………………………………………………….,

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

- ………………………………………………………………………………………………………………….,

- ………………………………………………………………………………………………………………….,

- …………………………………………………………………………………………………………………..

W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

- ………………………………………………………………………………………………………………….,

- ………………………………………………………………………………………………………………….,

- …………………………………………………………………………………………………………………..

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

  - ……………………………………………………………………….…

  - ………………………………………………………………………….

  - ………………………………………………………………………….

  - ………………………………………………………………………….

  - ………………………………………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………                                                                                                                ……………………………………………

(data)                                                                                                                                                        (podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1

### UMOWA   Nr ZP.272.   .2020

zawarta w dniu …………………….. roku w Poroninie pomiędzy Gminą Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym", reprezentowaną przez:

- Anitę Żegleń  - Wójta Gminy Poronin

- Pawła Parę – Skarbnika Gminy Poronin

a firmą:

………………………

zwaną  w dalszej części umowy “Wykonawcą", reprezentowaną przez:

- ………………………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271.29.2020 oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne polegające na wykonaniu robót budowlanych określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CVP) jako główny przedmiot zamówienia: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne – pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.”, na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

      - Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poronin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr.

      - Wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmuje:

    - Wydatki kwalifikowane: Roboty rozbiórkowe tj. rozbiórki pokrycia połaci dachowych 580 m2, rozebranie rynien 120 m, rozebranie rur spustowych 42m, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.65 m2,Pokrycie dachu: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu 119 m, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wstępnego krycia 300 m2, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat wraz z materiałem 580 m2, krokwie 2m3, uzupełnienie deskowania - wymiana desek czołowych 51m,  blacha stalowa z posypką – gontopodobna 580 m2, ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej 50,5 mb, montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych – okapów 80 m, montaż osłon bocznych – wiatrownic 85m, obróbki blacharskie 65m2, rynny dachowe 80 m, rury spustowe48 m, uzupełnienie deskowania dachu, wymiana deskowania szczytów i okapów 45m2, uzupełnienie obróbek blacharskich 75 m2, piaskowanie powierzchni drewnianych ozdobnych rysi 55 m2, zagruntowanie drewna 55m2, lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich 155 m2, mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej 248,24 m2, mocowanie folii dachowej paroizolacyjnej wraz z rusztem drewnianym podtrzymującym wykonane docieplenie 248.24 m2, wykonanie rusztowania przy kominach 1 szt., rozbiórka komina obłożonego nad połacią dachową otoczakami 1.2 m3, przemurowanie kominów 1.2 m3, uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich - wykonanie nowej 5 m, wykonanie kompletnego włazu kominiarskiego 1 szt., montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 1 szt. Roboty termoizolacyjne tj. ocieplenie - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 12cm 91.220 mb, ocieplenie - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 12cm 91.220 mb, ślepa podłoga z płyt sklejkowych poszycie ocieplenia - płyta OSB 91.220 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 12 cm ocieplenie ścian wewnętrznych - kompletne wykonanie wraz z zabezpieczeniem powierzchni od strony zewnętrznej 77.78 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 12 cm - ocieplenie skosów dachu, wykonanie ocieplenia wraz z ewentualną częściową rozbiórką poszycia drewnianego w miejscach trudnodostępnych 248.24 m2, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 12cm druga warstwa – Wykonanie ocieplenia wraz z ewentualną częściową rozbiórką poszycia drewnianego w miejscach trudnodostępnych 248.24 m2, instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0.150 km, uziom poziomy wykonany bednarką ocynkowaną ułożoną w ziemi z ręcznym wykopem wraz z odtworzeniem nawierzchni 0.100 km.

    - Wydatki niekwalifikowane: Wykonanie nowego tynku akrylowego na elewacji: rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m-705.650 m2, osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -705.650 m2, osłony okien folią polietylenową - 65.240m2, wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - 402.855 m2, miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - malowanie balkonów + malowanie poręczy na pochylni - 15.600 m2, naprawa uszkodzonych elementów okładziny kamiennej - 10.200 m2.Remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych: zerwanie posadzek cement .i lastrykowych wraz z cokolikami + (wywiezienie materiału z rozbiórki obkładki schodów) - 26.145 m2, naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 (reprofilacja stopni pod montaż okładziny z kamiennej) - 7 szt., okładziny schodów - 19.673 m2, wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych -13.500 m, rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - 9 m, rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej – 3.5 m, wykucie z muru i obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych - 2.640 m2, drzwi zewnętrzne klepkowe (drewniane styl regionalny) - 2.640 m2, czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni sufitowych – piaskowanie powierzchni drewnianych - zadaszenie wejścia i pochylni 21.600 m2, zagruntowanie drewna  i dwukrotne lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich -21.6 m2,  remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - przełożenie istniejącej kostki betonowej przed wejściem do budynku 32 m2.

- zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

      - Zgodnie z opinią o zasiedleniu przez ptaki i nietoperze roboty mogą rozpocząć się od 1 marca 2021 r. Termin realizacji zamówienia 6 miesięcy od w/w daty /w przypadku podpisania umowy po niniejszym terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

      - Zamawiający zaznacza, iż prowadzenie robót będzie się odbywało w czynnym obiekcie, w związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania metod i organizacji robót budowlanych w taki sposób by prowadzone roboty budowlane nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu oraz nie mogą ograniczać ruchu osób pracujących i interesantów podczas normalnego dnia pracy. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym harmonogram robót. Wszelkie przerwy w dostępie do mediów oraz inne zakłócenia ingerujące w istniejący obiekt są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym tak aby nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. W ramach organizacji robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy oraz za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca winien szczegółowo przeanalizować warunki prowadzenia robót budowlanych. Do grupy interesów osób trzecich należą: a) funkcjonowanie budynku Urzędu, b) zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, c) zabezpieczenie dróg ewakuacji ludności,

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo oraz chronić interesy Zamawiającego.

- Wykonawca wykona zakres robót z materiałów i narzędzi własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia oraz potencjał ludzki do zbadania na koszt własny, a na żądanie zamawiającego dostarczy potwierdzenie jakości robót wykonanych materiałów Wykonawcy na placu budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć pełną dokumentację techniczną w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:

- zabezpieczenia i oznakowania terenu robót,

- zawiadomienia zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia o zauważonych wadach,

- do zabezpieczenia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń,

- informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu i robót zanikających, odbioru tych robót inspektor dokona w terminie 48 godzin od godziny zgłoszenia,

- niezwłocznego informowania na piśmie inspektora nadzoru i zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które mogą być wykonane tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia zamawiającego,

- zawarcia we własnym zakresie umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie realizacji zadania,

- pokrycia kosztów odbioru, badań oraz kontroli i inspekcji organów nadzoru budowlanego i uczestników procesu inwestycyjnego.

- przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż.

- uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych na koszt własny po zakończeniu realizacji zadania

- Inspektorem nadzoru z ramienia zamawiającego będzie ……………………...

- Podczas realizacji prac objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentować ……………………...

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez zamawiającego osobom dostęp do placu budowy.

§ 4

- Strony ustalą wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z przedłożonym kosztorysem ofertowym w wysokości: netto …………………… zł (słownie: ………………………..) plus …. % podatku VAT tj. kwota …………. zł, co daje kwotę brutto ……….. zł (słownie: ………………………….).

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada Nr NIP  ……………………………….…………..

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia odbioru przedmiotu umowy, o ile zakres rzeczowy pozostanie niezmieniony.

§ 5

- Rozliczenie wykonywanych robót nastąpi na podstawie dwóch faktur końcowych. Wykonawca wystawi dwie faktury z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

- Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do obioru końcowego robót oraz przedkłada operat kolaudacyjny. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu robót, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty jej złożenia.

- W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia Podwykonawców faktury częściowe oraz faktura końcowa Wykonawcy zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia, jednakże pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z zawartymi między nimi umowami o podwykonawstwo.

- Zamawiający, zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót objętych niniejszą umową na okres ….... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

§ 7

- Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw i usług z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogą określać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od daty doręczenia przez Podwykonawcę faktury lub rachunku.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zwarcie tej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 143b ust. 8 Pzp.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wynosi 7 dni od dnia przedłożenia umowy. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do w/w umowy w określonym terminie uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawcę ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i usługi wykonane na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców.

- Umowy, o których mowa powyżej, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zasady wynagrodzenia podwykonawców opisano w § 5.

§ 8

- Strony uzgadniają, że w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy naliczane będą kary umowne.

- Kary umowne naliczane w następujących wypadkach;

- za opóźnienie w terminie zakończenia prac będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, a także za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, a także za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a także za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

- z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. 4 pkt. 3 SIWZ czynności Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 200 zł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone na rzecz Zamawiającego z wystawionych faktur. Na przedmiotowe potrącenia Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz art. 147 - 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne wynikające z treści umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy:

  - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

  - z powodu zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

  - z powodu uzasadnionych zmian zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje (na piśmie) Zamawiający,

  - z powodu zmiany zakresu przedmiotu zamówienia zleconego Wykonawcy oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (tj. wydłużenia lub skrócenia) wynikających z konieczności uwzględnienia warunków atmosferycznych po wszczęciu niniejszego postępowania,

  - zmiany właściciela firmy oraz innych nieistotnych zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

  - siły wyższej.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

- Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej strony.

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

## Zamawiający                                                                                       Wykonawca

ZP. 271.29.2020

Załącznik nr 6

………………………………

(imię i nazwisko Wykonawcy)

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty budowlane:

| L.p. | Rodzaj zamówienia o p i s | Inwestor | Zakres prac /wartość | Lata realizacji początek / koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...............................................                                                                                                                                     …………….........................

data					                                                                             podpis osoby uprawnionej

i pieczęć wykonawcy

ZP. 271.29.2020                                                                                                                                              Zał. Nr 7.

………………………………

(imię i nazwisko Wykonawcy)

INFORMACJA

Ja niżej podpisany składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin.”

oświadczam i informuję, że

- nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.*)

- należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w załączeniu. *)

Poronin, ……………………………                                                                                  ………………….………………

(imię i nazwisko Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższą informację składa każdy z wykonawców w swoim imieniu.

*) niewłaściwe skreślić

ZP. 271.29.2020                                                                                                                                           Zał. Nr 8.

………………………………

(imię i nazwisko Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPU KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 ze zm.).

W skład tej grupy kapitałowej wchodzą następujący przedsiębiorcy:

| Lp. | Nazwa przedsiębiorcy | Adres | NIP, REGON |
| --- | --- | --- | --- |

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Poronin, ……………………………                                                                                  ………………….………………

(imię i nazwisko Wykonawcy)

ZP.271.29.2020                                                                                                                                       Załącznik nr 5

wzór

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Ja niżej podpisany ……………………………………………………..………………………………… ………………..

( nazwa podmiotu oddającego potencjał do dyspozycji Wykonawcy )

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:………………………..…………….……………… ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu-wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy ………………………………………….………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia na rzecz Gminy Poronin na wykonanie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, iż:

1) udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie …………………..…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie realizowany w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia będzie polegał na:……………………… …………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący : …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący :…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………….dnia ………….roku

……………………………………….

podpis podmiotu trzeciego

Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zamiast niniejszego załącznika Wykonawca może do oferty załączyć inne dokumenty, w szczególności dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

UWAGA!!!

Zamawiający uprzejmie przypomina ,że niniejsze zobowiązanie ma być złożone w formie oryginału podpisanego przez podmiot trzeci.

ZP.271.29.2020					Zał. 3.

GMINA PORONIN

Urząd Gminy Poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 5

34-520 Poronin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

ZP.271.29.2020					Zał. 2.

GMINA PORONIN

Urząd Gminy Poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 5

34-520 Poronin

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………

(podpis)