Część II – Opis – Dostawa i montaż wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu w siedmiu szkołach podstawowych w Gminie Poronin oraz wyposażenia biura projektu w ilości około 1618 sztuk

Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie

| Laboratorium wiedzy i doświadczeń |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Ilość/ jednostka miary | Cena Netto | Wartość brutto |
| 1. | Teleskop | Teleskop astronomiczny z podstawowym obiektywem. Umożliwia obserwację planet i księżyca, w dobrych warunkach (tzw. ciemne niebo) pozwalający dostrzec 150-200 galaktyk i gromad gwiazd. | 1 sztuka |  |  |
| 2. | Mikroskop | Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, zasilanie z sieci i/lub z baterii, opcjonalnie kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka nakrywkowe, szkiełka przedmiotowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, próbówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. | 1 sztuka |  |  |
| 3. | Mikroskop z kamerą USB | Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie 20x-1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5mm, średnica tubusu: 23mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x-2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD, oprogramowanie umożliwiające prace z dowolnym systemem operacyjnym, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe (koło filtrowe- kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3xAA (1,5), 4,5 łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. | 1 sztuka |  |  |
| 4. | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka | Zestaw zawiera 20 preparatów, np.: rozmaz krwi ludzkiej (z ust), mięśnie poprzecznie prążkowane (przekrój poprzeczny), mózg (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby, nabłonek wielowarstwowy płaski (przekrój), komórka nabłonkowa z jamy ustnej, tkanka tłuszczowa (przekrój), chrząstka szklista (przekrój), tkanka chrzęstna włóknista (przekrój), jelito (przekrój poprzeczny), żyła (przekrój), tarczyca (przekrój), nadnercze ( przekrój), jelito grube (przekrój poprzeczny), okrężnica (przekrój), nerka (przekrój poprzeczny), śledziona (przekrój), trzustka ( przekrój), żołądek (przekrój), jądro ( przekrój poprzeczny). | 1 sztuka |  |  |
| 5. | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienione chorobowo | W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew), atrofia mięśni szkieletowych, wodonercze (zanik miąższu nerkowego), obrzęk nabłonka kłębuszków nerwowych bliższych, zwyrodnienie szkliste centralnej tętnicy śledziony, tkanka łączna, zwyrodnienie szkliste, martwica serowata (chłonka, nerka), zawał (śledziona, nerka, żołądek). | 1 sztuka |  |  |
| 6. | Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne | Zestaw zawiera min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew, żaba (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, rozwielitka, tętnica i żyła (przekrój poprzeczny), oko złożone owada, dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów, macica królika (przekrój), neuron, skóra żaby (przekrój), pijawka ( przekrój poprzeczny), jelito królika ( przekrój), glista samica (przekrój), tasiemiec, mięsień szkieletowy (przekrój podłużny), ogon szczura (przekrój podłużny), skóra ptaka (przekrój), wirki (przekrój poprzeczny), rybia płetwa, (przekrój podłużny), trzy typy bakterii (rozmaz), płuca ptaka (przekrój), kijanka ( przekrój), nabłonek wielowarstwowy, przekrój poprzeczny, wątroba żaby (przekrój), mięsień sercowy (odizolowany), cały mięsień poprzecznie prążkowany (odizolowany). | 1 sztuka |  |  |
| 7. | Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty biologiczne | W zestawie min. 100 preparatów, np.: bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy kwiatów, euglena, orzęsek, płaźnice, glista, dżdżownica, skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X. | 1 sztuka |  |  |
| 8. | Taśma miernicza w włókna szklanego | Taśma z włókna szklanego, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 2 sztuki |  |  |
| 9. | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +1100 C, wykonany techniką całoszklaną. | 3 sztuki |  |  |
| 10. | Waga elektroniczna do 5 kg | Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1g, wbudowana na stałe szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 1 sztuka |  |  |
| 11. | Wiatromierz | Elektroniczny wiatromierz z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualny, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5-150 km/h, rozdzielczość: min.0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0-19,9km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20-150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 1 sztuka |  |  |
| 12. | Higrometr | Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. – 500C, do co najmniej 700C, zakres pomiaru wilgotności od min.10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,10C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min.1%. Zasilanie bateryjne. | 1 sztuka |  |  |
| 13. | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | Miernik uniwersalny cyfrowy z USB – multimetr (amperomierz, woltomierz, onomierz). | 1 sztuka |  |  |
| 14. | Żarówki miniaturowe 6V | Gwint typu E1o, napięcie pracy: 6V | 15 sztuk |  |  |
| 15. | Oprawki do żarówek | Gwint typu E10 (pasujący do minizarówek0, wyprowadzenie do lutowania. | 15 sztuk |  |  |
| 16. | Przewodniki, izolatory | Pałeczki metalowe - przewodniki - 6 rodzajów | 1 sztuka |  |  |
| 17. | Dioda LED | Napięcie pracy: od 3,8-4,5V (lub zbliżone) | 15 sztuk |  |  |
| 18. | Przewody z zakończeniem typu "krokodylek" | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. | 3 sztuki |  |  |
| 19. | Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Zestaw zawiera np.: płytki (żarówki na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystacyjny, przewody krokodylkowe, łącznik baterii C (R14) oraz przewody z zakończeniami magnetycznymi. | 1 sztuka |  |  |
| 20. | Baterie płaskie | Baterie płaskie, alkaliczne – 4,5 V. | 10 sztuk |  |  |
| 21. | Baterie | Baterie okrągłe, alkaliczne – 1,5 V | 10 sztuk |  |  |
| 22. | Zestaw magnesów podkowiastych | W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. | 2 sztuki |  |  |
| 23. | Zestaw magnesów sztabkowych | W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm | 2 sztuki |  |  |
| 24. | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Plastikowy, zamknięty, przezroczysty pojemnik, zawierający drobne opiłki metalowe o grubości 6-8 mm) | 3 sztuki |  |  |
| 25. | Magnes neodymowy | Magnes w kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5mm do 3,5mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 3 sztuki |  |  |
| 26. | Zestaw soczewek | W zestawie min. 7 soczewek o różnych średnicach min. 50mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. | 1 sztuka |  |  |
| 27. | Lusterko wklęsło wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | 1 sztuka |  |  |
| 28. | Krążek Newtona | Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm | 1 sztuka |  |  |
| 29. | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20mm) wykonany z różnych metali i stopów np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | 1 sztuka |  |  |
| 30. | Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości | komplet piłeczek o różnych rozmiarach i różnych stopniach sprężystości np.: piłeczka tenisowa, piłeczka piankowa do tenisa, piłeczka do tenisa stołowego, piłka do golfa podstawowa. | 1 sztuka |  |  |
| 31. | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzezroczystą, wymiary: wysokość min. 18 cm, szerokość min. 10,5cm, długość min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | 2 sztuki |  |  |
| 32. | Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym | Latarki z metalową obudową, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne. | 2 sztuki |  |  |
| 33. | Zestaw skał i minerałów | Zawiera 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5cm) | 1 sztuka |  |  |
| 34. | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2x60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5V. | 1 sztuka |  |  |
| 35. | Probówka szklana 18 cm, śr. 18 mm | Zestaw 100 szt probówek szklanych bakteriologicznych z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18mm lub 16mm. | 1 sztuka |  |  |
| 36. | Statyw na probówki | Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonane z plastiku, średnica otworu: 20 mm | 5 sztuk |  |  |
| 37. | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, pojemność 25 ml | 5 sztuk |  |  |
| 38. | Kolba stożkowa | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości ok 15 cm | 5 sztuk |  |  |
| 39. | Zlewka niska plastikowa | Zlewka z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub z polimetylopentenu (PMP), z nadrukowaną podziałką, pojemność 50 ml | 15 sztuk |  |  |
| 40. | Zlewka niska szklana | Zestaw 10 szt. zlewek niskich z podziałką wykonanych ze szkła borokrzemowego o pojemności 100 ml | 3 sztuki |  |  |
| 41. | Zlewka duża szklana | Zestaw 10 szt. zlewek z podziałką wykonanych ze szkła borokrzemowego o pojemności250 ml | 3 sztuki |  |  |
| 42. | Cylinder miarowy | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (przezroczysty) lub polimetylopentenu z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą o pojemności 25 ml | 5 sztuk |  |  |
| 43. | Cylinder miarowy | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą o pojemności50 ml | 5 sztuk |  |  |
| 44. | Cylinder miarowy | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą o pojemności100 ml | 5 sztuk |  |  |
| 45. | Moździerz z tłuczkiem | Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96mm do 110mm | 4 sztuki |  |  |
| 46. | Mały palnik Bunsena na gaz | Niewielki palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 11000. | 1 sztuka |  |  |
| 47. | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150ml | 5 sztuk |  |  |
| 48. | Rurki gumowe | Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne parametry: średnica zewnętrzna 10mm, średnica wewnętrzna 6mm, ścianka grubości 2 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 49. | Rurki silikonowe | Wężyk akwarystyczny silikonowy Minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok.4/6mm do napowietrz | 2 sztuki |  |  |
| 50. | Zaciski do węży | Zaciski do węży, z ząbkami o długości: min. 2,7mm, do bezpiecznego, szczelnego zamykania węży gumowych, długość ok. 60mm, zestaw składa się z min. 12 sztuk | 1 sztuka |  |  |
| 51. | Zestaw pipet Pasteura | Zestaw składa się z min. 500 szt. Pipety Pasteura całkowitej pojemności 5 ml (podziałka: do 1ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5x1500mm | 1 sztuka |  |  |
| 52. | Butelka z zakraplaczem | Szklana butelka o pojemności 30 ml. Zamknie ciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem. | 3 sztuki |  |  |
| 53. | Butelka na roztwory | Butelka z zakrętką z gwintem o pojemności 250 ml | 3 sztuki |  |  |
| 54. | Lejek plastikowy | Lejek o średnicy górnej od 50 do 150mm, średnica nóżki od 7 do 15mm, wysokość nóżki od 40mm do 55mm. | 3 sztuki |  |  |
| 55. | Zestaw szalek Petriego | Szalki Petriego ze szkła, wymiary 90x18 mm lub 100x15mm lub 120x20mm. Zestaw składa się min. Z 10 szt. | 3 sztuki |  |  |
| 56. | Bagietka szklana | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6mm | 10 sztuk |  |  |
| 57. | Statyw laboratoryjny | Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścionkami o różnych średnicach (z łącznikiem). Wysokość 50cm | 1 sztuka |  |  |
| 58. | Pęseta plastikowa | Pęseta z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 1300C, o właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, długość min. 120mm. | 5 sztuk |  |  |
| 59. | Igły preparacyjne | Igły preparacyjne proste pojedyncze ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem, długość całkowita ok. 13cm. Zestaw zawiera min 10 szt. | 1 sztuka |  |  |
| 60. | Zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76x25x1mm (minimum 50 sztuk w zestawie) i szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach 22x22 mm (minimum 100 sztuk w zestawie) | 3 sztuki |  |  |
| 61. | Pudełko plastikowe na preparaty | Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10, 50, 100 preparatów. | 2 sztuki |  |  |
| 62. | Bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58x58mm, opakowanie minimum 100 arkuszy | 1 sztuka |  |  |
| 63. | Wskaźniki PH | Zestaw minimum 100 pasków wskaźników PH o zakresie skali: 1-14 | 2 sztuki |  |  |
| 64. | Stearyna | Stearyna do świec, temperatura krzepnięcia: 52-540C, temperatura zapłonu: min.1800C. Opakowanie min. 1kg | 1 sztuka |  |  |
| 65. | Kwas solny | Kwas solny 31-38%, pojemność min. 1 l | 1 sztuka |  |  |
| 66. | Wodorotlenek sodu | Wodorotlenek sodu, stały, opakowanie min. 1 kg | 1 sztuka |  |  |
| 67. | Tlenek wapnia | Tlenek wapnia, stały, do przygotowywania wody wapiennej, opakowanie min. 500 g | 1 sztuka |  |  |
| 68. | Spirytus salicylowy | Spirytus salicylowy 2%, opakowanie minimum100 ml | 1 sztuka |  |  |
| 69. | Jod krystaliczny | Jod sublimowany krystaliczny, 1 opakowanie min. 100g | 1 sztuka |  |  |
| 70. | Siarka | Siarka sublimowana, opakowanie minimum 500 g | 1 sztuka |  |  |
| 71. | Gliceryna | Gliceryna opakowanie minimum 1 l | 1 sztuka |  |  |
| 72. | Benzoesan sodu | Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu, opakowanie minimum 250 g | 1 sztuka |  |  |
| 73. | siarczan (VI) miedzi (II) | Siarczan (VI) miedzi (II), opakowanie minimum 250 g. | 1 sztuka |  |  |
| 74. | Woda utleniona, 3% | Woda utleniona, 3%, opakowanie minimum 100 ml | 3 sztuki |  |  |
| 75. | Manganian (VII) potasu | Potoczna nazwa – nadmanganian potasu, opakowanie minimum 500 g | 1 sztuka |  |  |
| 76. | Pożywka MS | Koncentrat pożywki MURASHIGE AND SKOOG, pojemność minimum 1 l, wystarcza na przygotowanie 10 l 100% pożywki MS | 1 sztuka |  |  |
| 77. | Metale i stopy (zestaw) | Zestaw kilkunastu różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki minimum 5x2,5cm. Opakowanie zawiera kilkanaście płytek | 1 sztuka |  |  |
| 78. | Drut miedziany 2mm | Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok. 3 mb. | 1 sztuka |  |  |
| 79. | Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw do analizy wody metodą kolometryczną (wg skali barwnej), w skład zestawu wchodzi walizka z pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów (NO3 -), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-), oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu i twardości wody. | 1 sztuka |  |  |
| 80. | Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium | Zestaw do pomiaru poziomu zawartości tlenu w wodzie. Zawartość opakowania wystarcza na około 50 pomiarów. | 1 sztuka |  |  |
| 81. | Odczynnik do oznaczania chloru w akwarium | Zestaw do pomiaru chloru w wodzie. | 1 sztuka |  |  |
| 82. | Kwasomierz glebowy klasyczny | Kwasomierz glebowy typu Helliga, pozwalający na pomiar kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności minimum 40 ml, na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. | 5 sztuk |  |  |
| 83. | Parafilm | Parafilm, rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: 50mm, długość: 75 m. | 1 sztuka |  |  |
| 84. | Mata włókniny chłonnej | Opakowanie minimum 50 sztuk maty o wymiarach: ok. 40x50 cm. Do zbierania oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę. | 1 sztuka |  |  |
| 85. | Okulary ochronne | Okulary ochronne wykonane z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką umożliwiającą dopasowanie do rozmiaru głowy. | 16 sztuk |  |  |
| 86. | Rękawice lateksowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana | 1 sztuka |  |  |
| 87. | Rękawice do gorących przedmiotów | Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | 5 sztuk |  |  |
| 88. | Fartuch laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny wykonany ze 100% bawełny, długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartucha, rozmiar XS | 16 sztuk |  |  |
| 89. | Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka laboratoryjna posiadająca minimum 32 stanowiska, wykonana ze stali pokrytej powłoką z tworzywa sztucznego, z ociekaczem (podstawką dolną) | 1 sztuka |  |  |
| 90. | Płyta ociekowa | Płyta ociekowa do zwieszenia wykonana z polistyrenu (PS) ze zbiorniczkiem i kanałem zlewu na odpady, posiada kilkadziesiąt kołków łatwo zdejmowanych do czyszczenia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów. Przybliżone wymiary 45 cm x 63cm, szerokość kanału zlewu około 11 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 91. | Szczotki do mycia szkła | Zestaw szczotek do czyszczenia naczyń laboratoryjnych: szczotka do zlewek, probówek (średnica ok. 20mm), szczotka do lejków, wykonane z włosia naturalnego lub z tworzywa sztucznego zakończonego miotełką, posiadające rączki z drutu ze stali nierdzewnej. | 2 sztuki |  |  |
| 92. | Płyta grzejna | Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5cm, posiadająca jedno pole grzejne, płynną 6-stopniowa regulację temperatury, lampkę kontrolną, ochronę przed przegrzaniem, antypoślizgowe nóżki, moc: 1500 W. | 1 sztuka |  |  |
| 93. | Lodówka z zamrażalnikiem | Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna minimum A+, pojemność użytkowa zamrażarki: minimum 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (WxSxG) 84,5x54x58 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 94. | Czajnik elektryczny | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości minimum 0,75m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/1000C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.) | 1 sztuka |  |  |
| 95. | Naczynie/czerpak do pobierania wody | Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym. | 1 sztuka |  |  |
| 96. | Sieć planktonowa | Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm. Wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie zbierające o poj. 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym. | 1 sztuka |  |  |
| 97. | Sita o różnej wielkości oczek | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Komplet zawiera 4 sztuki o różnych wymiarach oczek (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm) | 1 sztuka |  |  |
| 98. | Krążek Secchiego | Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | 2 sztuki |  |  |
| 99. | Linka skalowana | Linka nylonowa, długość ok. 10 m, skalowana co 50 cm zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie. | 1 sztuka |  |  |
| 100. | Deska kuchenna plastikowa | Deska kuchenna plastikowa wymiary około 30 x 20 cm, grubość około 0,6 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 101. | Nóż | Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm | 1 sztuka |  |  |
| 102. | Ogrzewacze | Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia ok. 4 godziny. Opakowanie zawiera 100 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 103. | Zraszacz | Pojemność minimum 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr zamocowany na rurce zasysającej. | 3 sztuki |  |  |
| 104. | Termos | Termos nierdzewny o pojemności minimum 750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary – wysokość: 27,5 cm, średnica: 7,5 cm. | 2 sztuki |  |  |
| 105. | Pojemniki plastikowe z przykrywką i uchwytem do przenoszenia materiałów | Zestaw składający się z pojemników plastikowych o pojemności 15 litrów i 30 litrów posiadających solidne zamknięcie i rączkę do przenoszenia. | 2 sztuki |  |  |
| 106. | Listwa zasilająca | Listwa z zapięciem przeciwprzepięciowym, minimum 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu minimum 1,5 m. | 1 sztuka |  |  |
| 107. | Krajobrazy świata mapa | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie wraz z zdjęciami przykładowych krajobrazów. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Format nie mniejszy niż 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 sztuka |  |  |
| 108. | Szkielet człowieka | Szkielet człowieka o naturalnej wielkości – skala 1:1, wysokość około 170 cm, z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Możliwość odłączania czaszki, ruchoma żuchwa, kończyn. | 1 sztuka |  |  |
| 109. | Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ssaka | Komplet co najmniej 5 szkieletów: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika. Zabezpieczone szczelną osłoną wykonaną z pleksi. Wraz z opisem poszczególnych szkieletów. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiając identyfikacje poszczególnych elementów szkieletów. | 1 sztuka |  |  |
| 110. | Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy | Pomoc dydaktyczna w wyposażeniu: manekin, torba transportowa/mata treningowa, część twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do dezynfekcji. | 1 sztuka |  |  |
| 111. | Plansza roślin trujących | Plansza przedstawiająca minimum 20 gatunków niebezpiecznych zwierząt i roślin występujących w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. Pomoc dydaktyczna o wymiarach co najmniej 90 cm x 120 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 112. | Plansza grzyby trujące | Plansza przedstawiająca minimum 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w Polsce w lasach i na łąkach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony opisem. Pomoc dydaktyczna o wymiarach co najmniej 80 cm x 110 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 113. | Zestaw plansz - warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych | Zestaw składający się z minimum 10 plansz o następującej tematyce lub równoważnej: - pustynia Sahara - sawanna afrykańska - dżungla afrykańska - dżungla amazońska - Ameryka Północna - Arktyka - Azja południowo-wschodnia - Azja środkowa - Australia - rafa koralowa. Pomoc dydaktyczna o wymiarach co najmniej 70 cm x 100 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 114. | Mały atlas anatomiczny | Pomoc dydaktyczna przedstawiająca anatomię człowieka w przystępny usystematyzowany sposób. Zawiera barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. | 2 sztuki |  |  |
| 115. | Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów | Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia minimum 300 gatunków drzew i minimum 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV lub równoważną, o wymiarach co najmniej 13,0 x 19,4 cm. Format dający możliwość korzystania z pomocy w terenie. | 1 sztuka |  |  |
| 116. | Przewodnik do rozpoznawania ptaków | Pomoc dydaktyczna zawierająca opis, rysunki lub zdjęcia minimum 50 często spotykanych gatunków ptaków w Polsce | 1 sztuka |  |  |
| 117. | Przewodnik do rozpoznawania zwierząt | Pomoc dydaktyczna zawierająca opisy, rysunki lub zdjęcia minimum 50 często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce, o wymiarach co najmniej 13,0 x 19,3 cm w miękkiej oprawie , format ze skrzydełkami dający możliwość korzystania z pomocy w terenie. | 1 sztuka |  |  |
| 118. | Przewodnik do rozpoznawania owadów | Pomoc dydaktyczna zawierająca opisy, rysunki lub zdjęcia minimum 50owadów, gatunków często spotykanych w Polsce. O wymiarach co najmniej 13,2 x 19,3 cm, liczbie stron nie mniejszej niż 64, w oprawie kartonowej z obwolutą PCV. Format dający możliwość korzystania z pomocy w terenie. | 1 sztuka |  |  |
| 119. | Przewodnik do rozpoznawania motyli | Pomoc dydaktyczna zawierająca opisy, rysunki lub zdjęcia minimum 50 gatunków motyli często spotykanych w Polsce. Motyle pogrupowane według barwy wierzchu ich skrzydełek. W wymiarach co najmniej 13,2 x 19,3 cm w miękkiej oprawie , format ze skrzydełkami dający możliwość korzystania z pomocy w terenie. | 1 sztuka |  |  |
| 120. | Przewodnik do rozpoznawania grzybów | Pomoc dydaktyczna zawierająca opisy, rysunki lub zdjęcia minimum 50 gatunków grzybów często spotykanych w Polsce. W wymiarach co najmniej 13,0 x 19,3 cm w miękkiej oprawie , format ze skrzydełkami dający możliwość korzystania z pomocy w terenie. | 1 sztuka |  |  |
| 121. | Pomoc dydaktyczna do nauki ułamków | Pomoc dydaktyczna w formie kolorowych magnetycznych kół ułamkowych, frakcje podzielone kolorami, zawierająca ułamki co najmniej od 1/1 do 1/12. Komplet wraz z tacką. | 1 sztuka |  |  |
| 122. | Pomoc dydaktyczna do nauki ułamków | Pomoc dydaktyczna składająca się z dużych listew wraz z magnesami o jednakowej długości, podzielone na części obrazując całość oraz poszczególne ułamki. Pomoc wykonana z wytrzymałego tworzywa, o różnej palecie barw, zawierająca ułamki co najmniej od 1/1 do 1/12, o wymiarach około 100 x 10 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 123. | Pomoc dydaktyczna – bryły geometryczne wraz z siatkami | Zestaw zawierający co najmniej 8 otwieranych brył geometrycznych wraz z kolorowymi siatkami, o wysokości około 8 cm, jak np: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny i sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadrat lub równoważne. Bryły wykonane z przeźroczystego plastiku, dające możliwość napełniania ich płynami/materiałami sypkimi., przedstawiający bryły jednocześnie w 3 i 2 wymiarach. Zastosowanie: tworzenie siatek, obliczanie powierzchni brył, mierzenie objętości i obwodu. | 1 sztuka |  |  |
| 124. | Pomoc dydaktyczna - bryły geometryczne - ostrosłupy i graniastosłupy | Zestaw składający się z co najmniej 6 brył o wysokości około 18 cm jak np: graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie sześciokąta, ostrosłup o podstawie czworokąta, ostrosłup o podstawie trójkąta. | 1 sztuka |  |  |
| 125. | Pomoc dydaktyczna – układ współrzędnych | Pomoc dydaktyczna o wymiarach nie mniejszych niż 70 x 70 cm, mająca formę układu współrzędnych, z pogrubionymi kratkami co 5 i 10 cm. Dająca możliwość nanoszenia własnych rysunków i projektów. | 1 sztuka |  |  |
| 126. | Geoplan | Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej z dwustronnej podstawy o wymiarach około 27 x 27 cm z umieszczonej na niej kołeczkami , na których można uzyskać geometryczny wzór za pomocą elastycznych gumek, około 11 x 11 kołeczków z jednej strony, około 29 kołeczków z drugiej strony, komplet gumek w ilości nie mniejszej niż 20. | 2 sztuki |  |  |
| 127. | Taśma klejąca wąska, szeroka i dwustronna | Zestaw rolek. | 1 komplet |  |  |
| 128. | Pinezki, szpilki | Pinezki do tablic korkowych posiadające kolorowe plastikowe łebki, opakowanie minimum 50 sztuk. | 1 komplet |  |  |
| 129. | Spinacze biurowe | Spinacze o długości około 30 mm i 50 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 130. | Magnesy do tablicy | Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt. | 1 sztuka |  |  |
| 131. | Chemia domowa | sól kuchenna, sól peklowana, cukier, soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, ocet, denaturat, spirytus rektyfikowany, woda demineralizowana, rozpuszczalnik uniwersalny, zmywacz bezacetonowy, węgiel lekarski, wyciąg z czerwonej kapusty | 1 komplet |  |  |
| 132. | Barwniki spożywcze | Zestaw barwników spożywczych w proszku, co najmniej 9 sztuk x 4 g | 1 sztuka |  |  |
| 134. | Tacki jednorazowe łyżeczki, jednorazowe, słomki | Plastikowe, opakowania po minimum 100 sztuk | 1 sztuka |  |  |
| 135. | Żyłki różnej długości | Żyłki z poliamidu o długości co najmniej 150 m, średnicy nie mniejszej niż: 0,10, 0,20, 0,30, 0, 40 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 136. | Torebki foliowe | Do mrożonek, o wymiarach nie mniejszych niż 30 cm x 40 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 137. | Patyczki do szaszłyków | Patyczki o długości minimum 20 cm, w opakowaniu minimum 100 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 138. | Wata | Wata bawełniano-wiskozowa, opakowanie minimum 50 g. | 1 sztuka |  |  |
| 139. | Słomki | Proste słomki, rozmiar nie mniejszy niż 8 mm x 240 mm. Ilość w opakowaniu około 500 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 140. | Pojemnik plastikowy | Naczynia plastikowe tzw. moczówki (do analizy moczu), o pojemności min. 100 ml, niesterylny z zakrętką o wysokości min. 75 mm, ok. 100 sztuk | 15 sztuk |  |  |
| 141. | Strzykawki jednorazowe | Strzykawki jednorazowe o pojemności minimalnej 20 ml. | 1 sztuka |  |  |
| 142. | Balony | Zestaw balonów okrągłych, minimum 100 szt. | 1 sztuka |  |  |
| 143. | Węgiel aktywowany | węgiel aktywowany o granulacji około 0,43 – 1,7 mm, objętość w opakowaniu minimum 1,7 l. | 1 sztuka |  |  |
| 144. | Odtwarzacz CD z głośnikami | Radioodtwarzacz o wymiarach około 320x133x215 mm, o parametrach co najmniej lub równoważnych: - posiadający odtwarzacz CD, - standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA, - radio analogowe z pamięcią, zakres fal radiowych AM, FM, - dźwięk stereo, szerokopasmowe, - wyświetlacz LCD, - posiadający funkcję Bluetooth, - nagrywanie przez złącze USB, NFC, USB-MP3, WMA, - posiadający wejście na złącze USB, wejście AUX nie mniejsze niż 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, - mający możliwość zasilania sieciowego 220-240V, 50/60 Hz oraz na baterię R14. - W komplecie głośniki kompatybilne z odtwarzaczem CD. | 1 sztuka |  |  |
| 145. | Tablet | Tablet o parametrach co najmniej lub równoważnych: - posiadający co najmniej 8-calowy ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 8’’, - gęstości pikseli co najmniej 283 ppi, - o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1200 Full HD, - 8-rdzeniowy procesor: 4x2,2 GHz i 4 x 1,84 GHz rdzeni o taktowaniu do 2,2 GHz z funkcją oszczędzania energii, - nie mniej niż 4 GB pamięci RAM wraz z wbudowaną pamięcią nie mniej niż 64 GM RAM, - zawierający aparat z funkcją HDR, panorama, - zawierający kamerę przednią 5.0 MPx wraz z tylną kamerą 13.0 MPx, - funkcję rozpoznawania twarzy, - obsługujący funkcję karty SIM w zakresie sieci 4G LTE bez możliwości wykonywania połączeń telefonicznych, - wbudowany mikrofon, wbudowany podwójny głośnik, - wielojęzyczny język z językiem polskim do wyboru, - komunikacja przez Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, - posiadający funkcję hot-spot i GPS, - system operacyjny Android liub równoważny, - akumulator litowo-polimerowy, - posiadający port USB typu C, port słuchawkowy, gniazdo kart Micro SD, - w zestawie kabel USB, PIN karty, ładowarka. | 15 sztuk |  |  |
| 146. | Laptop | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-9300H, 4 rdzenie, od 2,4 GHz do 4,10 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 16 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - liczba gniazd pamięci 2 - dysk SSD 512 GB, - dysk HDD SATA 1000 GB, - karta graficzna NVIDIA GeForce GTX1050, Intel UHD Graphics 630, - ekran 15,6 cala, 1920x1080 Full HD, matowy LED, WVA, - łączność Wi-Fi 5, moduł Bluetooth, - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, - złącza USB 3.1 Gen.1, HDMI 2.0, czytnik kart pamięci, USB 2.0, - wydzielona klawiatura numeryczna, - możliwość zabezpieczenia linką port Noble Wedge, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL wersja 64-bitowa lub równoważny. | 1 sztuka |  |  |
| 147. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 148. | Wizualizer | Urządzenie o parametrach co najmniej lub równoważnych: - o obszarze skanowania co najmniej 590x326 mm, - matryca CMOS o rozdzielczości nie mniejszej niż 8 Mpix, rozdzielczości Full HD nie mniejszej niż 1080p Mpix, - zawierający co najmniej 27-krotny zoom całkowity: co najmniej 16-krotny zoom cyfrowy oraz 1,7-krotny zoom optyczny, - posiadający oświetlenie zewnętrzne LED, - Auto Focus, - wbudowany mikrofon, port wejścia i wyjścia VGA oraz co najmniej 2 porty HDMI, - zapisujący obraz na karcie SDHC, USB oraz na wbudowanej pamięci do co najmniej 80 zdjęć, - wyposażony w funkcję edycji obrazu: obrót, negatyw, stopklatka, odbicie lustrzane. - W zestawie kabel zasilający, pilot, przewód Mini USB i VGA, - oprogramowanie z funkcją wstawiania do prezentacji rejestrowanego obrazu, szybkiego skanowania, nanoszenia notatek na wyświetlany obraz. | 1 sztuka |  |  |
| 149. | Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania | Lustrzanka z funkcją nagrywania o parametrach co najmniej lub równoważnych: - matryca CMOS o rozdzielczości nie mniejszej niż 24,2 miliona pikseli, - maksymalna rozdzielczość około 6000x4000, - autofocus fazowy, ilość punktów autofocusa nie mniej niż 45, - o minimalnym czasie naświetlania 1/4000, - cyfrowa migawka, - elektroniczny wizjer, - obsługujący format Raw, - posiadający funkcję Auto ISO, Hot Shoe, Live View, - komunikacja przez Bluetooth, NFC, Wi-Fi, - posiadający karty pamięci SD, SDHC, SDXC, złącza i porty do HDMI, USB 2.0, - procesor dający możliwość wykonywania szybkich seryjnych zdjęć: 6 klatek na sekundę oraz nagrywania filmów Full HD o dużej częstotliwości klatek: 1080/60p, - technologia Dual Pixel, - zawierający ruchomy i dotykowy ekran LCD co najmniej 3’’. - W zestawie jeden obiektyw : teleobiektyw około 18-55 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 150. | Szafa bezpieczeństwa na odczynniki chemiczne | Stalowa konstrukcja do składowania chemikaliów o wymiarach nie mniejszych niż SxGxW: 1000x450x1990mm. • korpus - konstrukcja dwu płaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną, • wewnątrz korpusu w tylnej lewej części jest trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami, • na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy fi 105 mm, • drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych ( 2 szt. zawiaski na skrzydło drzwi) umożliwiających pełne otwarcie drzwi, • konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwu płaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną, • zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi, • na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna, • korpus i drzwi malowane są farbą proszkową, • 4 półki - wanienki, nośność półko-wanienki 50kg, Do wyceny należy uwzględnić podłączenie do wentylacji. | 2 komplety |  |  |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, ul. Św. Anny 1/3, 34-521 Ząb

| Laboratorium wiedzy i doświadczeń |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Ilość/ jednostka miary | Cena netto | Wartość brutto |
| 151. | Lupa | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5 x z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 sztuk |  |  |
| 152. | Mikroskop z kamerą USB | Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie 20x-1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5mm, średnica tubusu: 23mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x-2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD, oprogramowanie umożliwiające prace z dowolnym systemem operacyjnym, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe (koło filtrowe -kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3xAA (1,5), 4,5 łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. | 1 sztuka |  |  |
| 153. | Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | Zestaw zawierający co najmniej 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. | 1 sztuka |  |  |
| 154. | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne | Zestaw zawiera min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew, żaba (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, rozwielitka, tętnica i żyła (przekrój poprzeczny), oko złożone owada, dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów, macica królika (przekrój), neuron, skóra żaby (przekrój), pijawka ( przekrój poprzeczny), jelito królika ( przekrój), glista samica (przekrój), tasiemiec, mięsień szkieletowy (przekrój podłużny), ogon szczura (przekrój podłużny), skóra ptaka (przekrój), wirki (przekrój poprzeczny), rybia płetwa, (przekrój podłużny), trzy typy bakterii (rozmaz), płuca ptaka (przekrój), kijanka ( przekrój), nabłonek wielowarstwowy, przekrój poprzeczny, wątroba żaby (przekrój), mięsień sercowy (odizolowany), cały mięsień poprzecznie prążkowany (odizolowany) | 1 sztuka |  |  |
| 155. | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | Zestaw zawierający co najmniej 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla. | 1 sztuka |  |  |
| 156. | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty biologiczne | W zestawie min. 100 preparatów, np.: bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy kwiatów, euglena, orzęsek, płaźnice, glista, dżdżownica, skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X. | 1 sztuka |  |  |
| 157. | Taśma miernicza z włókna szklanego | Taśma z włókna szklanego, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 1 sztuka |  |  |
| 158. | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru nie mniejsza niż 1/100 sekundy. | 1 sztuka |  |  |
| 159. | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +1100 C, wykonany techniką całoszklaną. | 2 sztuki |  |  |
| 160. | Waga elektroniczna do 5 kg. | Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1g, wbudowana na stałe szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 1 sztuka |  |  |
| 161. | Kompas | Kompas z zamykana obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczna wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, o minimalnej średnicy 5 cm. | 10 sztuk |  |  |
| 162. | Deszczomierz | Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość około 24 cm. | 2 sztuki |  |  |
| 163. | Barometr | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru około +/- 5 hPa. | 2 sztuki |  |  |
| 164. | Wiatromierz | Elektroniczny wiatromierz z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualny, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5-150 km/h, rozdzielczość: min.0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0-19,9km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20-150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 1 sztuka |  |  |
| 165. | Higrometr | Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. – 500C, do co najmniej 700C, zakres pomiaru wilgotności od min.10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,10C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min.1%. Zasilanie bateryjne. | 1 sztuka |  |  |
| 166. | Zestaw siłomierzy | Zestaw składający się z co najmniej 6 siłomierzy, np.: 1N, 2N, 5N, 10N, 20N, 50N. Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i ciężarków. | 1 sztuka |  |  |
| 167. | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr: amperomierz, woltomierz, omomierz. Zakresy pomiarowe co najmniej: DCV –prąd stały: 200/2000mV/20/200/250V, ACV – prąd zmienny: 200/250V, DCA: 200/2000 µA/20/200mA10A, oporność: 200/2000Ω/20/200/2000 kΩ, zakres pomiaru temperatury: od 0-1000°C. zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe, czujnik temperatury na przewodzie. | 1 sztuka |  |  |
| 168. | Elektroskop | Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tylu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość 37 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 169. | Żarówki miniaturowe 6V | Gwint typu E10, napięcie pracy: 6V | 20 sztuk |  |  |
| 170. | Żarówki miniaturowe 3,5V | Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5V. | 20 sztuk |  |  |
| 171. | Oprawki do żarówek | Gwint typu E10 (pasujący do minizarówek0, wyprowadzenie do lutowania. | 20 sztuk |  |  |
| 172. | Przewodniki, izolatory | Pałeczki metalowe - przewodniki - 6 rodzajów. | 1 sztuka |  |  |
| 173. | Oporniki | Oporniki o parametrach co najmniej: rezystancja: 100Ω, moc: 1W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maksymalne.: 350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 174. | Przewodniki, izolatory | Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła, itp. | 3 sztuki |  |  |
| 175. | Silniczek elektryczny | Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania około 5V, o minimalnym napięciu pracy od 2,5 – 6V. | 3 sztuki |  |  |
| 176. | Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Zestaw zawiera np.: płytki (żarówki na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystacyjny, przewody krokodylkowe, łącznik baterii C (R14) oraz przewody z zakończeniami magnetycznymi. | 2 sztuki |  |  |
| 177. | Baterie płaskie | Baterie płaskie, alkaliczne – 4,5 V. | 10 sztuk |  |  |
| 178. | Zestaw magnesów podkowiastych | W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. | 2 sztuki |  |  |
| 179. | Zestaw magnesów sztabkowych | W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. | 2 sztuki |  |  |
| 180. | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Plastikowy, zamknięty, przezroczysty pojemnik, zawierający drobne opiłki metalowe o grubości 6-8 mm). | 2 sztuki |  |  |
| 181. | Magnez neodymowy | Magnes w kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5mm do 3,5mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 2 sztuki |  |  |
| 182. | Igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie o średnicy podstawy minimum 7,5 cm. | 5 sztuk |  |  |
| 183. | Zestaw soczewek | W zestawie min. 7 soczewek o różnych średnicach min. 50mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. | 2 sztuki |  |  |
| 184. | Lusterko płaskie podwójne rozkładane | Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające. Lusterko o minimalnych wymiarach: długość 6 cm, szerokość 6 cm. | 2 sztuki |  |  |
| 185. | Lusterko wklęsło-wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | 1 sztuka |  |  |
| 186. | Pryzmat | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła, o wymiarach co najmniej: długość boku 4 cm, kąt 60° x 60° x 60°. | 1 sztuka |  |  |
| 187. | Krążek Newtona | Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm. | 2 sztuki |  |  |
| 188. | Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach | Zestaw zawierający kilka różnych cylindrów, o tej samej masie i tej samej średnicy, o różnej objętości, wykonanych z metali i ich stopów: np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. | 1 sztuka |  |  |
| 189. | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20mm) wykonany z różnych metali i stopów np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | 1 sztuka |  |  |
| 190. | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzezroczystą, wymiary: wysokość min. 18 cm, szerokość min. 10,5cm, długość min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | 1 sztuka |  |  |
| 191. | Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym | Latarki z metalową obudową, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne. | 1 sztuka |  |  |
| 192. | Zestaw skał i minerałów | Zawiera 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5cm). | 1 sztuka |  |  |
| 193. | Stetoskop | Narzędzie przeznaczone do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. | 1 sztuka |  |  |
| 194. | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2x60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5V. | 1 sztuka |  |  |
| 195. | Probówka szklana 18 cm, śr. 18 mm | Zestaw 100 szt. probówek szklanych bakteriologicznych z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18mm lub 16mm. | 1 zestaw |  |  |
| 196. | Statyw na próbówki | Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonane z plastiku, średnica otworu: 20 mm. | 4 sztuki |  |  |
| 197. | Kolba okrągło denna | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, pojemność 25 ml. | 3 sztuki |  |  |
| 198. | Kolba stożkowa | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości ok 15 cm. | 3 sztuki |  |  |
| 199. | Zlewka niska plastikowa | Zlewka z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub z polimetylopentenu (PMP), z nadrukowaną podziałką, pojemność 50 ml. | 20 sztuk |  |  |
| 200. | Zlewka niska szklana | Zestaw 10 szt. zlewek niskich z podziałką wykonanych ze szkła borokrzemowego o pojemności 100 ml. | 10 sztuk |  |  |
| 201. | Zlewka duża szklana | Zestaw 10 szt. zlewek z podziałką wykonanych ze szkła borokrzemowego o pojemności250 ml. | 10 sztuk |  |  |
| 202. | Cylinder miarowy | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (przezroczysty) lub polimetylopentenu z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą o pojemności 25 ml. | 10 sztuk |  |  |
| 203. | Cylinder miarowy | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą o pojemności50 ml. | 3 sztuki |  |  |
| 204. | Cylinder miarowy | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą o pojemności100 ml. | 3 sztuki |  |  |
| 205. | Moździerz z tłuczkiem | Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96mm do 110mm. | 2 sztuki |  |  |
| 206. | Mały palnik Bunsena na gaz | Niewielki palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 11000. | 2 sztuki |  |  |
| 207. | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150ml. | 10 sztuk |  |  |
| 208. | Rurki gumowe | Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne parametry: średnica zewnętrzna 10mm, średnica wewnętrzna 6mm, ścianka grubości 2 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 209. | Rurki silikonowe | Wężyk akwarystyczny silikonowy Minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok.4/6mm do napowietrz. | 2 sztuki |  |  |
| 210. | Zaciski do węży | Zaciski do węży, z ząbkami o długości: min. 2,7mm, do bezpiecznego, szczelnego zamykania węży gumowych, długość ok. 60mm, zestaw składa się z min. 12 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 211. | Zestaw pipet Pasteura | Zestaw składa się z min. 500 szt. Pipety Pasteura całkowitej pojemności 5 ml (podziałka: do 1ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5x1500mm. | 1 sztuka |  |  |
| 212. | Butelka z zakraplaczem | Szklana butelka o pojemności 30 ml. Zamknie ciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem. | 2 sztuki |  |  |
| 213. | Butelka na roztwory | Butelka z zakrętką z gwintem o pojemności 250 ml. | 3 sztuki |  |  |
| 214. | Lejek plastikowy | Lejek o średnicy górnej od 50 do 150mm, średnica nóżki od 7 do 15mm, wysokość nóżki od 40mm do 55mm. | 15 sztuk |  |  |
| 215. | Zestaw szalek Petriego | Szalki Petriego ze szkła, wymiary 90x18 mm lub 100x15mm lub 120x20mm. Zestaw składa się min. Z 10 szt. | 15 sztuk |  |  |
| 216. | Bagietka szklana | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6mm. | 30 sztuk |  |  |
| 217. | Statyw laboratoryjny | Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścionkami o różnych średnicach (z łącznikiem). Wysokość 50cm. | 1 sztuka |  |  |
| 218. | Pęseta plastikowa | Pęseta z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 1300C, o właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, długość min. 120mm. | 5 sztuk |  |  |
| 219. | Igły preparacyjne | Igły preparacyjne proste pojedyncze ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem, długość całkowita ok. 13cm. Zestaw zawiera min 10 szt. | 1 sztuka |  |  |
| 220. | Zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76x25x1mm (minimum 50 sztuk w zestawie) i szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach 22x22 mm (minimum 100 sztuk w zestawie). | 10 sztuk |  |  |
| 221. | Pudełko plastikowe na preparaty | Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10, 50, 100 preparatów. | 1 sztuka |  |  |
| 222. | Bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58x58mm, opakowanie minimum 100 arkuszy. | 1 sztuka |  |  |
| 223. | Wskaźniki PH | Zestaw minimum 100 pasków wskaźników PH o zakresie skali: 1-14. | 1 sztuka |  |  |
| 224. | Stearyna | Stearyna do świec, temperatura krzepnięcia: 52-540C, temperatura zapłonu: min.1800C. Opakowanie min. 1kg. | 1 sztuka |  |  |
| 225. | Kwas solny | Kwas solny 31-38%, pojemność min. 1 l | 1 sztuka |  |  |
| 226. | Wodorotlenek sodu | Wodorotlenek sodu, stały, opakowanie min. 1 kg. | 1 sztuka |  |  |
| 227. | Tlenek wapnia | Tlenek wapnia, stały, do przygotowywania wody wapiennej, opakowanie min. 500 g. | 1 sztuka |  |  |
| 228. | Spirytus salicylowy | Spirytus salicylowy 2%, opakowanie minimum100 ml. | 1 sztuka |  |  |
| 229. | Jod krystaliczny | Jod sublimowany krystaliczny, 1 opakowanie min. 100g. | 1 sztuka |  |  |
| 230. | Siarka | Siarka sublimowana, opakowanie minimum 500 g. | 1 sztuka |  |  |
| 231. | Gliceryna | Gliceryna opakowanie minimum 1 l. | 1 sztuka |  |  |
| 232. | Benzoesan sodu | Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu, opakowanie minimum 250 g. | 1 sztuka |  |  |
| 233. | Siarczan (VI) miedzi (II) | Siarczan (VI) miedzi (II), opakowanie minimum 250 g. | 1 sztuka |  |  |
| 234. | Woda utleniona 3% 100 g | Woda utleniona, 3%, opakowanie minimum 100 ml. | 3 sztuki |  |  |
| 235. | Manganian (VII) potasu | Potoczna nazwa – nadmanganian potasu, opakowanie minimum 500 g. | 1 sztuka |  |  |
| 236. | Pożywka MS | Koncentrat pożywki MURASHIGE AND SKOOG, pojemność minimum 1 l, wystarcza na przygotowanie 10 l 100% pożywki MS. | 1 sztuka |  |  |
| 237. | Metale i stopy (zestaw) | Zestaw kilkunastu różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki minimum 5x2,5cm. Opakowanie zawiera kilkanaście płytek. | 1 zestaw |  |  |
| 238. | Drut miedziany 2 mm | Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok. 3 mb. | 1 sztuka |  |  |
| 239. | Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw do analizy wody metodą kolometryczną (wg skali barwnej), w skład zestawu wchodzi walizka z pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów (NO3 -), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-), oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu i twardości wody. | 1 sztuka |  |  |
| 240. | Odczynnik do oznaczenia tlenu w akwarium | Zestaw do pomiaru poziomu zawartości tlenu w wodzie. Zawartość opakowania wystarcza na około 50 pomiarów. | 1 sztuka |  |  |
| 241. | Odczynnik do oznaczania chloru w akwarium | Zestaw do pomiaru chloru w wodzie. | 3 sztuki |  |  |
| 242. | Kwasomierz glebowy klasyczny | Kwasomierz glebowy typu Helliga, pozwalający na pomiar kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności minimum 40 ml, na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. | 5 sztuk |  |  |
| 243. | Parafilm | Parafilm, rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: 50mm, długość: 75 m. | 1 sztuka |  |  |
| 244. | Mata włókniny chłonnej | Opakowanie minimum 50 sztuk maty o wymiarach: ok. 40x50 cm. Do zbierania oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę. | 1 sztuka |  |  |
| 245. | Okulary ochronne | Okulary ochronne wykonane z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką umożliwiającą dopasowanie do rozmiaru głowy. | 16 sztuk |  |  |
| 246. | Rękawice lateksowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) Kukurydziana. | 1 sztuka |  |  |
| 247. | Rękawice do gorących przedmiotów | Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | 5 sztuk |  |  |
| 248. | Fartuch laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny wykonany ze 100% bawełny, długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartucha, rozmiar XS. | 16 sztuk |  |  |
| 249. | Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka laboratoryjna posiadająca minimum 32 stanowiska, wykonana ze stali pokrytej powłoką z tworzywa sztucznego, z ociekaczem (podstawką dolną). | 1 sztuka |  |  |
| 250. | Płyta ociekowa | Płyta ociekowa do zwieszenia wykonana z polistyrenu (PS) ze zbiorniczkiem i kanałem zlewu na odpady, posiada kilkadziesiąt kołków łatwo zdejmowanych do czyszczenia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów. Przybliżone wymiary 45 cm x 63cm, szerokość kanału zlewu około 11 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 251. | Szczotki do mycia szkła | Zestaw szczotek do czyszczenia naczyń laboratoryjnych: szczotka do zlewek, probówek (średnica ok. 20mm), szczotka do lejków, wykonane z włosia naturalnego lub z tworzywa sztucznego zakończonego miotełką, posiadające rączki z drutu ze stali nierdzewnej. | 1 sztuka |  |  |
| 252. | Płyta grzejna | Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5cm, posiadająca jedno pole grzejne, płynną 6-stopniowa regulację temperatury, lampkę kontrolną, ochronę przed przegrzaniem, antypoślizgowe nóżki, moc: 1500 W. | 1 sztuka |  |  |
| 253. | Czajnik elektryczny | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości minimum 0,75m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/1000C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | 1 sztuka |  |  |
| 254. | Naczynie/czerpak do pobierania wody | Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym. | 1 sztuka |  |  |
| 255. | Sieć planktonowa | Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm. Wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie zbierające o poj. 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym. | 1 sztuka |  |  |
| 256. | Sita o różnej wielkości oczek | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Komplet zawiera 4 sztuki o różnych wymiarach oczek (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm) | 1 sztuka |  |  |
| 257. | Krążek Secchiego | Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | 1 sztuka |  |  |
| 258. | Linka skalowana | Linka nylonowa, długość ok. 10 m, skalowana co 50 cm zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie. | 1 sztuka |  |  |
| 259. | Deska kuchenna plastikowa | Deska kuchenna plastikowa wymiary około 30 x 20 cm, grubość około 0,6 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 260. | Nóż | Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm | 1 sztuka |  |  |
| 261. | Ogrzewacze | Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia ok. 4 godziny. Opakowanie zawiera 100 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 262. | Zraszacz | Pojemność minimum 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr zamocowany na rurce zasysającej. | 2 sztuki |  |  |
| 263. | Termos | Termos nierdzewny o pojemności minimum 750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary – wysokość: 27,5 cm, średnica: 7,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 264. | Doniczki | W zależności od wymagań roślin: ceramiczne, ceramiczne ze szkliwem lub plastikowe. Do bardzo dużych roślin metalowe lub drewniane. | 3 sztuki |  |  |
| 265. | Kuweta | O minimalnych wymiarach A3: 30 cm x 40 cm, wykonana z plastiku, o wysokości około 8,5 cm, posiada dziubek ułatwiający wylewanie wody/roztworu. | 1 sztuka |  |  |
| 266. | Listwa zasilająca | Listwa z zapięciem przeciwprzepięciowym, minimum 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu minimum 1,5 m. | 1 sztuka |  |  |
| 267. | Globus indukcyjny | Globus o wymiarach około 35-38 cm, średnica kuli około 25 cm, stopka plastikowa. | 3 sztuki |  |  |
| 268. | Globus konturowy | Globus o średnicy około 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakiem suchościeralnym, w zestawie mazaki i gąbka. | 3 sztuki |  |  |
| 269. | Polska. Mapa ścienna, dwustronna- fizyczna/do ćwiczeń | Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw. Druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Format nie mniejszy niż 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. | 1 sztuka |  |  |
| 270. | Świat. Mapa fizyczna | Mapa zawiera: granice państw, stolice państw zależnych większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Format nie mniejszy niż 200 cm x 140 cm, skala: 1:20 mln. | 1 sztuka |  |  |
| 271. | Europa. Mapa fizyczna | Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Format nie mniejszy niż 160 cm x 120 cm, skala: 1:24 mln. | 1 sztuka |  |  |
| 272. | Mapa – Krajobrazy świata | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie wraz z zdjęciami przykładowych krajobrazów. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Format nie mniejszy niż 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 sztuka |  |  |
| 273. | Mapa – ochrona przyrody w Polsce | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce, rozmieszczenie obszarów chronionych jak np. parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej, zaznaczone występowanie gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce, wraz z nowym podziałem rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 274. | Obrotowa mapa nieba | Obrotowa mapa nieba o średnicy około 30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, wraz z instrukcją korzystania z mapy i innymi pomocnymi informacjami do obserwacji nieba. | 2 sztuki |  |  |
| 275. | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami | Szkielet człowieka o naturalnej wielkości – skala 1:1, wysokość około 170 cm, z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Możliwość odłączania czaszki, ruchoma żuchwa, kończyn. | 1 sztuka |  |  |
| 276. | Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ssaka | Komplet co najmniej 5 szkieletów: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika. Zabezpieczone szczelną osłoną wykonaną z pleksi. Wraz z opisem poszczególnych szkieletów. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiając identyfikacje poszczególnych elementów szkieletów. | 1 sztuka |  |  |
| 277. | Mały atlas anatomiczny | Pomoc dydaktyczna przedstawiająca anatomię człowieka w przystępny usystematyzowany sposób. Zawiera barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. | 3 sztuki |  |  |
| 278. | Przewodnik do rozpoznawania gwiazd | Pomoc dydaktyczna zawierająca co najmniej 50 opisów, rysunków lub zdjęć gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i rojach meteorytów. Format nie mniejszy niż 13 cm x 19 cm, kartonowa oprawa ułatwiający korzystanie z niego w terenie. | 2 sztuki |  |  |
| 279. | Pomoc dydaktyczna do nauki ułamków | Pomoc dydaktyczna w formie kolorowych magnetycznych kół ułamkowych, frakcje podzielone kolorami, zawierająca co najmniej ułamki od 1/1 do 1/12. Komplet wraz z tacką. | 1 sztuka |  |  |
| 280. | Pomoc dydaktyczna do nauki ułamków | Pomoc dydaktyczna składająca się z dużych listew wraz z magnesami o jednakowej długości, podzielonych na części obrazując całość oraz poszczególne ułamki. Pomoc wykonana z wytrzymałego tworzywa, o różnej palecie barw, zawierająca co najmniej ułamki od 1/1 do 1/12, o wymiarach około 100 x 10 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 281. | Pomoc dydaktyczna do doświadczeń pomiarów wagi, temperatury, długości | Zestaw przeznaczony do doświadczeń odnośnie pomiarów wagi, temperatury, długości zarówno podczas zajęć z matematyki jak i z przyrody wraz z instrukcją zawierającą opis co najmniej 22 doświadczeń. Zestaw przeznaczona dla co najmniej 18 grup – po 6 grup z każdego z 3 tematów: waga temperatura, długość. | 1 sztuka |  |  |
| 282. | Pomoc dydaktyczna do nauki matematyki - klasy IV-VI | Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej 5 plansz o wymiarach około 70 x 100 cm, ofoliowane, z zawieszką i metalowymi listwami. Tematyka plansz lub równoważne: - działanie na liczbach i wyrażeniach, - ułamki, - pola i obwody figur płaskich, - pola i objętości figur przestrzennych, - wielościany foremne i ich siatki. | 1 sztuka |  |  |
| 283. | Pomoc dydaktyczna – układ współrzędnych | Pomoc dydaktyczna o wymiarach nie mniejszych niż 70 x 70 cm, mająca formę układu współrzędnych, z pogrubionymi kratkami co 5 i 10 cm. Dająca możliwość nanoszenia własnych rysunków i projektów. | 1 sztuka |  |  |
| 284. | Magnesy do tablicy | Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt. | 1 sztuka |  |  |
| 285. | Chemia domowa | sól kuchenna, sól peklowana, cukier, soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, ocet, denaturat, spirytus rektyfikowany, woda demineralizowana, rozpuszczalnik uniwersalny, zmywacz bezacetonowy, węgiel lekarski, wyciąg z czerwonej kapusty. | 1 sztuka |  |  |
| 286. | Barwniki spożywcze | Zestaw barwników spożywczych w proszku, co najmniej 9 sztuk x 4 g. | 1 sztuka |  |  |
| 287. | Tacki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, słomki | Plastikowe, opakowania po minimum 100 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 288. | Żyłki różnej długości | Żyłki z poliamidu o długości co najmniej 150 m, średnicy nie mniejszej niż: 0,10, 0,20, 0,30, 0, 40 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 289. | Torebki foliowe | Do mrożonek, o wymiarach nie mniejszych niż 30 cm x 40 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 290. | Patyczki do szaszłyków | Patyczki o długości minimum 20 cm, w opakowaniu minimum 100 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 291. | Wata | Wata bawełniano-wiskozowa, opakowanie minimum 50 g. | 1 sztuka |  |  |
| 292. | Słomki | Proste słomki, rozmiar nie mniejszy niż 8 mm x 240 mm. Ilość w opakowaniu około 500 sztuk. | 1 sztuka |  |  |
| 293. | Pojemnik plastikowy | Naczynia plastikowe tzw. moczówki (do analizy moczu), o pojemności min. 100 ml, niesterylny z zakrętką o wysokości min. 75 mm, ok. 100 sztuk. | 15 sztuk |  |  |
| 294. | Strzykawki jednorazowe | Strzykawki jednorazowe o pojemności minimalnej 20 ml. | 1 sztuka |  |  |
| 295. | Balony | Zestaw balonów okrągłych, minimum 100 szt. | 1 sztuka |  |  |
| 296. | Węgiel aktywowany | węgiel aktywowany o granulacji około 0,43 – 1,7 mm, objętość w opakowaniu minimum 1,7 l. | 1 sztuka |  |  |
| 297. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia koloru 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 298. | Tablet dla ucznia | Tablet o parametrach co najmniej lub równoważnych: - posiadający co najmniej 8-calowy ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 8’’, - gęstości pikseli co najmniej 283 ppi, - o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1200 Full HD, - 8-rdzeniowy procesor: 4x2,2 GHz i 4 x 1,84 GHz rdzeni o taktowaniu do 2,2 GHz z funkcją oszczędzania energii, - nie mniej niż 4 GB pamięci RAM wraz z wbudowaną pamięcią nie mniej niż 64 GM RAM, - zawierający aparat z funkcją HDR, panorama, - zawierający kamerę przednią 5.0 MPx wraz z tylną kamerą 13.0 MPx, - funkcję rozpoznawania twarzy, - obsługujący funkcję karty SIM w zakresie sieci 4G LTE bez możliwości wykonywania połączeń telefonicznych, - wbudowany mikrofon, wbudowany podwójny głośnik, - wielojęzyczny język z językiem polskim do wyboru, - komunikacja przez Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, - posiadający funkcję hot-spot i GPS, - system operacyjny Android liub równoważny, - akumulator litowo-polimerowy, - posiadający port USB typu C, port słuchawkowy, gniazdo kart Micro SD, - w zestawie kabel USB, PIN karty, ładowarka. | 15 sztuk |  |  |
| 299. | Laptop dla nauczyciela | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-9300H, 4 rdzenie, od 2,4 GHz do 4,10 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 16 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - liczba gniazd pamięci 2 - dysk SSD 512 GB, - dysk HDD SATA 1000 GB, - karta graficzna NVIDIA GeForce GTX1050, Intel UHD Graphics 630, - ekran 15,6 cala, 1920x1080 Full HD, matowy LED, WVA, - łączność Wi-Fi 5, moduł Bluetooth, - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, - złącza USB 3.1 Gen.1, HDMI 2.0, czytnik kart pamięci, USB 2.0, - wydzielona klawiatura numeryczna, - możliwość zabezpieczenia linką port Noble Wedge, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL wersja 64-bitowa lub równoważny. | 1 sztuka |  |  |
| 300. | Wizualizer | Urządzenie o parametrach co najmniej lub równoważnych: - o obszarze skanowania co najmniej 590x326 mm, - matryca CMOS o rozdzielczości nie mniejszej niż 8 Mpix, rozdzielczości Full HD nie mniejszej niż 1080p Mpix, - zawierający co najmniej 27-krotny zoom całkowity: co najmniej 16-krotny zoom cyfrowy oraz 1,7-krotny zoom optyczny, - posiadający oświetlenie zewnętrzne LED, - Auto Focus, - wbudowany mikrofon, port wejścia i wyjścia VGA oraz co najmniej 2 porty HDMI, - zapisujący obraz na karcie SDHC, USB oraz na wbudowanej pamięci do co najmniej 80 zdjęć, - wyposażony w funkcję edycji obrazu: obrót, negatyw, stopklatka, odbicie lustrzane. - W zestawie kabel zasilający, pilot, przewód Mini USB i VGA, - oprogramowanie z funkcją wstawiania do prezentacji rejestrowanego obrazu, szybkiego skanowania, nanoszenia notatek na wyświetlany obraz. | 1 sztuka |  |  |
| 301. | Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania | Lustrzanka z funkcją nagrywania o parametrach co najmniej lub równoważnych: - matryca CMOS o rozdzielczości nie mniejszej niż 24,2 miliona pikseli, - maksymalna rozdzielczość około 6000x4000, - autofocus fazowy, ilość punktów autofocusa nie mniej niż 45, - o minimalnym czasie naświetlania 1/4000, - cyfrowa migawka, - elektroniczny wizjer, - obsługujący format Raw, - posiadający funkcję Auto ISO, Hot Shoe, Live View, - komunikacja przez Bluetooth, NFC, Wi-Fi, - posiadający karty pamięci SD, SDHC, SDXC, złącza i porty do HDMI, USB 2.0, - procesor dający możliwość wykonywania szybkich seryjnych zdjęć: 6 klatek na sekundę oraz nagrywania filmów Full HD o dużej częstotliwości klatek: 1080/60p, - technologia Dual Pixel, - zawierający ruchomy i dotykowy ekran LCD co najmniej 3’’. - W zestawie jeden obiektyw : teleobiektyw około 18-55 mm. | 1 sztuka |  |  |
| 302. | Szafa bezpieczeństwa na odczynniki chemiczne | Stalowa konstrukcja do składowania chemikaliów o wymiarach nie mniejszych niż SxGxW: 1000x450x1990mm, • korpus - konstrukcja dwu płaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną, • wewnątrz korpusu w tylnej lewej części jest trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami, • na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy fi 105 mm, • drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych ( 2 szt. zawiaski na skrzydło drzwi) umożliwiających pełne otwarcie drzwi, • konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwu płaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną, • zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi, • na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna, • korpus i drzwi malowane są farbą proszkową, • 4 półki - wanienki, nośność półko-wanienki 50kg, Do wyceny należy uwzględnić podłączenie do wentylacji. | 1 komplet |  |  |

Szkoła Podstawowa w Małem Cichem, Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle

| Koduję i programuję |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 303. | Laptop dla ucznia z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8300H, 4 rdzenie, od 2,3 GHz do 4,0 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 8 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 630, - dysk SSD 512 GB, - karta graficzna nVidia GeForce GTX1050, 3 GB, - zintegrowana karta dźwiękowa. - łączność – Bluetooth, Wi-Fi 802.11 ac - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps - złącza HMDI, USB 3.0, USB 2.0, - ekran 15,5 cala, 1920x1080 pikseli, matryca matowa LED, IPS, - wbudowana kamera, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny. | 10 sztuk |  |  |
| 304. | Komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8400, 6 rdzeni, od 2.80 GHz do 4.00 GHz, - pamięć podręczna Cache - 9 MB, - pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, - karta graficzna NVIDIA - dysk SSD 240, - dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB, - wbudowane napędy optyczne, - zintegrowana karta dźwiękowa, - łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, - LAN 10/100/1000 Mbps, - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny, - oprogramowanie Microsoft Office, - peryferyjne: klawiatura, mysz, głośniki, monitor przekątna 19-22 cale, | 1 sztuka |  |  |
| 305. | Monitor Interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 306. | Zestaw kreatywny do budowy robotów i funkcjonalnych konstrukcji | Zestaw składający się z co najmniej 840 klocków wraz z plakatem oraz matą pomocniczą, pozwalający na co najmniej 5 interaktywnych projektów. Zestaw obejmujący darmową aplikację na urządzenia z systemem Android oraz IOS, wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy oraz programowania każdego modelu. Zestaw zawierający co najmniej programowalne silniki wraz z kontrolką, funkcje połączeń przez Bluetooth, czujniki koloru i odległości, przechyłu. | 5 sztuk |  |  |
| 307. | Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem | Zestaw składający się z co najmniej 280 klocków, dający możliwość złożenia około 16 różnych modeli wraz z czujnikami ruchu i wychylenia, silnikiem, oprogramowaniem z gotowymi przykładowymi projektami budowy w wersji elektronicznej, wraz z akumulatorem oraz zasilaczem 10V. Zestaw kompatybilny z oprogramowaniem iOS, Android, Windows 7 i 8, Mac Os. | 2 sztuki |  |  |
| 308. | Zestaw do budowy robota | Zestaw zawierający komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych, potrzebnych do złożenia konstrukcji do podanych kursów. Pakiet dający możliwość skonstruowania między innymi robota omijającego przeszkody, pojazdu zdalnie sterowanego, robota poszukującego najsilniejszego źródła światła. Zestaw składający się z elementów mechanicznych podwozia: sklejka, silnik, koła, koszyk z alkaicznymi bateriami AA, czujników, sterowników, specjalny shield wraz z sterownikami silników, buzzerem, odbiornikiem podczerwieni, ekspanderem portów, osobnym stabilizatorem, czujniki optyczne i mechaniczne wraz z dodatkowym modułem na płytce zawierającym mikrokontroler wyposażony w co najmniej 14 wejść/wyjść, napięcie zasilania od 7 V do 12 V, nie mniej niż 32 kb pamięci Flash oraz 2 kb pamięci SRAM, o maksymalnej częstotliwości zegara 16 MHz. | 5 sztuk |  |  |
| 309. | Zestaw do nauki programowania | Pakiet zawierający zestawy uczące budowy programowania urządzeń lub równoważne: zestaw do kursu budowy wielozadaniowych robotów, z niezbędną mechaniką, elektroniką, bateriami, z oryginalnym sterownikiem, podkładką pod mysz. Kompatybilny z kursem Arduino. | 5 sztuk |  |  |
| 310. | Pakiet edukacyjny – projektowanie i budowa programowalnych robotów | Pomoc edukacyjna umożliwiająca projektowanie, budowanie oraz programowanie konstrukcji opartych na czujnikach, elementach mechanicznych, jednostce centralnej. Zestaw zawierający procesor taktowany z częstotliwością nie mniejszą niż 300 MHz, gniazdo kart SD, możliwość sterowania przez Internet, duży wyświetlacz LCD o wyższej rozdzielczości, możliwość projektowania konstrukcji w 3D, niewielki komputer stosowany do sterownia silników robotów i zbierania danych z podłączonych czujników, wsparty komunikacją Bluetooth oraz WiFi, zawiera co najmniej 48 różnych tutoriali – instrukcje poszczególnych kroków, nie mniej niż 541 klocków z dodatkowym zestawem klocków w ilości nie mniejszej niż 853 klocków, wraz z zasilaczem prądu stałego 10 V do ładowania akumulatora lub równoważny. | 3 sztuki |  |  |
| 311. | Oprogramowanie komputerowe | 1. Pakiet security dla ochrony systemu Windows i do ochrony urządzeń mobilnych Android i OS typu Bitdefender Total Security lub równoważny, zawierający: antywirus, ochrona przed ransomware, ochrona kamery internetowej, ochrona bankowości online, ochrona przed phishingiem, moduł antykradzieżowy, asystent rodzica, zapora sieciowa, narzędzia do optymalizacji systemu. 2. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi typu NetSupport School lub równoważny, mających funkcję komputera dla potrzeb przeprowadzenia zajęć lekcyjnych umożliwiające instruowanie, demonstrację, zarządzanie, monitorowanie i ocenianie. W ramach opcji: rejestracja uczniów na początku każdej lekcji, zapoznanie ze szczegółami bieżącej lekcji wraz z celami i oczekiwanymi rezultatami lekcji, wygaszanie i zablokowanie wszystkich ekranów uczniów, przesyłanie plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniów w ramach jednej akcji, zobaczyć aktualny stan sieci bezprzewodowych i moc baterii wyświetlacza dla podłączonych urządzeń uczniów, pokazać pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom, otworzyć sesję dyskusyjną, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadzać komentarze, umożliwiający wysłanie przez uczniów prośby o pomoc, monitorowanie całej klasy lub poszczególnych uczniów za pomocą miniatur ekranu każdego podłączonego ucznia, zapewniając szybką i łatwą metodę monitorowania aktywności uczniów w jednym widoku, zdalne uruchamianie wybranej strony internetowej na jednym lub wielu urządzeniach, wysyłanie ankiet, umożliwiający werbalną odpowiedź uczniowi. | 1 sztuka |  |  |
| 312. | Szafa na laptopy | Szafa-wózek mobilny, metalowy o wymiarach około 1060x920x500 mm, - do przechowywania jednocześnie co najmniej 16 laptopów z możliwością doładowania baterii, - zamontowane listwy, zawierające gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do laptopów, - drzwi szafki/wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym + 2 klucze, - wyposażony w przewód zasilający, - posiadający deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego niskonapięciową LVD 2014/35/VE. | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu, ul. Sądelska 31, 34-531 Murzasichle

| Koduję i programuję |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 313. | Laptop dla ucznia z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8300H, 4 rdzenie, od 2,3 GHz do 4,0 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 8 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - karta graficzna Intel UHD Graphics 630, - dysk SSD 512 GB, - karta graficzna nVidia GeForce GTX1050, 3 GB, - zintegrowana karta dźwiękowa. - łączność – Bluetooth, WiFi 802.11 ac - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, - złącza HMDI, USB - ekran 15,5 cala, 1920x1080 pikseli, - matryca matowa LED, IPS, - wbudowana kamera, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny. | 15 sztuk |  |  |
| 314. | Komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8400, 6 rdzeni, od 2.80 GHz do 4.00 GHz, - pamięć podręczna Cache - 9 MB, - pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, - karta graficzna NVIDIA, - dysk SSD 240, - dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB, - wbudowane napędy optyczne, - zintegrowana karta dźwiękowa - łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, - LAN 10/100/1000 Mbps, - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny - oprogramowanie Microsoft Office - peryferyjne: klawiatura, mysz, głośniki, monitor przekątna 19-22 cale, | 1 sztuka |  |  |
| 315. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 316. | Zestaw kreatywny do budowy robotów i funkcjonalnych konstrukcji | Zestaw składający się z co najmniej 840 klocków wraz z plakatem oraz matą pomocniczą, pozwalający na co najmniej 5 interaktywnych projektów. Zestaw obejmujący darmową aplikację na urządzenia z systemem Android oraz IOS, wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy oraz programowania każdego modelu. Zestaw zawierający co najmniej programowalne silniki wraz z kontrolką, funkcje połączeń przez Bluetooth, czujniki koloru i odległości, przechyłu. | 5 sztuk |  |  |
| 317. | Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem | Zestaw składający się z co najmniej 280 klocków, dający możliwość złożenia około 16 różnych modeli wraz z czujnikami ruchu i wychylenia, silnikiem, oprogramowaniem z gotowymi przykładowymi projektami budowy w wersji elektronicznej, wraz z akumulatorem oraz zasilaczem 10V. Zestaw kompatybilny z oprogramowaniem iOS, Android, Windows 7 i 8, Mac Os. | 2 sztuki |  |  |
| 318. | Zestaw do budowy robota | Zestaw zawierający komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych, potrzebnych do złożenia konstrukcji do podanych kursów. Pakiet dający możliwość skonstruowania między innymi robota omijającego przeszkody, pojazdu zdalnie sterowanego, robota poszukującego najsilniejszego źródła światła. Zestaw składający się z elementów mechanicznych podwozia: sklejka, silnik, koła, koszyk z alkaicznymi bateriami AA, czujników, sterowników, specjalny shield wraz z sterownikami silników, buzzerem, odbiornikiem podczerwieni, ekspanderem portów, osobnym stabilizatorem, czujniki optyczne i mechaniczne wraz z dodatkowym modułem na płytce zawierającym mikrokontroler wyposażony w co najmniej 14 wejść/wyjść, napięcie zasilania od 7 V do 12 V, nie mniej niż 32 kb pamięci Flash oraz 2 kb pamięci SRAM, o maksymalnej częstotliwości zegara 16 MHz. | 5 sztuk |  |  |
| 319. | Zestaw do nauki programowania | Pakiet zawierający zestawy uczące budowy programowania urządzeń lub równoważne: zestaw do kursu budowy wielozadaniowych robotów, z niezbędną mechaniką, elektroniką, bateriami, z oryginalnym sterownikiem, podkładką pod mysz. Kompatybilny z kursem Arduino. | 5 sztuk |  |  |
| 320. | Pakiet edukacyjny – projektowanie i budowa programowalnych robotów | Pomoc edukacyjna umożliwiająca projektowanie, budowanie oraz programowanie konstrukcji opartych na czujnikach, elementach mechanicznych, jednostce centralnej. Zestaw zawierający procesor taktowany z częstotliwością nie mniejszą niż 300 MHz, gniazdo kart SD, możliwość sterowania przez Internet, duży wyświetlacz LCD o wyższej rozdzielczości, możliwość projektowania konstrukcji w 3D, niewielki komputer stosowany do sterownia silników robotów i zbierania danych z podłączonych czujników, wsparty komunikacją Bluetooth oraz WiFi, zawiera co najmniej 48 różnych tutoriali – instrukcje poszczególnych kroków, nie mniej niż 541 klocków z dodatkowym zestawem klocków w ilości nie mniejszej niż 853 klocków, wraz z zasilaczem prądu stałego 10 V do ładowania akumulatora lub równoważny. | 3 sztuki |  |  |
| 321. | Oprogramowanie komputerowe | 1. Pakiet security dla ochrony systemu Windows i do ochrony urządzeń mobilnych Android i OS typu Bitdefender Total Security lub równoważny, zawierający: antywirus, ochrona przed ransomware, ochrona kamery internetowej, ochrona bankowości online, ochrona przed phishingiem, moduł antykradzieżowy, asystent rodzica, zapora sieciowa, narzędzia do optymalizacji systemu. 2. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi typu NetSupport School lub równoważny, mających funkcję komputera dla potrzeb przeprowadzenia zajęć lekcyjnych umożliwiające instruowanie, demonstrację, zarządzanie, monitorowanie i ocenianie. W ramach opcji: rejestrację uczniów na początku każdej lekcji, zapoznanie ze szczegółami bieżącej lekcji wraz z celami i oczekiwanymi rezultatami lekcji, wygaszanie i zablokowanie wszystkich ekranów uczniów, przesyłanie plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniów w ramach jednej akcji, zobaczyć aktualny stan sieci bezprzewodowych i moc baterii wyświetlacza dla podłączonych urządzeń uczniów, pokazać pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom, otworzyć sesję dyskusyjną, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadzać komentarze, umożliwiający wysłanie przez uczniów prośby o pomoc, monitorowanie całej klasy lub poszczególnych uczniów za pomocą miniatur ekranu każdego podłączonego ucznia, zapewniając szybką i łatwą metodę monitorowania aktywności uczniów w jednym widoku, zdalne uruchamianie wybranej strony internetowej na jednym lub wielu urządzeniach, wysyłanie ankiet, umożliwiający werbalną odpowiedź uczniowi. | 1 sztuka |  |  |
| 322. | Szafa na laptopy | Szafa-wózek mobilny, metalowy o wymiarach około 1060x920x500 mm, - do przechowywania jednocześnie co najmniej 16 laptopów z możliwością doładowania baterii, - zamontowane listwy, zawierające gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do laptopów, - drzwi szafki/wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym + 2 klucze, - wyposażony w przewód zasilający, - posiadający deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego niskonapięciową LVD 2014/35/VE | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem im. Bronisława Czecha, Nowe Bystre 61, 34-521 Ząb

| Koduję i programuję |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 323. | Laptop dla ucznia z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8300H, 4 rdzenie, od 2,3 GHz do 4,0 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 8 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - karta graficzna Intel UHD Graphics 630, - dysk SSD 512 GB, - karta graficzna nVidia GeForce GTX1050, 3 GB, - zintegrowana karta dźwiękowa. - łączność – Bluetooth, WiFi 802.11 ac - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, - złącza HMDI, USB - ekran 15,5 cala, 1920x1080 pikseli, - matryca matowa LED, IPS, - wbudowana kamera, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny | 15 sztuk |  |  |
| 324. | Komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8400, 6 rdzeni, od 2.80 GHz do 4.00 GHz, - pamięć podręczna Cache - 9 MB, - pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, - karta graficzna NVIDIA, - dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB, - wbudowane napędy optyczne, - zintegrowana karta dźwiękowa - łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, - LAN 10/100/1000 Mbps, - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny - oprogramowanie Microsoft Office - peryferyjne: klawiatura, mysz, głośniki, monitor przekątna 19-22 cale, | 1 sztuka |  |  |
| 325. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 326. | Zestaw kreatywny do budowy robotów i funkcjonalnych konstrukcji | Zestaw składający się z co najmniej 840 klocków wraz z plakatem oraz matą pomocniczą, pozwalający na co najmniej 5 interaktywnych projektów. Zestaw obejmujący darmową aplikację na urządzenia z systemem Android oraz IOS, wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy oraz programowania każdego modelu. Zestaw zawierający co najmniej programowalne silniki wraz z kontrolką, funkcje połączeń przez Bluetooth, czujniki koloru i odległości, przechyłu. | 5 sztuk |  |  |
| 327. | Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem | Zestaw składający się z co najmniej 280 klocków, dający możliwość złożenia około 16 różnych modeli wraz z czujnikami ruchu i wychylenia, silnikiem, oprogramowaniem z gotowymi przykładowymi projektami budowy w wersji elektronicznej, wraz z akumulatorem oraz zasilaczem 10V. Zestaw kompatybilny z oprogramowaniem iOS, Android, Windows 7 i 8, Mac Os. | 2 sztuki |  |  |
| 328. | Zestaw do budowy robota | Zestaw zawierający komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych, potrzebnych do złożenia konstrukcji do podanych kursów. Pakiet dający możliwość skonstruowania między innymi robota omijającego przeszkody, pojazdu zdalnie sterowanego, robota poszukującego najsilniejszego źródła światła. Zestaw składający się z elementów mechanicznych podwozia: sklejka, silnik, koła, koszyk z alkaicznymi bateriami AA, czujników, sterowników, specjalny shield wraz z sterownikami silników, buzzerem, odbiornikiem podczerwieni, ekspanderem portów, osobnym stabilizatorem, czujniki optyczne i mechaniczne wraz z dodatkowym modułem na płytce zawierającym mikrokontroler wyposażony w co najmniej 14 wejść/wyjść, napięcie zasilania od 7 V do 12 V, nie mniej niż 32 kb pamięci Flash oraz 2 kb pamięci SRAM, o maksymalnej częstotliwości zegara 16 MHz. | 5 sztuk |  |  |
| 329. | Zestaw do nauki programowania | Pakiet zawierający zestawy uczące budowy programowania urządzeń lub równoważne: zestaw do kursu budowy wielozadaniowych robotów, z niezbędną mechaniką, elektroniką, bateriami, z oryginalnym sterownikiem, podkładką pod mysz. Kompatybilny z kursem Arduino. | 5 sztuk |  |  |
| 330. | Pakiet edukacyjny – projektowanie i budowa programowalnych robotów | Pomoc edukacyjna umożliwiająca projektowanie, budowanie oraz programowanie konstrukcji opartych na czujnikach, elementach mechanicznych, jednostce centralnej. Zestaw zawierający procesor taktowany z częstotliwością nie mniejszą niż 300 MHz, gniazdo kart SD, możliwość sterowania przez Internet, duży wyświetlacz LCD o wyższej rozdzielczości, możliwość projektowania konstrukcji w 3D, niewielki komputer stosowany do sterownia silników robotów i zbierania danych z podłączonych czujników, wsparty komunikacją Bluetooth oraz WiFi, zawiera co najmniej 48 różnych tutoriali – instrukcje poszczególnych kroków, nie mniej niż 541 klocków z dodatkowym zestawem klocków w ilości nie mniejszej niż 853 klocków, wraz z zasilaczem prądu stałego 10 V do ładowania akumulatora lub równoważny. | 3 sztuki |  |  |
| 331. | Oprogramowanie komputerowe | 1. Pakiet security dla ochrony systemu Windows i do ochrony urządzeń mobilnych Android i OS typu Bitdefender Total Security lub równoważny, zawierający: antywirus, ochrona przed ransomware, ochrona kamery internetowej, ochrona bankowości online, ochrona przed phishingiem, moduł antykradzieżowy, asystent rodzica, zapora sieciowa, narzędzia do optymalizacji systemu. 2. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi typu NetSupport School lub równoważny, mających funkcję komputera dla potrzeb przeprowadzenia zajęć lekcyjnych umożliwiające instruowanie, demonstrację, zarządzanie, monitorowanie i ocenianie. W ramach opcji: rejestrację uczniów na początku każdej lekcji, zapoznanie ze szczegółami bieżącej lekcji wraz z celami i oczekiwanymi rezultatami lekcji, wygaszanie i zablokowanie wszystkich ekranów uczniów, przesyłanie plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniów w ramach jednej akcji, zobaczyć aktualny stan sieci bezprzewodowych i moc baterii wyświetlacza dla podłączonych urządzeń uczniów, pokazać pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom, otworzyć sesję dyskusyjną, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadzać komentarze, umożliwiający wysłanie przez uczniów prośby o pomoc, monitorowanie całej klasy lub poszczególnych uczniów za pomocą miniatur ekranu każdego podłączonego ucznia, zapewniając szybką i łatwą metodę monitorowania aktywności uczniów w jednym widoku, zdalne uruchamianie wybranej strony internetowej na jednym lub wielu urządzeniach, wysyłanie ankiet, umożliwiający werbalną odpowiedź uczniowi. | 1 sztuka |  |  |
| 332. | Szafa na laptopy | Szafa-wózek mobilny, metalowy o wymiarach około 1060x920x500 mm, - do przechowywania jednocześnie co najmniej 16 laptopów z możliwością doładowania baterii, - zamontowane listwy, zawierające gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do laptopów, - drzwi szafki/wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym + 2 klucze, - wyposażony w przewód zasilający, - posiadający deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego niskonapięciową LVD 2014/35/VE | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin

| Koduję i programuję |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 333. | Laptop dla ucznia z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8300H, 4 rdzenie, od 2,3 GHz do 4,0 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 8 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - karta graficzna Intel UHD Graphics 630, - dysk SSD 512 GB, - karta graficzna nVidia GeForce GTX1050, 3 GB, - zintegrowana karta dźwiękowa. - łączność – Bluetooth, WiFi 802.11 ac - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, - złącza HMDI, USB - ekran 15,5 cala, 1920x1080 pikseli, - matryca matowa LED, IPS, - wbudowana kamera, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny | 15 sztuk |  |  |
| 334. | Komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8400, 6 rdzeni, od 2.80 GHz do 4.00 GHz, - pamięć podręczna Cache - 9 MB, - pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, - karta graficzna NVIDIA, - dysk SSD 240, - dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB, - wbudowane napędy optyczne, - zintegrowana karta dźwiękowa - łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, - LAN 10/100/1000 Mbps, - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny - oprogramowanie Microsoft Office - peryferyjne: klawiatura, mysz, głośniki, monitor przekątna 19-22 cale, | 1 sztuka |  |  |
| 335. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 336. | Zestaw kreatywny do budowy robotów i funkcjonalnych konstrukcji | Zestaw składający się z co najmniej 840 klocków wraz z plakatem oraz matą pomocniczą, pozwalający na co najmniej 5 interaktywnych projektów. Zestaw obejmujący darmową aplikację na urządzenia z systemem Android oraz IOS, wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy oraz programowania każdego modelu. Zestaw zawierający co najmniej programowalne silniki wraz z kontrolką, funkcje połączeń przez Bluetooth, czujniki koloru i odległości, przechyłu. | 5 sztuk |  |  |
| 337. | Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem | Zestaw składający się z co najmniej 280 klocków, dający możliwość złożenia około 16 różnych modeli wraz z czujnikami ruchu i wychylenia, silnikiem, oprogramowaniem z gotowymi przykładowymi projektami budowy w wersji elektronicznej, wraz z akumulatorem oraz zasilaczem 10V. Zestaw kompatybilny z oprogramowaniem iOS, Android, Windows 7 i 8, Mac Os. | 2 sztuki |  |  |
| 338. | Zestaw do budowy robota | Zestaw zawierający komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych, potrzebnych do złożenia konstrukcji do podanych kursów. Pakiet dający możliwość skonstruowania między innymi robota omijającego przeszkody, pojazdu zdalnie sterowanego, robota poszukującego najsilniejszego źródła światła. Zestaw składający się z elementów mechanicznych podwozia: sklejka, silnik, koła, koszyk z alkaicznymi bateriami AA, czujników, sterowników, specjalny shield wraz z sterownikami silników, buzzerem, odbiornikiem podczerwieni, ekspanderem portów, osobnym stabilizatorem, czujniki optyczne i mechaniczne wraz z dodatkowym modułem na płytce zawierającym mikrokontroler wyposażony w co najmniej 14 wejść/wyjść, napięcie zasilania od 7 V do 12 V, nie mniej niż 32 kb pamięci Flash oraz 2 kb pamięci SRAM, o maksymalnej częstotliwości zegara 16 MHz. | 5 sztuk |  |  |
| 339. | Zestaw do nauki programowania | Pakiet zawierający zestawy uczące budowy programowania urządzeń lub równoważne: zestaw do kursu budowy wielozadaniowych robotów, z niezbędną mechaniką, elektroniką, bateriami, z oryginalnym sterownikiem, podkładką pod mysz. Kompatybilny z kursem Arduino. | 5 sztuk |  |  |
| 340. | Oprogramowanie komputerowe | 1. Pakiet security dla ochrony systemu Windows i do ochrony urządzeń mobilnych Android i OS typu Bitdefender Total Security lub równoważny, zawierający: antywirus, ochrona przed ransomware, ochrona kamery internetowej, ochrona bankowości online, ochrona przed phishingiem, moduł antykradzieżowy, asystent rodzica, zapora sieciowa, narzędzia do optymalizacji systemu. 2. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi typu NetSupport School lub równoważny, mających funkcję komputera dla potrzeb przeprowadzenia zajęć lekcyjnych umożliwiające instruowanie, demonstrację, zarządzanie, monitorowanie i ocenianie. W ramach opcji: rejestrację uczniów na początku każdej lekcji, zapoznanie ze szczegółami bieżącej lekcji wraz z celami i oczekiwanymi rezultatami lekcji, wygaszanie i zablokowanie wszystkich ekranów uczniów, przesyłanie plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniów w ramach jednej akcji, zobaczyć aktualny stan sieci bezprzewodowych i moc baterii wyświetlacza dla podłączonych urządzeń uczniów, pokazać pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom, otworzyć sesję dyskusyjną, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadzać komentarze, umożliwiający wysłanie przez uczniów prośby o pomoc, monitorowanie całej klasy lub poszczególnych uczniów za pomocą miniatur ekranu każdego podłączonego ucznia, zapewniając szybką i łatwą metodę monitorowania aktywności uczniów w jednym widoku, zdalne uruchamianie wybranej strony internetowej na jednym lub wielu urządzeniach, wysyłanie ankiet, umożliwiający werbalną odpowiedź uczniowi. | 1 sztuka |  |  |
| 341. | Szafa na laptopy | Szafa-wózek mobilny, metalowy o wymiarach około 1060x920x500 mm, - do przechowywania jednocześnie co najmniej 16 laptopów z możliwością doładowania baterii, - zamontowane listwy, zawierające gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do laptopów, - drzwi szafki/wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym + 2 klucze, - wyposażony w przewód zasilający, - posiadający deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego niskonapięciową LVD 2014/35/VE | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce, Stasikówka 65, 34-520 Poronin

| Koduję i programuję |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 342. | Laptop dla ucznia z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8300H, 4 rdzenie, od 2,3 GHz do 4,0 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 8 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - karta graficzna Intel UHD Graphics 630, - dysk SSD 512 GB, - karta graficzna nVidia GeForce GTX1050, 3 GB, - zintegrowana karta dźwiękowa. - łączność – Bluetooth, WiFi 802.11 ac - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, - złącza HMDI, USB - ekran 15,5 cala, 1920x1080 pikseli, - matryca matowa LED, IPS, - wbudowana kamera, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny | 10 sztuk |  |  |
| 343. | Komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8400, 6 rdzeni, od 2.80 GHz do 4.00 GHz, - pamięć podręczna Cache - 9 MB, - pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, - karta graficzna NVIDIA, - dysk SSD 240, - dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB, - wbudowane napędy optyczne, - zintegrowana karta dźwiękowa, - łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, - LAN 10/100/1000 Mbps, - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny - oprogramowanie Microsoft Office - peryferyjne: klawiatura, mysz, głośniki, monitor przekątna 19-22 cale, | 1 sztuka |  |  |
| 344. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 345. | Zestaw kreatywny do budowy robotów i funkcjonalnych konstrukcji | Zestaw składający się z co najmniej 840 klocków wraz z plakatem oraz matą pomocniczą, pozwalający na co najmniej 5 interaktywnych projektów. Zestaw obejmujący darmową aplikację na urządzenia z systemem Android oraz IOS, wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy oraz programowania każdego modelu. Zestaw zawierający co najmniej programowalne silniki wraz z kontrolką, funkcje połączeń przez Bluetooth, czujniki koloru i odległości, przechyłu. | 5 sztuk |  |  |
| 346. | Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem | Zestaw składający się z co najmniej 280 klocków, dający możliwość złożenia około 16 różnych modeli wraz z czujnikami ruchu i wychylenia, silnikiem, oprogramowaniem z gotowymi przykładowymi projektami budowy w wersji elektronicznej, wraz z akumulatorem oraz zasilaczem 10V. Zestaw kompatybilny z oprogramowaniem iOS, Android, Windows 7 i 8, Mac Os. | 2 sztuki |  |  |
| 347. | Zestaw do budowy robota | Zestaw zawierający komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych, potrzebnych do złożenia konstrukcji do podanych kursów. Pakiet dający możliwość skonstruowania między innymi robota omijającego przeszkody, pojazdu zdalnie sterowanego, robota poszukującego najsilniejszego źródła światła. Zestaw składający się z elementów mechanicznych podwozia: sklejka, silnik, koła, koszyk z alkaicznymi bateriami AA, czujników, sterowników, specjalny shield wraz z sterownikami silników, buzzerem, odbiornikiem podczerwieni, ekspanderem portów, osobnym stabilizatorem, czujniki optyczne i mechaniczne wraz z dodatkowym modułem na płytce zawierającym mikrokontroler wyposażony w co najmniej 14 wejść/wyjść, napięcie zasilania od 7 V do 12 V, nie mniej niż 32 kb pamięci Flash oraz 2 kb pamięci SRAM, o maksymalnej częstotliwości zegara 16 MHz. | 5 sztuk |  |  |
| 348. | Zestaw do nauki programowania | Pakiet zawierający zestawy uczące budowy programowania urządzeń lub równoważne: zestaw do kursu budowy wielozadaniowych robotów, z niezbędną mechaniką, elektroniką, bateriami, z oryginalnym sterownikiem, podkładką pod mysz. Kompatybilny z kursem Arduino. | 5 sztuk |  |  |
| 349. | Pakiet edukacyjny – projektowanie i budowa programowalnych robotów | Pomoc edukacyjna umożliwiająca projektowanie, budowanie oraz programowanie konstrukcji opartych na czujnikach, elementach mechanicznych, jednostce centralnej. Zestaw zawierający procesor taktowany z częstotliwością nie mniejszą niż 300 MHz, gniazdo kart SD, możliwość sterowania przez Internet, duży wyświetlacz LCD o wyższej rozdzielczości, możliwość projektowania konstrukcji w 3D, niewielki komputer stosowany do sterownia silników robotów i zbierania danych z podłączonych czujników, wsparty komunikacją Bluetooth oraz WiFi, zawiera co najmniej 48 różnych tutoriali – instrukcje poszczególnych kroków, nie mniej niż 541 klocków z dodatkowym zestawem klocków w ilości nie mniejszej niż 853 klocków, wraz z zasilaczem prądu stałego 10 V do ładowania akumulatora lub równoważny. | 3 sztuki |  |  |
| 350. | Oprogramowanie komputerowe | 1. Pakiet security dla ochrony systemu Windows i do ochrony urządzeń mobilnych Android i OS typu Bitdefender Total Security lub równoważny, zawierający: antywirus, ochrona przed ransomware, ochrona kamery internetowej, ochrona bankowości online, ochrona przed phishingiem, moduł antykradzieżowy, asystent rodzica, zapora sieciowa, narzędzia do optymalizacji systemu. 2. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi typu NetSupport School lub równoważny, mających funkcję komputera dla potrzeb przeprowadzenia zajęć lekcyjnych umożliwiające instruowanie, demonstrację, zarządzanie, monitorowanie i ocenianie. W ramach opcji: rejestrację uczniów na początku każdej lekcji, zapoznanie ze szczegółami bieżącej lekcji wraz z celami i oczekiwanymi rezultatami lekcji, wygaszanie i zablokowanie wszystkich ekranów uczniów, przesyłanie plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniów w ramach jednej akcji, zobaczyć aktualny stan sieci bezprzewodowych i moc baterii wyświetlacza dla podłączonych urządzeń uczniów, pokazać pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom, otworzyć sesję dyskusyjną, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadzać komentarze, umożliwiający wysłanie przez uczniów prośby o pomoc, monitorowanie całej klasy lub poszczególnych uczniów za pomocą miniatur ekranu każdego podłączonego ucznia, zapewniając szybką i łatwą metodę monitorowania aktywności uczniów w jednym widoku, zdalne uruchamianie wybranej strony internetowej na jednym lub wielu urządzeniach, wysyłanie ankiet, umożliwiający werbalną odpowiedź uczniowi. | 1 sztuka |  |  |
| 351. | Szafa na laptopy | Szafa-wózek mobilny, metalowy o wymiarach około 1060x920x500 mm, - do przechowywania jednocześnie co najmniej 16 laptopów z możliwością doładowania baterii, - zamontowane listwy, zawierające gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do laptopów, - drzwi szafki/wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym + 2 klucze, - wyposażony w przewód zasilający, - posiadający deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego niskonapięciową LVD 2014/35/VE | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem, Suche 115A, 34-520 Poronin

| Koduję i programuję |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 352. | Laptop dla ucznia z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8300H, 4 rdzenie, od 2,3 GHz do 4,0 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 8 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - karta graficzna Intel UHD Graphics 630, - dysk SSD 512 GB, - karta graficzna nVidia GeForce GTX1050, 3 GB, - zintegrowana karta dźwiękowa. - łączność – Bluetooth, WiFi 802.11 ac - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, - złącza HMDI, USB - ekran 15,5 cala, 1920x1080 pikseli, - matryca matowa LED, IPS, - wbudowana kamera, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny | 10 sztuk |  |  |
| 353. | Komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8400, 6 rdzeni, od 2.80 GHz do 4.00 GHz, - pamięć podręczna Cache - 9 MB, - pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, - karta graficzna NVIDIA - dysk SSD 240, - dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB, - wbudowane napędy optyczne, - zintegrowana karta dźwiękowa, - łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, - LAN 10/100/1000 Mbps, - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny - oprogramowanie Microsoft Office - peryferyjne: klawiatura, mysz, głośniki, monitor przekątna 19-22 cale, | 1 sztuka |  |  |
| 354. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 355. | Zestaw kreatywny do budowy robotów i funkcjonalnych konstrukcji | Zestaw składający się z co najmniej 840 klocków wraz z plakatem oraz matą pomocniczą, pozwalający na co najmniej 5 interaktywnych projektów. Zestaw obejmujący darmową aplikację na urządzenia z systemem Android oraz IOS, wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy oraz programowania każdego modelu. Zestaw zawierający co najmniej programowalne silniki wraz z kontrolką, funkcje połączeń przez Bluetooth, czujniki koloru i odległości, przechyłu. | 5 sztuk |  |  |
| 356. | Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem | Zestaw składający się z co najmniej 280 klocków, dający możliwość złożenia około 16 różnych modeli wraz z czujnikami ruchu i wychylenia, silnikiem, oprogramowaniem z gotowymi przykładowymi projektami budowy w wersji elektronicznej, wraz z akumulatorem oraz zasilaczem 10V. Zestaw kompatybilny z oprogramowaniem iOS, Android, Windows 7 i 8, Mac Os. | 2 sztuki |  |  |
| 357. | Zestaw do budowy robota | Zestaw zawierający komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych, potrzebnych do złożenia konstrukcji do podanych kursów. Pakiet dający możliwość skonstruowania między innymi robota omijającego przeszkody, pojazdu zdalnie sterowanego, robota poszukującego najsilniejszego źródła światła. Zestaw składający się z elementów mechanicznych podwozia: sklejka, silnik, koła, koszyk z alkaicznymi bateriami AA, czujników, sterowników, specjalny shield wraz z sterownikami silników, buzzerem, odbiornikiem podczerwieni, ekspanderem portów, osobnym stabilizatorem, czujniki optyczne i mechaniczne wraz z dodatkowym modułem na płytce zawierającym mikrokontroler wyposażony w co najmniej 14 wejść/wyjść, napięcie zasilania od 7 V do 12 V, nie mniej niż 32 kb pamięci Flash oraz 2 kb pamięci SRAM, o maksymalnej częstotliwości zegara 16 MHz. | 5 sztuk |  |  |
| 358. | Zestaw do nauki programowania | Pakiet zawierający zestawy uczące budowy programowania urządzeń lub równoważne: zestaw do kursu budowy wielozadaniowych robotów, z niezbędną mechaniką, elektroniką, bateriami, z oryginalnym sterownikiem, podkładką pod mysz. Kompatybilny z kursem Arduino. | 5 sztuk |  |  |
| 359. | Pakiet edukacyjny – projektowanie i budowa programowalnych robotów | Pomoc edukacyjna umożliwiająca projektowanie, budowanie oraz programowanie konstrukcji opartych na czujnikach, elementach mechanicznych, jednostce centralnej. Zestaw zawierający procesor taktowany z częstotliwością nie mniejszą niż 300 MHz, gniazdo kart SD, możliwość sterowania przez Internet, duży wyświetlacz LCD o wyższej rozdzielczości, możliwość projektowania konstrukcji w 3D, niewielki komputer stosowany do sterownia silników robotów i zbierania danych z podłączonych czujników, wsparty komunikacją Bluetooth oraz WiFi, zawiera co najmniej 48 różnych tutoriali – instrukcje poszczególnych kroków, nie mniej niż 541 klocków z dodatkowym zestawem klocków w ilości nie mniejszej niż 853 klocków, wraz z zasilaczem prądu stałego 10 V do ładowania akumulatora lub równoważny. | 3 sztuki |  |  |
| 360. | Oprogramowanie komputerowe | 1. Pakiet security dla ochrony systemu Windows i do ochrony urządzeń mobilnych Android i OS typu Bitdefender Total Security lub równoważny, zawierający: antywirus, ochrona przed ransomware, ochrona kamery internetowej, ochrona bankowości online, ochrona przed phishingiem, moduł antykradzieżowy, asystent rodzica, zapora sieciowa, narzędzia do optymalizacji systemu. 2. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi typu NetSupport School lub równoważny, mających funkcję komputera dla potrzeb przeprowadzenia zajęć lekcyjnych umożliwiające instruowanie, demonstrację, zarządzanie, monitorowanie i ocenianie. W ramach opcji: rejestrację uczniów na początku każdej lekcji, zapoznanie ze szczegółami bieżącej lekcji wraz z celami i oczekiwanymi rezultatami lekcji, wygaszanie i zablokowanie wszystkich ekranów uczniów, przesyłanie plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniów w ramach jednej akcji, zobaczyć aktualny stan sieci bezprzewodowych i moc baterii wyświetlacza dla podłączonych urządzeń uczniów, pokazać pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom, otworzyć sesję dyskusyjną, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadzać komentarze, umożliwiający wysłanie przez uczniów prośby o pomoc, monitorowanie całej klasy lub poszczególnych uczniów za pomocą miniatur ekranu każdego podłączonego ucznia, zapewniając szybką i łatwą metodę monitorowania aktywności uczniów w jednym widoku, zdalne uruchamianie wybranej strony internetowej na jednym lub wielu urządzeniach, wysyłanie ankiet, umożliwiający werbalną odpowiedź uczniowi. | 1 sztuka |  |  |
| 361. | Szafa na laptopy | Szafa-wózek mobilny, metalowy o wymiarach około 1060x920x500 mm, - do przechowywania jednocześnie co najmniej 16 laptopów z możliwością doładowania baterii, - zamontowane listwy, zawierające gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do laptopów, - drzwi szafki/wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym + 2 klucze, - wyposażony w przewód zasilający, - posiadający deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego niskonapięciową LVD 2014/35/VE | 1 sztuka |  |  |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, ul. Św. Anny 1/3, 34-521 Ząb

| Koduję i programuję |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 362. | Laptop dla ucznia z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8300H, 4 rdzenie, od 2,3 GHz do 4,0 GHz, - pamięć podręczna Cache – 8 MB - pamięć RAM 8 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - karta graficzna Intel UHD Graphics 630, - dysk SSD 512 GB, - karta graficzna nVidia GeForce GTX1050, 3 GB, - zintegrowana karta dźwiękowa. - łączność – Bluetooth, WiFi 802.11 ac - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, - złącza HMDI, USB - ekran 15,5 cala, 1920x1080 pikseli, - matryca matowa LED, IPS, - wbudowana kamera, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny. | 15 sztuk |  |  |
| 363. | Komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-8400, 6 rdzeni, od 2.80 GHz do 4.00 GHz, - pamięć podręczna Cache - 9 MB, - pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB, - karta graficzna NVIDIA, - dysk SSD 240, - dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB, - wbudowane napędy optyczne, - zintegrowana karta dźwiękowa, - łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, - LAN 10/100/1000 Mbps, - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)lub równoważny - oprogramowanie Microsoft Office - peryferyjne: klawiatura, mysz, głośniki, monitor przekątna 19-22 cale, | 1 sztuka |  |  |
| 364. | Monitor interaktywny | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - przekątna ekranu minimum 65 cali, - jasność minimum 370 cd/m2, - kontrast 4000:1, - rozdzielczość nie mniejsza niż 4K 3840x2160 Pixel, - głębia kolory 8bit, - kąt widzenia 178°, - format wyświetlania 16:9, - obszar wyświetlania nie mniejszy niż 1428*803.5mm, - czas odpowiedzi 8ms, - pobór mocy maksimum <220W, - powierzchnia szkło hartowane, - przeźroczystość minimum >88%, - czujnik dotyku – podczerwień, - liczba punktów dotykowych nie mniejsza niż: 20 punktów w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android, - obsługa za pomocą palca lub długopisu o szerokości około 6mm, - zasięg transmisji 5M, - szybkość kursora 100Point/s, - interfejs komunikacyjny USB-A, - łączność Wi-Fi, - możliwość strumieniowania z urządzeń zewnętrznych, - posty komunikacyjne: HDMI 1.4, USB dotyk, USB dynamiczne, MICxl, HDMI 2.0/1.4, DPl.2, VGA,RS232, RJ45, OPS Slot, Line Out, - zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, - formaty multimedialne: video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, h.264, audio: MP3, M4A. | 1 sztuka |  |  |
| 365. | Zestaw kreatywny do budowy robotów i funkcjonalnych konstrukcji | Zestaw składający się z co najmniej 840 klocków wraz z plakatem oraz matą pomocniczą, pozwalający na co najmniej 5 interaktywnych projektów. Zestaw obejmujący darmową aplikację na urządzenia z systemem Android oraz IOS, wraz z szczegółowymi instrukcjami budowy oraz programowania każdego modelu. Zestaw zawierający co najmniej programowalne silniki wraz z kontrolką, funkcje połączeń przez Bluetooth, czujniki koloru i odległości, przechyłu. | 5 sztuk |  |  |
| 366. | Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem | Zestaw składający się z co najmniej 280 klocków, dający możliwość złożenia około 16 różnych modeli wraz z czujnikami ruchu i wychylenia, silnikiem, oprogramowaniem z gotowymi przykładowymi projektami budowy w wersji elektronicznej, wraz z akumulatorem oraz zasilaczem 10V. Zestaw kompatybilny z oprogramowaniem iOS, Android, Windows 7 i 8, Mac Os. | 2 sztuki |  |  |
| 367. | Zestaw do budowy robota | Zestaw zawierający komplet elementów mechanicznych oraz elektronicznych, potrzebnych do złożenia konstrukcji do podanych kursów. Pakiet dający możliwość skonstruowania między innymi robota omijającego przeszkody, pojazdu zdalnie sterowanego, robota poszukującego najsilniejszego źródła światła. Zestaw składający się z elementów mechanicznych podwozia: sklejka, silnik, koła, koszyk z alkaicznymi bateriami AA, czujników, sterowników, specjalny shield wraz z sterownikami silników, buzzerem, odbiornikiem podczerwieni, ekspanderem portów, osobnym stabilizatorem, czujniki optyczne i mechaniczne wraz z dodatkowym modułem na płytce zawierającym mikrokontroler wyposażony w co najmniej 14 wejść/wyjść, napięcie zasilania od 7 V do 12 V, nie mniej niż 32 kb pamięci Flash oraz 2 kb pamięci SRAM, o maksymalnej częstotliwości zegara 16 MHz. | 5 sztuk |  |  |
| 368. | Zestaw do nauki programowania | Pomoc edukacyjna umożliwiająca projektowanie, budowanie oraz programowanie konstrukcji opartych na czujnikach, elementach mechanicznych, jednostce centralnej. Zestaw zawierający procesor taktowany z częstotliwością nie mniejszą niż 300 MHz, gniazdo kart SD, możliwość sterowania przez Internet, duży wyświetlacz LCD o wyższej rozdzielczości, możliwość projektowania konstrukcji w 3D, niewielki komputer stosowany do sterownia silników robotów i zbierania danych z podłączonych czujników, wsparty komunikacją Bluetooth oraz WiFi, zawiera co najmniej 48 różnych tutoriali – instrukcje poszczególnych kroków, nie mniej niż 541 klocków z dodatkowym zestawem klocków w ilości nie mniejszej niż 853 klocków, wraz z zasilaczem prądu stałego 10 V do ładowania akumulatora lub równoważny. | 5 sztuk |  |  |
| 369. | Oprogramowanie komputerowe | 1. Pakiet security dla ochrony systemu Windows i do ochrony urządzeń mobilnych Android i OS typu Bitdefender Total Security lub równoważny, zawierający: antywirus, ochrona przed ransomware, ochrona kamery internetowej, ochrona bankowości online, ochrona przed phishingiem, moduł antykradzieżowy, asystent rodzica, zapora sieciowa, narzędzia do optymalizacji systemu. 2. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi typu NetSupport School lub równoważny, mających funkcję komputera dla potrzeb przeprowadzenia zajęć lekcyjnych umożliwiające instruowanie, demonstrację, zarządzanie, monitorowanie i ocenianie. W ramach opcji: rejestrację uczniów na początku każdej lekcji, zapoznanie ze szczegółami bieżącej lekcji wraz z celami i oczekiwanymi rezultatami lekcji, wygaszanie i zablokowanie wszystkich ekranów uczniów, przesyłanie plików do wybranego ucznia lub wielu urządzeń uczniów w ramach jednej akcji, zobaczyć aktualny stan sieci bezprzewodowych i moc baterii wyświetlacza dla podłączonych urządzeń uczniów, pokazać pulpit nauczyciela wszystkim lub wybranym uczniom, otworzyć sesję dyskusyjną, do której mogą dołączyć wszyscy lub wybrani uczniowie, wprowadzać komentarze, umożliwiający wysłanie przez uczniów prośby o pomoc, monitorowanie całej klasy lub poszczególnych uczniów za pomocą miniatur ekranu każdego podłączonego ucznia, zapewniając szybką i łatwą metodę monitorowania aktywności uczniów w jednym widoku, zdalne uruchamianie wybranej strony internetowej na jednym lub wielu urządzeniach, wysyłanie ankiet, umożliwiający werbalną odpowiedź uczniowi. | 1 sztuka |  |  |
| 370. | Szafa na laptopy | Szafa-wózek mobilny, metalowy o wymiarach około 1060x920x500 mm, - do przechowywania jednocześnie co najmniej 16 laptopów z możliwością doładowania baterii, - zamontowane listwy, zawierające gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do laptopów, - drzwi szafki/wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym + 2 klucze, - wyposażony w przewód zasilający, - posiadający deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego niskonapięciową LVD 2014/35/VE | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa w Małem Cichem, Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle

| Wsparcie na starcie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 371. | Program multimedialny.- specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia | Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Wspomagający przygotowanie się do pracy i pracę z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Obejmujący co najmniej lub równoważne: • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia, •zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, • materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu. Zawierający około 500 ćwiczeń multimedialnych oraz około 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie. | 1 sztuka |  |  |
| 372. | Interaktywny program terapeutyczny - dysleksja | Interaktywny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Zawierający co najmniej: • 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 kart pracy. • płytę DVD-ROM z programem, • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart pracy – ok. 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw pomocy tradycyjnych - Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe lub równoważne. | 1 sztuka |  |  |
| 373. | Dydaktyczna pomoc multimedialna - grafomotoryka | Dydaktyczna pomoc multimedialna dla przedszkoli i dla klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczona do użytku na tablicy interaktywnej lub przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Wykorzystujący możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Materiał rozróżniony pod względem trudności ćwiczeń. Zbiór co najmniej 100 plansz o tematyce lub równoważne: • ilustracje złożone z figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie), • szlaczki i wzory literopodobne, • litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury, • litery do ćwiczeń pisania w liniaturze, • cyfry, • połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów, • karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 374. | Matematyka dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczone dla dzieci na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego -klasy I-III. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablica/monitora interaktywnego, w systemie Windows, Android, iOS, dający możliwość pracy zarówno online jak i offline. Bezterminowa licencja. Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej 500 ekranów interaktywnych, podzielonych na nie mniej niż 5 dużych działów, z wydzielonymi zestawami ćwiczeń jak np.: - od jedności do wielkości - dodawanie i odejmowanie - mnożenie i dzielenie - łamigłówki; lub równoważne. Zestaw zawierający materiały do druku i pomoce tradycyjne. | 1 sztuka |  |  |
| 375. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje wzrokową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji wzrokowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego dający możliwość pracy online i offline. | 1 sztuk |  |  |
| 376. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje słuchową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji słuchowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuka |  |  |
| 377. | Program multimedialny dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem | Produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek lub równoważnymi: głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście. Zawierający co najmniej 14 programów multimedialnych: - szereg szumiący - moduł podstawowy - szereg syczący - moduł podstawowy - szereg ciszący - moduł podstawowy - szereg szumiący - moduł profesjonalny - szereg syczący - moduł profesjonalny - szereg ciszący - moduł profesjonalny -różnicowanie szeregów - głoska r - moduł podstawowy - głoski r, l - moduł profesjonalny - mowa bezdźwięczna -sfonem -echokorektor -trening logopedyczny - głoski tylnojęzykowe k, g, h. Zawiera co najmniej 2500 interaktywnych ćwiczeń i 1000 kart pracy. Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym Posiadający rekomendacje Polskiego Związku Logopedów. | 1 sztuka |  |  |
| 378. | Program do nauki czytania | Interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Zestaw zawierający co najmniej: • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywny • czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Możliwość wydruku w kolorze lub czarno-białe. • możliwość wydruku dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Możliwość ich stosowania niezależnie od realizowanego programu nauczania. Treści w nich zawarte zgodne z podstawą programową. | 1 sztuka |  |  |
| 379. | Program multimedialny wspomagający organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych mających zastosowanie w zajęciach dydaktycznych, wstępie do nauki matematyki, edukacji matematycznej, zajęciach dodatkowych, terapii pedagogicznej. Przeznaczony dla nauczycieli klas 1 - 3, nauczycieli pracujący w świetlicy, terapeutów, nauczycieli przedszkola. Zestaw zawierający ćwiczenia lub równoważne: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Program współpracujący z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. | 1 sztuka |  |  |
| 380. | Narzędzie diagnostyczne do oceny lateralizacji | Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne do badania gotowości szkolnej oraz edukacji wczesnoszkolne wraz z opisem prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela. Zestaw składający się co najmniej z: - pomocy do badań (zabawki) wykonanych z wysokiej jakości drewna, umieszczonych w zamykanym pudełku. - program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 381. | Zestaw materiałów dydaktycznych do ukierunkowanej diagnozy dziecka | Zbiór materiałów dydaktycznych, umożliwiający nauczycielowi przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych. Zestaw zawierający co najmniej: • instrukcje korzystania z zestawu, • nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, około 6 szt. • dywanik do pracy indywidualnej z uczniem, • diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych, • liczmany żetony, • liczmany sześciany, • liczmany ogniwa, • miseczki do sortowania, • alfabetyczne przewlekanki, • historyjki obrazkowe, • małe napy, • karty zadań do klocków, Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. | 1 sztuka |  |  |
| 382. | Poradnik dla nauczycieli i pedagogów do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole | Poradnik do pracy z uczniem/wychowankiem po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Pomoc dydaktyczna zawierająca propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów - wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Zawierający prezentację tworzenia indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Możliwość zapisu informacji na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Dający możliwość doboru ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 383. | Poradnik edukacyjny przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym do diagnozy ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych | Pomoc dydaktyczna jako wsparcie w rozumieniu problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych dla osób pracujących z dziećmi: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi i psychologowie. Służący jako pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy Stosowany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy ucznia oraz do poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 384. | Zestaw logopedycznych materiałów/ćwiczeń wraz z pojemnikiem | Zestaw do zajęć logopedycznych, z pojemnikiem, zawierający co najmniej następujące karty lub równoważne: - loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, -dmuchajka, - bystre oczko - karty do gry, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, - dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, - słowa i zdania,. - kto to? co to? rzeczownik, - co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, - onomatopeje, - onomatopeje - karty do prezentacji, - poznajemy dźwięki, - jaki? Przymiotnik, - różnicowanie głosek cz-c, - Różnicowanie głosek sz-s, - Rozumiem i nazywam, - kwestionariusz do badania artykulacji, - posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż,. - naśladuj albo zgaduj, - p\przed, po a co pomiędzy?, - pierwsze historyjki 1, pierwsze historyjki 2, - piórka małe, - historie z porami roku | 1 sztuka |  |  |
| 385. | Gra graficzna mająca na celu wypracowanie spostrzegawczości, refleksu, pamięci, ćwiczyć analizę wzrokową i słuchową, uczyć rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. | Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Zestaw zawiera co najmniej: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze - instrukcja z propozycjami 7 gier Zapewniający grę dla co najmniej 2-20 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 386. | Zestaw kontrolny ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź | Zestaw zawierający co najmniej 12 ponumerowanych klocków, nie mniejszych niż 4 x 4 cm • wym. pudełka nie mniejsze niż 25 x 10 cm Zawierający zestaw wzorów kontrolnych, znajdującym się przy każdym ćwiczeniu, pozwalający na uzyskanie informacji o poprawności wybranych odpowiedzi Zapewniający możliwość pracy całej grupie. | 1 sztuka |  |  |
| 387. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do doskonalenia koncentracji i logicznego myślenia | Zestaw książeczek zawierających gry i ogólnorozwojowe zabawy w formie obrazkowej lub równoważne: - przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Zestaw zwierający co najmniej 24 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 26 x 14 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 388. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń koncentracji opartych na zabawie | Zestaw książeczek zawierających ćwiczenia zapewniające efektywny rozwój zdolności koncentracji, wpływające na uwrażliwienie spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie oraz wyszukiwanie różnic i podobieństw. Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 17,6 x 25 cm | 1 sztuka |  |  |
| 389. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem | Zestaw książeczek zawierających materiał językowy służący do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. Zadania oparte na fragmentach znanych utworów literackich, odniesień do popularnych baśni, Oferujący edukację opartą na różnych formach ćwiczeń, zabaw i quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 16,8 x 23,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 390. | Zestaw kart zadań jako pomoce rozwijające logiczne myślenie | Zestaw składający się co najmniej 20 kart o formacie nie mniejszym niż A4 Zestaw zawierający ćwiczenia – dwustronne karty ze wzorami – o co najmniej dwóch stopniach trudności. | 1 sztuka |  |  |
| 391. | Drewniane klocki, różnokształtne bryły geometryczne | Zestaw zawierający różnokształtne bryły geometryczne o różnych kolorach, połączonych trwale z sześciennych klocków, -materiał: drewno, wymiary jednego klocka nie mniejsze niż 3 x 3 x 3 cm Zestaw służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej, kształtujący umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijający wyobraźnię, stymulujący i uwrażliwiający na odbiór sensoryczny. Służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Zestaw zawierający książeczkę z przykładowymi ułożeniami. | 1 sztuka |  |  |
| 392. | Zestaw patyczków – rozwijanie logicznego myślenia i pamięci | Zestaw składający się z co najmniej 200 patyczków w różnych kolorach i rozmiarach, o długościach nie mniejszych niż 15; 14,14; 12,24; 10; 8,66; 7,07; 5; 2,5 cm Zestaw zawierający co najmniej 20 różnych dwustronnych kart ze wzorami. | 1 sztuka |  |  |
| 393. | Zestaw gier wspierających w ćwiczeniach z zakresu symetrii | Zestaw składający się z co najmniej 2 lusterek o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 6 cm, co najmniej 4 kostkach o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 2,5 cm oraz co najmniej 24 kart zadaniowych. | 1 sztuka |  |  |
| 394. | Kostki do kreatywnych zabaw | Zestaw składający się z co najmniej 30 drewnianych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, o różnych kolorach i różnych wzorach, kostki mają na każdej ze ścian inny wzór w innym kolorze. Zestaw dający możliwość tworzenia różnych wzorów i kombinacji. Zestaw zawierający przykładowe propozycje z wzorami do ułożenia wraz z instrukcją. | 1 sztuka |  |  |
| 395. | Zestaw kostek do treningu spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni przestrzennej | Zestaw składający się z co najmniej 25 kolorowych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 2 x 2 cm, co najmniej 55 kart ze wzorami o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 9 cm, co najmniej 100 żetonów, klepsydra do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 396. | Kolorowe klocki do budowy trójwymiarowych puzzli | Zestaw o co najmniej 3-stopniowym poziomie trudności, składający się z co najmniej 15 kolorowych bloków o wymiarach nie mniejszych niż od 4 x 4 cm do 12 x 8 cm, co najmniej 40 dwustronnych kart, wraz z przewodnikiem. | 1 sztuka |  |  |
| 397. | Zestaw klocków do kreatywnego układania różnych kształtów | Zestaw składający się z co najmniej 1 planszy szachownicy o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 15 cm, co najmniej 12 kamieni, składających się z 5 kwadratów. | 1 sztuka |  |  |
| 398. | Zestaw klocków do kreatywnego układania wzorów- gra logiczna tangram | Gra ucząca logicznego myślenia oraz pobudzająca wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 11 x 8 x 8 cm, co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 6 x 6 cm, co najmniej 16 kwadratów o wymiarach boków nie mniejszych niż 6 cm, co najmniej 4 planszach o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 25 cm, podstawa do układania, kostka, klepsydra. | 1 sztuka |  |  |
| 399. | Klocki edukacyjne – kontrastowe + plansze | Zestaw składający się z co najmniej 60 sześciennych klocków wraz z zestawem co najmniej 9 plansz z co najmniej 31 wzorami o różnym stopniu trudności, w kontrastowym kolorze: czerń/biel | 1 sztuka |  |  |
| 400. | Gra kształcąca słuch fonemowy - sylaby | Zestaw gier służących zabawie sylabami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 401. | Gra kształcąca słuch fonemowy - głoski | Zestaw gier służących zabawie głoskami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 402. | Gra kształcąca słuch fonemowy - rymowanki | Zestaw gier kształtujących umiejętność syntezy sylabowej wyrazów, umiejętność analizy, percepcje słuchową oraz koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zestaw składający się z co najmniej 72 kartoników z obrazkami, instrukcją, klepsydrą do odmierzania czasu | 1 sztuka |  |  |
| 403. | Gra kształcąca słuch fonemowy – głoski s-z-c-dz | Gra ułatwiająca automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz, ucząca wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 404. | Pomoc dydaktyczna do nauki pisania - grafomotoryka | Zestaw składający się z co najmniej 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Zawarte ćwiczenia z zakresu grafomotoryki usprawniają motorykę ręki, przygotowują do sprawnego posługiwania się przyborami piśmienniczymi oraz do umiejętności pisania. Zestaw składający się z co najmniej 40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaków. | 1 sztuka |  |  |
| 405. | Ćwiczenia służące do stymulacji prawej oraz lewej półkuli mózgu | Zestaw składający się z co najmniej 7 książek z możliwością wyrywania kartek, o określonej tematyce, mające na celu wsparcie stymulacji półkul mózgu: -percepcja wzrokowa, - synteza wzrokowa, odwrócenia, - sekwencje, - grafopercepcja, - linearne, sekwencyjne analizowanie materiału atematycznego - analiza, kategoryzacja tematyczna, - planowanie ruchu ręki | 1 sztuka |  |  |
| 406. | Ćwiczenia do nauki sylab | Zestaw składający się z gry dydaktycznej mającej na celu wsparcie nauki sylab, przez ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, utrwalaniu poprawnej pisowni z co najmniej 56 kostek domina, kart, żetonów, zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 407. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegająca na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 408. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegającą na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 409. | Pomoce do nauki liter i czytania - łamigłówki | Zestaw składający się z drewnianych kosteczek z literkami z alfabetu niemieckiego, bez polskich znaków, w ilości nie mniejszej iż 145 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 1,1 x 1,1 cm wraz z podstawą. Pomoc do nauki słówek w formie łamigłówki. | 1 sztuka |  |  |
| 410. | Gra edukacyjna do nauki czytania | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy, składający się z co najmniej z 3 grup podzielonych ze względu na liczbę elementów: 8 obrazków 3-elementowych, 12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 5-elementowych wraz z instrukcją. Z poszczególnych elementów można ułożyć obrazki, jednocześnie czytając litery a ostatecznie całe nazwy. | 1 sztuka |  |  |
| 411. | Gra edukacyjna do układania zdań | Gra wprowadzająca do gramatyki, logicznych i poprawnych gramatycznie zdań, uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali umiejętność wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 96 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2 i 5 x 4,5 cm, klepsydrę, zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 412. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 413. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów – wyrazy jednosylabowe: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa, wyraźne wypowiadanie nazw przedmiotów. Zawiera instrukcję pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 414. | Ćwiczenia w czytaniu | Zestaw ćwiczeń składający się z co najmniej 12 rozdziałów zróżnicowanych strukturą i trudnością poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia oparte na metodzie sylabowej wraz z instrukcją poszczególnych etapów. Zestaw składający się z co najmniej 101 kart o formacie A4. | 1 sztuka |  |  |
| 415. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 18 elementów, figury delfina o wymiarach nie mniejszych niż 17 x 12 cm, kostkę. Pomoc dydaktyczna rozwijająca koncentrację, myślenie strategiczne, umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 416. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm wraz z drewnianą kostką z kolorowymi ściankami. Umożliwiający zabawę w pojedynkę i w grupie, np. drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometryczne oraz budować formy przestrzenne. | 1 sztuka |  |  |
| 417. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Drewniany zestaw składający się co najmniej z 15 kulek z otworami w 4 kolorach wraz z platformą o wymiarach nie mniejszych niż 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku i drewnianymi rączkami. Gra ucząca koncentracji, zręczności i precyzji. | 1 sztuka |  |  |
| 418. | Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy, składający się z co najmniej 25 dwustronnych kart o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 cm, 8 kostek i 36 kolorowych pałeczek o 3 długościach nie mniejszych niż 10,2; 6,8 i 3,4 cm. Gra wspomagająca logiczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 419. | Gra logiczna rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Zestaw składający się z co najmniej 36 kart o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, co najmniej 5 kolorowych drewnianych sześcianów o długości boków co najmniej 4 cm. Gra kształtująca intuicję geometryczną, orientację w przestrzeni i kombinatoryczne myślenia. | 1 sztuka |  |  |
| 420. | Pomoc dydaktyczna – percepcja słuchowa | Zestaw składający się z co najmniej 16 kostek o długość boku ok 3,5 cm, planszy o wymiarach około 33x40 cm, kostka. zapewniający grę dla co najmniej 2-3 graczy. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 421. | Ćwiczenia do terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 10 plastikowych kostek o wymiarach boków nie mniejszych niż 3,5 cm, 72 naklejkach. Gra wspomagająca rozwój mowy, nabywanie umiejętności słuchania, rozpoznawaniu upływu czasu za pomocą logicznych sekwencji czasowych. | 1 sztuka |  |  |
| 422. | Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Pomoc dydaktyczna oparta na geometrycznych kształtach. Zestaw składających się z drewnianych, kolorowych klocków w ilości nie mniejszej niż 250 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm. Pozwalają pracować wg karty zadań lub na postawie własnej wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 423. | Pomoc dydaktyczna w terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 9 sześciennych kości z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji wraz z ulotką z regułami gry. Gra zapewniająca wiele wariantów rozgrywki, odpowiadająca różnym grupom wiekowym oraz różnej liczebności grup. Służąca treningowi pomysłowości i wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 424. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw składający się z co najmniej 24 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 14 cm. Służący ćwiczeniom językowym oraz układaniu opowiadań. Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. | 1 sztuka |  |  |
| 425. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - nauka rozwiązywania konfliktów | Zestaw zawierający co najmniej 30 kart z ilustracjami odnoszącymi się do 7 różnych historyjek z życia domowego z dwoma różnymi zakończeniami. Plus płyta CD. Gra wspierająca naukę związków przyczynowo- skutkowych. | 1 sztuka |  |  |
| 426. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - przemocy i szykanowanie w szkole | Zestaw składający się z co najmniej 20 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 11,5 x 11,5 x 0,2 cm wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Zestaw prezentujący 5 sekwencji uczących dzieci zapobiegania sytuacjom zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole wraz z przedstawieniem strategii zaradzaniu tym zjawiskom. | 1 sztuka |  |  |
| 427. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej n12 graczy, składający się z co najmniej 12 tablic, krzyżyków. Gra nawiązująca do uczuć, bezpieczeństwa iż zdrowia. Ucząca spostrzegawczości, logicznego myślenia kojarzenia faktów, rozwijająca słownictwo, umiejętność nazywania emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 428. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną, służąca rozładowaniu złości w bezpieczny sposób. | 1 sztuka |  |  |
| 429. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - plansza do wytupywania złości | Plansza o wymiarach boków nie mniejszych niż 44x44 cm, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Plansza służąca bezpiecznemu odreagowywaniu złości. | 1 sztuka |  |  |
| 430. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - odreagowywanie emocji | Pomoc składająca się z planszy o wymiarach nie mniejszych niż 68 x 48 cm wraz z instrukcją dla nauczyciela wyjaśniającą poszczególne metody rozładowywania poszczególnych emocji. Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 431. | Pomoc dydaktyczna dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspomagająca przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej | Pomoc dydaktyczna zawarta w formie klasowej instrukcji zachowań. Zestaw składający się z kartoników przedstawiających w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie powinni przestrzegać w szkole oraz obrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub nierespektowaniu zawartej umowy. | 1 sztuka |  |  |
| 432. | Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych wspomagająca w przekazywaniu wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych sposobów wyrażania złości przez uczniów w klasie szkolnej. | Plakat o wymiarach nie mniejszych niż 48 x 68 cm. Pomoc opracowana w formie umowy klasowej – kodeks złości. Zawierający informację jak można się zachować, kiedy jest się rozzłoszczonym, a czego nie wolno wówczas robić, mówi o konsekwencjach nieprzestrzegania Kodeksu oraz korzyściach płynących z jego stosowania. | 1 sztuka |  |  |
| 433. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny – rozładowanie emocji | Pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom rozładowanie emocji, które z różnych powodów przeżywają podczas pobytu w szkole w formie zegara emocji przedstawiającego co najmniej 8 stanów emocjonalnych jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może poradzić sobie z ich wyrażeniem. | 1 sztuka |  |  |
| 434. | Pomoc dydaktyczna w formie planu daltońskiego | Zestaw składający się z co najmniej 22 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 15 cm, szczegółowo i wyraźnie obrazujące stan emocjonalny bohaterów. Pomoc wzbogacająca słownictwo, tworzenie opowiadań, rozwijanie umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. | 1 sztuka |  |  |
| 435. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - rozpoznawanie emocji | Zestaw składający się z co najmniej 35 kartonowych żetonów o średnicy nie mniejszej niż 9 cm obrazującymi co najmniej 10 podstawowych emocji w co najmniej 3 stopniach intensywności. | 1 sztuka |  |  |
| 436. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na ramiona | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 0,80 kg, wymiarach około 26 x 42 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuka |  |  |
| 437. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na uda | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 1,36 kg, wymiarach około 22 x 60 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuki |  |  |
| 438. | Klepsydra sensoryczna | Żelowa klepsydra sensoryczna. Wymiary około 8 x 20 cm. | 1 sztuki |  |  |
| 439. | Pomoc dydaktyczna –zestaw piłek sensorycznych | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni w ilości nie mniejszej niż 20 piłek o średnicy około od 4 do 7,5 cm wraz z workiem na rzep. Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk. | 1 sztuka |  |  |
| 440. | Pomoc dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej | Zestaw zawierający nie mniej niż 5 małych dysków o średnicy nie mniejszej niż 11 cm i nie mniej niż 5 dużych dysków o średnicy nie mniejszej niż 27 cm, wykonanych z gumy o różnych fakturach i kolorach. | 1 sztuka |  |  |
| 441. | Akcesoria do masażu i treningu dłoni | Pomoc terapeutyczna, wyposażona w miękki pokrowiec z wypustkami: macki, rożki, o wymiarach około 14 x 7,6 cm. Do stymulacji proprioceptywnej, rozszerzania pola oddziaływań terapeutycznych. | 1 sztuka |  |  |
| 442. | Zestaw do nauki elektroniki rozwijającej kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. | Pomoc dydaktyczna rozwijająca kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Zestaw do nauki elektroniki, nie wymagający przewodów, lutowania ani programowania. Zestaw składający się z klocków łączonych za pomocą magnesów, zawierający co najmniej 160 bitów i 178 akcesoriów: Bity 8 x Button, 8 x DC Motor, 8 x Fork, 8 x Latch, 8 x Long LED, 8 x Power, 8 x Pulse, 8 x Servo, 8 x Temperature Sensor, 16 x Wire, 8 x Buzzer, 8 x Fsn, 8 x Inverter, 8 x Light Sensor, 8 x Number, 8 x Pressure Sensor 8 x RGB LED, 8 x Slide Dimmer, 8 x Threshold lub równoważne Akcesoria: 8 x bateria + kabel, 1 x Getting Started with LittleBits, 8 x Mountibg Boards, 120 x Shoes, 8 x Brick Adapter, 16 x MotorMate, 16 x Śrubokręt, 1 x Walizka Lub równoważne Zapewniający pracę dla co najmniej 16 osób lub 8 grup dwuosobowych. | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu, ul. Sądelska 31, 34-531 Murzasichle

| Wsparcie na starcie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 443. | Program multimedialny.- specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia | Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Wspomagający przygotowanie się do pracy i pracę z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Obejmujący co najmniej lub równoważne: • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia, •zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, • materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu. Zawierający około 500 ćwiczeń multimedialnych oraz około 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie. | 1 sztuka |  |  |
| 444. | Interaktywny program terapeutyczny - dysleksja | Interaktywny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Zawierający co najmniej: • 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 kart pracy. • płytę DVD-ROM z programem, • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart pracy – ok. 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw pomocy tradycyjnych - Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe lub równoważne. | 1 sztuka |  |  |
| 445. | Dydaktyczna pomoc multimedialna - grafomotoryka | Dydaktyczna pomoc multimedialna dla przedszkoli i dla klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczona do użytku na tablicy interaktywnej lub przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Wykorzystujący możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Materiał rozróżniony pod względem trudności ćwiczeń. Zbiór co najmniej 100 plansz o tematyce lub równoważne: • ilustracje złożone z figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie), • szlaczki i wzory literopodobne, • litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury, • litery do ćwiczeń pisania w liniaturze, • cyfry, • połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów, • karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 446. | Matematyka dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczone dla dzieci na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego -klasy I-III. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablica/monitora interaktywnego, w systemie Windows, Android, iOS, dający możliwość pracy zarówno online jak i offline. Bezterminowa licencja. Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej 500 ekranów interaktywnych, podzielonych na nie mniej niż 5 dużych działów, z wydzielonymi zestawami ćwiczeń jak np.: - od jedności do wielkości - dodawanie i odejmowanie - mnożenie i dzielenie - łamigłówki; lub równoważne. Zestaw zawierający materiały do druku i pomoce tradycyjne. | 1 sztuka |  |  |
| 447. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje wzrokową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji wzrokowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuk |  |  |
| 448. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje słuchową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji słuchowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuka |  |  |
| 449. | Program multimedialny dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem | Produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek lub równoważnymi: głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście. Zawierający co najmniej 14 programów multimedialnych: - szereg szumiący - moduł podstawowy - szereg syczący - moduł podstawowy - szereg ciszący - moduł podstawowy - szereg szumiący - moduł profesjonalny - szereg syczący - moduł profesjonalny - szereg ciszący - moduł profesjonalny -różnicowanie szeregów - głoska r - moduł podstawowy - głoski r, l - moduł profesjonalny - mowa bezdźwięczna -sfonem -echokorektor -trening logopedyczny - głoski tylnojęzykowe k, g, h. Zawiera co najmniej 2500 interaktywnych ćwiczeń i 1000 kart pracy. Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym Posiadający rekomendacje Polskiego Związku Logopedów. | 1 sztuka |  |  |
| 450. | Program do nauki czytania | Interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Zestaw zawierający co najmniej: • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywny • czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Możliwość wydruku w kolorze lub czarno-białe. • możliwość wydruku dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Możliwość ich stosowania niezależnie od realizowanego programu nauczania. Treści w nich zawarte zgodne z podstawą programową. | 1 sztuka |  |  |
| 451. | Program multimedialny wspomagający organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych mających zastosowanie w zajęciach dydaktycznych, wstępie do nauki matematyki, edukacji matematycznej, zajęciach dodatkowych, terapii pedagogicznej. Przeznaczony dla nauczycieli klas 1 - 3, nauczycieli pracujący w świetlicy, terapeutów, nauczycieli przedszkola. Zestaw zawierający ćwiczenia lub równoważne: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Program współpracujący z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. | 1 sztuka |  |  |
| 452. | Narzędzie diagnostyczne do oceny lateralizacji | Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne do badania gotowości szkolnej oraz edukacji wczesnoszkolne wraz z opisem prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela. Zestaw składający się co najmniej z: - pomocy do badań (zabawki) wykonanych z wysokiej jakości drewna, umieszczonych w zamykanym pudełku. - program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 453. | Zestaw materiałów dydaktycznych do ukierunkowanej diagnozy dziecka | Zbiór materiałów dydaktycznych, umożliwiający nauczycielowi przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych. Zestaw zawierający co najmniej: • instrukcje korzystania z zestawu, • nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, około 6 szt. • dywanik do pracy indywidualnej z uczniem, • diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych, • liczmany żetony, • liczmany sześciany, • liczmany ogniwa, • miseczki do sortowania, • alfabetyczne przewlekanki, • historyjki obrazkowe, • małe napy, • karty zadań do klocków, Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. | 1 sztuka |  |  |
| 454. | Poradnik dla nauczycieli i pedagogów do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole | Poradnik do pracy z uczniem/wychowankiem po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Pomoc dydaktyczna zawierająca propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów - wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Zawierający prezentację tworzenia indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Możliwość zapisu informacji na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Dający możliwość doboru ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 455. | Poradnik edukacyjny przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym do diagnozy ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych | Pomoc dydaktyczna jako wsparcie w rozumieniu problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych dla osób pracujących z dziećmi: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi i psychologowie. Służący jako pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy Stosowany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy ucznia oraz do poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 456. | Zestaw logopedycznych materiałów/ćwiczeń wraz z pojemnikiem | Zestaw do zajęć logopedycznych, z pojemnikiem, zawierający co najmniej następujące karty lub równoważne: - loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, -dmuchajka, - bystre oczko - karty do gry, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, - dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, - słowa i zdania,. - kto to? co to? rzeczownik, - co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, - onomatopeje, - onomatopeje - karty do prezentacji, - poznajemy dźwięki, - jaki? Przymiotnik, - różnicowanie głosek cz-c, - Różnicowanie głosek sz-s, - Rozumiem i nazywam, - kwestionariusz do badania artykulacji, - posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż,. - naśladuj albo zgaduj, - p\przed, po a co pomiędzy?, - pierwsze historyjki 1, pierwsze historyjki 2, - piórka małe, - historie z porami roku | 1 sztuka |  |  |
| 457. | Gra graficzna mająca na celu wypracowanie spostrzegawczości, refleksu, pamięci, ćwiczyć analizę wzrokową i słuchową, uczyć rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. | Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Zestaw zawiera co najmniej: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze - instrukcja z propozycjami 7 gier Zapewniający grę dla co najmniej 2-20 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 458. | Zestaw kontrolny ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź | Zestaw zawierający co najmniej 12 ponumerowanych klocków, nie mniejszych niż 4 x 4 cm • wym. pudełka nie mniejsze niż 25 x 10 cm Zawierający zestaw wzorów kontrolnych, znajdującym się przy każdym ćwiczeniu, pozwalający na uzyskanie informacji o poprawności wybranych odpowiedzi Zapewniający możliwość pracy całej grupie. | 1 sztuka |  |  |
| 459. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do doskonalenia koncentracji i logicznego myślenia | Zestaw książeczek zawierających gry i ogólnorozwojowe zabawy w formie obrazkowej lub równoważne: - przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Zestaw zwierający co najmniej 24 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 26 x 14 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 460. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń koncentracji opartych na zabawie | Zestaw książeczek zawierających ćwiczenia zapewniające efektywny rozwój zdolności koncentracji, wpływające na uwrażliwienie spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie oraz wyszukiwanie różnic i podobieństw. Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 17,6 x 25 cm | 1 sztuka |  |  |
| 461. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem | Zestaw książeczek zawierających materiał językowy służący do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. Zadania oparte na fragmentach znanych utworów literackich, odniesień do popularnych baśni, Oferujący edukację opartą na różnych formach ćwiczeń, zabaw i quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 16,8 x 23,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 462. | Zestaw kart zadań jako pomoce rozwijające logiczne myślenie | Zestaw składający się co najmniej 20 kart o formacie nie mniejszym niż A4 Zestaw zawierający ćwiczenia – dwustronne karty ze wzorami – o co najmniej dwóch stopniach trudności | 1 sztuka |  |  |
| 463. | Drewniane klocki, różnokształtne bryły geometryczne | Zestaw zawierający różnokształtne bryły geometryczne o różnych kolorach, połączonych trwale z sześciennych klocków, -materiał: drewno, wymiary jednego klocka nie mniejsze niż 3 x 3 x 3 cm Zestaw służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej, kształtujący umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijający wyobraźnię, stymulujący i uwrażliwiający na odbiór sensoryczny. Służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Zestaw zawierający książeczkę z przykładowymi ułożeniami. | 1 sztuka |  |  |
| 464. | Zestaw patyczków – rozwijanie logicznego myślenia i pamięci | Zestaw składający się z co najmniej 200 patyczków w różnych kolorach i rozmiarach, o długościach nie mniejszych niż 15; 14,14; 12,24; 10; 8,66; 7,07; 5; 2,5 cm Zestaw zawierający co najmniej 20 różnych dwustronnych kart ze wzorami. | 1 sztuka |  |  |
| 465. | Zestaw gier wspierających w ćwiczeniach z zakresu symetrii | Zestaw składający się z co najmniej 2 lusterek o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 6 cm, co najmniej 4 kostkach o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 2,5 cm oraz co najmniej 24 kart zadaniowych. | 1 sztuka |  |  |
| 466. | Kostki do kreatywnych zabaw | Zestaw składający się z co najmniej 30 drewnianych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, o różnych kolorach i różnych wzorach, kostki mają na każdej ze ścian inny wzór w innym kolorze. Zestaw dający możliwość tworzenia różnych wzorów i kombinacji. Zestaw zawierający przykładowe propozycje z wzorami do ułożenia wraz z instrukcją. | 1 sztuka |  |  |
| 467. | Zestaw kostek do treningu spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni przestrzennej | Zestaw składający się z co najmniej 25 kolorowych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 2 x 2 cm, co najmniej 55 kart ze wzorami o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 9 cm, co najmniej 100 żetonów, klepsydra do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 468. | Kolorowe klocki do budowy trójwymiarowych puzzli | Zestaw o co najmniej 3-stopniowym poziomie trudności, składający się z co najmniej 15 kolorowych bloków o wymiarach nie mniejszych niż od 4 x 4 cm do 12 x 8 cm, co najmniej 40 dwustronnych kart, wraz z przewodnikiem. | 1 sztuka |  |  |
| 469. | Zestaw klocków do kreatywnego układania różnych kształtów | Zestaw składający się z co najmniej 1 planszy szachownicy o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 15 cm, co najmniej 12 kamieni, składających się z 5 kwadratów. | 1 sztuka |  |  |
| 470. | Zestaw klocków do kreatywnego układania wzorów- gra logiczna tangram | Gra ucząca logicznego myślenia oraz pobudzająca wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 11 x 8 x 8 cm, co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 6 x 6 cm, co najmniej 16 kwadratów o wymiarach boków nie mniejszych niż 6 cm, co najmniej 4 planszach o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 25 cm, podstawa do układania, kostka, klepsydra. | 1 sztuka |  |  |
| 471. | Klocki edukacyjne – kontrastowe + plansze | Zestaw składający się z co najmniej 60 sześciennych klocków wraz z zestawem co najmniej 9 plansz z co najmniej 31 wzorami o różnym stopniu trudności, w kontrastowym kolorze: czerń/biel | 1 sztuka |  |  |
| 472. | Gra kształcąca słuch fonemowy - sylaby | Zestaw gier służących zabawie sylabami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 473. | Gra kształcąca słuch fonemowy - głoski | Zestaw gier służących zabawie głoskami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 474. | Gra kształcąca słuch fonemowy - rymowanki | Zestaw gier kształtujących umiejętność syntezy sylabowej wyrazów, umiejętność analizy, percepcje słuchową oraz koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zestaw składający się z co najmniej 72 kartoników z obrazkami, instrukcją, klepsydrą do odmierzania czasu | 1 sztuka |  |  |
| 475. | Gra kształcąca słuch fonemowy – głoski s-z-c-dz | Gra ułatwiająca automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz, ucząca wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 476. | Pomoc dydaktyczna do nauki pisania - grafomotoryka | Zestaw składający się z co najmniej 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Zawarte ćwiczenia z zakresu grafomotoryki usprawniają motorykę ręki, przygotowują do sprawnego posługiwania się przyborami piśmienniczymi oraz do umiejętności pisania. Zestaw składający się z co najmniej 40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaków. | 1 sztuka |  |  |
| 477. | Ćwiczenia służące do stymulacji prawej oraz lewej półkuli mózgu | Zestaw składający się z co najmniej 7 książek z możliwością wyrywania kartek, o określonej tematyce, mające na celu wsparcie stymulacji półkul mózgu: -percepcja wzrokowa, - synteza wzrokowa, odwrócenia, - sekwencje, - grafopercepcja, - linearne, sekwencyjne analizowanie materiału atematycznego - analiza, kategoryzacja tematyczna, - planowanie ruchu ręki | 1 sztuka |  |  |
| 478. | Ćwiczenia do nauki sylab | Zestaw składający się z gry dydaktycznej mającej na celu wsparcie nauki sylab, przez ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, utrwalaniu poprawnej pisowni z co najmniej 56 kostek domina, kart, żetonów, zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 479. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegająca na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 480. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegającą na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 481. | Pomoce do nauki liter i czytania - łamigłówki | Zestaw składający się z drewnianych kosteczek z literkami z alfabetu niemieckiego, bez polskich znaków, w ilości nie mniejszej iż 145 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 1,1 x 1,1 cm wraz z podstawą. Pomoc do nauki słówek w formie łamigłówki. | 1 sztuka |  |  |
| 482. | Gra edukacyjna do nauki czytania | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy, składający się z co najmniej z 3 grup podzielonych ze względu na liczbę elementów: 8 obrazków 3-elementowych, 12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 5-elementowych wraz z instrukcją. Z poszczególnych elementów można ułożyć obrazki, jednocześnie czytając litery a ostatecznie całe nazwy. | 1 sztuka |  |  |
| 483. | Gra edukacyjna do układania zdań | Gra wprowadzająca do gramatyki, logicznych i poprawnych gramatycznie zdań, uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali umiejętność wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 96 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2 i 5 x 4,5 cm, klepsydrę, zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy | 1 sztuka |  |  |
| 484. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 485. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów – wyrazy jednosylabowe: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa, wyraźne wypowiadanie nazw przedmiotów. Zawiera instrukcję pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 486. | Ćwiczenia w czytaniu | Zestaw ćwiczeń składający się z co najmniej 12 rozdziałów zróżnicowanych strukturą i trudnością poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia oparte na metodzie sylabowej wraz z instrukcją poszczególnych etapów. Zestaw składający się z co najmniej 101 kart o formacie A4. | 1 sztuka |  |  |
| 487. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 18 elementów, figury delfina o wymiarach nie mniejszych niż 17 x 12 cm, kostkę. Pomoc dydaktyczna rozwijająca koncentrację, myślenie strategiczne, umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 488. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm wraz z drewnianą kostką z kolorowymi ściankami. Umożliwiający zabawę w pojedynkę i w grupie, np. drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometryczne oraz budować formy przestrzenne. | 1 sztuka |  |  |
| 489. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Drewniany zestaw składający się co najmniej z 15 kulek z otworami w 4 kolorach wraz z platformą o wymiarach nie mniejszych niż 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku i drewnianymi rączkami. Gra ucząca koncentracji, zręczności i precyzji. | 1 sztuka |  |  |
| 490. | Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy, składający się z co najmniej 25 dwustronnych kart o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 cm, 8 kostek i 36 kolorowych pałeczek o 3 długościach nie mniejszych niż 10,2; 6,8 i 3,4 cm. Gra wspomagająca logiczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 491. | Gra logiczna rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Zestaw składający się z co najmniej 36 kart o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, co najmniej 5 kolorowych drewnianych sześcianów o długości boków co najmniej 4 cm. Gra kształtująca intuicję geometryczną, orientację w przestrzeni i kombinatoryczne myślenia. | 1 sztuka |  |  |
| 492. | Pomoc dydaktyczna – percepcja słuchowa | Zestaw składający się z co najmniej 16 kostek o długość boku ok 3,5 cm, planszy o wymiarach około 33x40 cm, kostka. zapewniający grę dla co najmniej 2-3 graczy. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 493. | Ćwiczenia do terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 10 plastikowych kostek o wymiarach boków nie mniejszych niż 3,5 cm, 72 naklejkach. Gra wspomagająca rozwój mowy, nabywanie umiejętności słuchania, rozpoznawaniu upływu czasu za pomocą logicznych sekwencji czasowych. | 1 sztuka |  |  |
| 494. | Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Pomoc dydaktyczna oparta na geometrycznych kształtach. Zestaw składających się z drewnianych, kolorowych klocków w ilości nie mniejszej niż 250 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm. Pozwalają pracować wg karty zadań lub na postawie własnej wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 495. | Pomoc dydaktyczna w terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 9 sześciennych kości z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji wraz z ulotką z regułami gry. Gra zapewniająca wiele wariantów rozgrywki, odpowiadająca różnym grupom wiekowym oraz różnej liczebności grup. Służąca treningowi pomysłowości i wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 496. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw składający się z co najmniej 24 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 14 cm. Służący ćwiczeniom językowym oraz układaniu opowiadań. Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. | 1 sztuka |  |  |
| 497. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - nauka rozwiązywania konfliktów | Zestaw zawierający co najmniej 30 kart z ilustracjami odnoszącymi się do 7 różnych historyjek z życia domowego z dwoma różnymi zakończeniami. Plus płyta CD. Gra wspierająca naukę związków przyczynowo- skutkowych. | 1 sztuka |  |  |
| 498. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - przemocy i szykanowanie w szkole | Zestaw składający się z co najmniej 20 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 11,5 x 11,5 x 0,2 cm wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Zestaw prezentujący 5 sekwencji uczących dzieci zapobiegania sytuacjom zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole wraz z przedstawieniem strategii zaradzaniu tym zjawiskom. | 1 sztuka |  |  |
| 499. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 12 graczy, składający się z co najmniej 12 tablic, krzyżyków. Gra nawiązująca do uczuć, bezpieczeństwa iż zdrowia. Ucząca spostrzegawczości, logicznego myślenia kojarzenia faktów, rozwijająca słownictwo, umiejętność nazywania emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 500. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną, służąca rozładowaniu złości w bezpieczny sposób. | 1 sztuka |  |  |
| 501. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - plansza do wytupywania złości | Plansza o wymiarach boków nie mniejszych niż 44x44 cm, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Plansza służąca bezpiecznemu odreagowywaniu złości. | 1 sztuka |  |  |
| 502. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - odreagowywanie emocji | Pomoc składająca się z planszy o wymiarach nie mniejszych niż 68 x 48 cm wraz z instrukcją dla nauczyciela wyjaśniającą poszczególne metody rozładowywania poszczególnych emocji. Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 503. | Pomoc dydaktyczna dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspomagająca przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej | Pomoc dydaktyczna zawarta w formie klasowej instrukcji zachowań. Zestaw składający się z kartoników przedstawiających w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie powinni przestrzegać w szkole oraz obrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub nierespektowaniu zawartej umowy. | 1 sztuka |  |  |
| 504. | Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych wspomagająca w przekazywaniu wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych sposobów wyrażania złości przez uczniów w klasie szkolnej. | Plakat o wymiarach nie mniejszych niż 48 x 68 cm. Pomoc opracowana w formie umowy klasowej – kodeks złości. Zawierający informację jak można się zachować, kiedy jest się rozzłoszczonym, a czego nie wolno wówczas robić, mówi o konsekwencjach nieprzestrzegania Kodeksu oraz korzyściach płynących z jego stosowania. | 1 sztuka |  |  |
| 505. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny – rozładowanie emocji | Pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom rozładowanie emocji, które z różnych powodów przeżywają podczas pobytu w szkole w formie zegara emocji przedstawiającego co najmniej 8 stanów emocjonalnych jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może poradzić sobie z ich wyrażeniem. | 1 sztuka |  |  |
| 506. | Pomoc dydaktyczna w formie planu daltońskiego | Zestaw składający się z co najmniej 22 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 15 cm, szczegółowo i wyraźnie obrazujące stan emocjonalny bohaterów. Pomoc wzbogacająca słownictwo, tworzenie opowiadań, rozwijanie umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. | 1 sztuka |  |  |
| 507. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - rozpoznawanie emocji | Zestaw składający się z co najmniej 35 kartonowych żetonów o średnicy nie mniejszej niż 9 cm obrazującymi co najmniej 10 podstawowych emocji w co najmniej 3 stopniach intensywności. | 1 sztuka |  |  |
| 508. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na ramiona | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 0,80 kg, wymiarach około 26 x 42 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuka |  |  |
| 509. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na uda | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 1,36 kg, wymiarach około 22 x 60 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuki |  |  |
| 510. | Klepsydra sensoryczna | Żelowa klepsydra sensoryczna. Wymiary około 8 x 20 cm. | 1 sztuki |  |  |
| 511. | Pomoc dydaktyczna –zestaw piłek sensorycznych | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni w ilości nie mniejszej niż 20 piłek o średnicy około od 4 do 7,5 cm wraz z workiem na rzep. Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk. | 1 sztuka |  |  |
| 512. | Pomoc dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej | Zestaw zawierający nie mniej niż 5 małych dysków o średnicy nie mniejszej niż 11 cm i nie mniej niż 5 dużych dysków o średnicy nie mniejszej niż 27 cm, wykonanych z gumy o różnych fakturach i kolorach. | 1 sztuka |  |  |
| 513. | Akcesoria do masażu i treningu dłoni | Pomoc terapeutyczna, wyposażona w miękki pokrowiec z wypustkami: macki, rożki, o wymiarach około 14 x 7,6 cm. Do stymulacji proprioceptywnej, rozszerzania pola oddziaływań terapeutycznych. | 1 sztuka |  |  |
| 514. | Zestaw do nauki elektroniki rozwijającej kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. | Pomoc dydaktyczna rozwijająca kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Zestaw do nauki elektroniki, nie wymagający przewodów, lutowania ani programowania. Zestaw składający się z klocków łączonych za pomocą magnesów, zawierający co najmniej 160 bitów i 178 akcesoriów: Bity 8 x Button, 8 x DC Motor, 8 x Fork, 8 x Latch, 8 x Long LED, 8 x Power, 8 x Pulse, 8 x Servo, 8 x Temperature Sensor 16 x Wire, 8 x Buzzer, 8 x Fsn, 8 x Inverter 8 x Light Sensor, 8 x Number, 8 x Pressure Sensor, 8 x RGB LED, 8 x Slide Dimmer 8 x Threshold lub równoważne Akcesoria: 8 x bateria + kabel 1 x Getting Started with LittleBits 8 x Mountibg Boards, 120 x SHoes 8 x Brick Adapter, 16 x MotorMate 16 x Śrubokręt, 1 x Walizka Lub równoważne Zapewniający pracę dla co najmniej 16 osób lub 8 grup dwuosobowych. | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem im. Bronisława Czecha, Nowe Bystre 61, 34-521 Ząb

| Wsparcie na starcie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 515. | Program multimedialny.- specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia | Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Wspomagający przygotowanie się do pracy i pracę z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Obejmujący co najmniej lub równoważne: • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia, •zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, • materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu. Zawierający około 500 ćwiczeń multimedialnych oraz około 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie. | 1 sztuka |  |  |
| 516. | Interaktywny program terapeutyczny - dysleksja | Interaktywny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Zawierający co najmniej: • 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 kart pracy. • płytę DVD-ROM z programem, • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart pracy – ok. 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw pomocy tradycyjnych - Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe lub równoważne. | 1 sztuka |  |  |
| 517. | Dydaktyczna pomoc multimedialna - grafomotoryka | Dydaktyczna pomoc multimedialna dla przedszkoli i dla klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczona do użytku na tablicy interaktywnej lub przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Wykorzystujący możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Materiał rozróżniony pod względem trudności ćwiczeń. Zbiór co najmniej 100 plansz o tematyce lub równoważne: • ilustracje złożone z figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie), • szlaczki i wzory literopodobne, • litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury, • litery do ćwiczeń pisania w liniaturze, • cyfry, • połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów, • karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 518. | Matematyka dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczone dla dzieci na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego -klasy I-III. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablica/monitora interaktywnego, w systemie Windows, Android, iOS, dający możliwość pracy zarówno online jak i offline. Bezterminowa licencja. Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej 500 ekranów interaktywnych, podzielonych na nie mniej niż 5 dużych działów, z wydzielonymi zestawami ćwiczeń jak np.: - od jedności do wielkości - dodawanie i odejmowanie - mnożenie i dzielenie - łamigłówki; lub równoważne. Zestaw zawierający materiały do druku i pomoce tradycyjne. | 1 sztuka |  |  |
| 519. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje wzrokową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji wzrokowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuk |  |  |
| 520. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje słuchową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji słuchowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuka |  |  |
| 521. | Program multimedialny dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem | Produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek lub równoważnymi: głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście. Zawierający co najmniej 14 programów multimedialnych: - szereg szumiący - moduł podstawowy - szereg syczący - moduł podstawowy - szereg ciszący - moduł podstawowy - szereg szumiący - moduł profesjonalny - szereg syczący - moduł profesjonalny - szereg ciszący - moduł profesjonalny -różnicowanie szeregów - głoska r - moduł podstawowy - głoski r, l - moduł profesjonalny - mowa bezdźwięczna -sfonem -echokorektor -trening logopedyczny - głoski tylnojęzykowe k, g, h. Zawiera co najmniej 2500 interaktywnych ćwiczeń i 1000 kart pracy. Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym Posiadający rekomendacje Polskiego Związku Logopedów. | 1 sztuka |  |  |
| 522. | Program do nauki czytania | Interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Zestaw zawierający co najmniej: • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywny • czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Możliwość wydruku w kolorze lub czarno-białe. • możliwość wydruku dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Możliwość ich stosowania niezależnie od realizowanego programu nauczania. Treści w nich zawarte zgodne z podstawą programową. | 1 sztuka |  |  |
| 523. | Program multimedialny wspomagający organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych mających zastosowanie w zajęciach dydaktycznych, wstępie do nauki matematyki, edukacji matematycznej, zajęciach dodatkowych, terapii pedagogicznej. Przeznaczony dla nauczycieli klas 1 - 3, nauczycieli pracujący w świetlicy, terapeutów, nauczycieli przedszkola. Zestaw zawierający ćwiczenia lub równoważne: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Program współpracujący z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. | 1 sztuka |  |  |
| 524. | Narzędzie diagnostyczne do oceny lateralizacji | Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne do badania gotowości szkolnej oraz edukacji wczesnoszkolne wraz z opisem prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela. Zestaw składający się co najmniej z: - pomocy do badań (zabawki) wykonanych z wysokiej jakości drewna, umieszczonych w zamykanym pudełku. - program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 525. | Zestaw materiałów dydaktycznych do ukierunkowanej diagnozy dziecka | Zbiór materiałów dydaktycznych, umożliwiający nauczycielowi przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych. Zestaw zawierający co najmniej: • instrukcje korzystania z zestawu, • nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, około 6 szt. • dywanik do pracy indywidualnej z uczniem, • diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych, • liczmany żetony, • liczmany sześciany, • liczmany ogniwa, • miseczki do sortowania, • alfabetyczne przewlekanki, • historyjki obrazkowe, • małe napy, • karty zadań do klocków, Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. | 1 sztuka |  |  |
| 526. | Poradnik dla nauczycieli i pedagogów do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole | Poradnik do pracy z uczniem/wychowankiem po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Pomoc dydaktyczna zawierająca propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów - wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Zawierający prezentację tworzenia indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Możliwość zapisu informacji na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Dający możliwość doboru ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 527. | Poradnik edukacyjny przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym do diagnozy ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych | Pomoc dydaktyczna jako wsparcie w rozumieniu problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych dla osób pracujących z dziećmi: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi i psychologowie. Służący jako pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy Stosowany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy ucznia oraz do poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 528. | Zestaw logopedycznych materiałów/ćwiczeń wraz z pojemnikiem | Zestaw do zajęć logopedycznych, z pojemnikiem, zawierający co najmniej następujące karty lub równoważne: - loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, -dmuchajka, - bystre oczko - karty do gry, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, - dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, - słowa i zdania,. - kto to? co to? rzeczownik, - co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, - onomatopeje, - onomatopeje - karty do prezentacji, - poznajemy dźwięki, - jaki? Przymiotnik, - różnicowanie głosek cz-c, - Różnicowanie głosek sz-s, - Rozumiem i nazywam, - kwestionariusz do badania artykulacji, - posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż,. - naśladuj albo zgaduj, - p\przed, po a co pomiędzy?, - pierwsze historyjki 1, pierwsze historyjki 2, - piórka małe, - historie z porami roku | 1 sztuka |  |  |
| 529. | Gra graficzna mająca na celu wypracowanie spostrzegawczości, refleksu, pamięci, ćwiczyć analizę wzrokową i słuchową, uczyć rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. | Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Zestaw zawiera co najmniej: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze - instrukcja z propozycjami 7 gier Zapewniający grę dla co najmniej 2-20 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 530. | Zestaw kontrolny ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź | Zestaw zawierający co najmniej 12 ponumerowanych klocków, nie mniejszych niż 4 x 4 cm • wym. pudełka nie mniejsze niż 25 x 10 cm Zawierający zestaw wzorów kontrolnych, znajdującym się przy każdym ćwiczeniu, pozwalający na uzyskanie informacji o poprawności wybranych odpowiedzi Zapewniający możliwość pracy całej grupie. | 1 sztuka |  |  |
| 531. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do doskonalenia koncentracji i logicznego myślenia | Zestaw książeczek zawierających gry i ogólnorozwojowe zabawy w formie obrazkowej lub równoważne: - przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Zestaw zwierający co najmniej 24 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 26 x 14 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 532. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń koncentracji opartych na zabawie | Zestaw książeczek zawierających ćwiczenia zapewniające efektywny rozwój zdolności koncentracji, wpływające na uwrażliwienie spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie oraz wyszukiwanie różnic i podobieństw. Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 17,6 x 25 cm | 1 sztuka |  |  |
| 533. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem | Zestaw książeczek zawierających materiał językowy służący do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. Zadania oparte na fragmentach znanych utworów literackich, odniesień do popularnych baśni, Oferujący edukację opartą na różnych formach ćwiczeń, zabaw i quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 16,8 x 23,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 534. | Zestaw kart zadań jako pomoce rozwijające logiczne myślenie | Zestaw składający się co najmniej 20 kart o formacie nie mniejszym niż A4 Zestaw zawierający ćwiczenia – dwustronne karty ze wzorami – o co najmniej dwóch stopniach trudności | 1 sztuka |  |  |
| 535. | Drewniane klocki, różnokształtne bryły geometryczne | Zestaw zawierający różnokształtne bryły geometryczne o różnych kolorach, połączonych trwale z sześciennych klocków, -materiał: drewno, wymiary jednego klocka nie mniejsze niż 3 x 3 x 3 cm Zestaw służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej, kształtujący umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijający wyobraźnię, stymulujący i uwrażliwiający na odbiór sensoryczny. Służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Zestaw zawierający książeczkę z przykładowymi ułożeniami. | 1 sztuka |  |  |
| 536. | Zestaw patyczków – rozwijanie logicznego myślenia i pamięci | Zestaw składający się z co najmniej 200 patyczków w różnych kolorach i rozmiarach, o długościach nie mniejszych niż 15; 14,14; 12,24; 10; 8,66; 7,07; 5; 2,5 cm Zestaw zawierający co najmniej 20 różnych dwustronnych kart ze wzorami. | 1 sztuka |  |  |
| 537. | Zestaw gier wspierających w ćwiczeniach z zakresu symetrii | Zestaw składający się z co najmniej 2 lusterek o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 6 cm, co najmniej 4 kostkach o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 2,5 cm oraz co najmniej 24 kart zadaniowych. | 1 sztuka |  |  |
| 538. | Kostki do kreatywnych zabaw | Zestaw składający się z co najmniej 30 drewnianych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, o różnych kolorach i różnych wzorach, kostki mają na każdej ze ścian inny wzór w innym kolorze. Zestaw dający możliwość tworzenia różnych wzorów i kombinacji. Zestaw zawierający przykładowe propozycje z wzorami do ułożenia wraz z instrukcją. | 1 sztuka |  |  |
| 539. | Zestaw kostek do treningu spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni przestrzennej | Zestaw składający się z co najmniej 25 kolorowych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 2 x 2 cm, co najmniej 55 kart ze wzorami o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 9 cm, co najmniej 100 żetonów, klepsydra do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 540. | Kolorowe klocki do budowy trójwymiarowych puzzli | Zestaw o co najmniej 3-stopniowym poziomie trudności, składający się z co najmniej 15 kolorowych bloków o wymiarach nie mniejszych niż od 4 x 4 cm do 12 x 8 cm, co najmniej 40 dwustronnych kart, wraz z przewodnikiem. | 1 sztuka |  |  |
| 541. | Zestaw klocków do kreatywnego układania różnych kształtów | Zestaw składający się z co najmniej 1 planszy szachownicy o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 15 cm, co najmniej 12 kamieni, składających się z 5 kwadratów. | 1 sztuka |  |  |
| 542. | Zestaw klocków do kreatywnego układania wzorów- gra logiczna tangram | Gra ucząca logicznego myślenia oraz pobudzająca wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 11 x 8 x 8 cm, co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 6 x 6 cm, co najmniej 16 kwadratów o wymiarach boków nie mniejszych niż 6 cm, co najmniej 4 planszach o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 25 cm, podstawa do układania, kostka, klepsydra. | 1 sztuka |  |  |
| 543. | Klocki edukacyjne – kontrastowe + plansze | Zestaw składający się z co najmniej 60 sześciennych klocków wraz z zestawem co najmniej 9 plansz z co najmniej 31 wzorami o różnym stopniu trudności, w kontrastowym kolorze: czerń/biel | 1 sztuka |  |  |
| 544. | Gra kształcąca słuch fonemowy - sylaby | Zestaw gier służących zabawie sylabami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 545. | Gra kształcąca słuch fonemowy - głoski | Zestaw gier służących zabawie głoskami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 546. | Gra kształcąca słuch fonemowy - rymowanki | Zestaw gier kształtujących umiejętność syntezy sylabowej wyrazów, umiejętność analizy, percepcje słuchową oraz koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zestaw składający się z co najmniej 72 kartoników z obrazkami, instrukcją, klepsydrą do odmierzania czasu | 1 sztuka |  |  |
| 547. | Gra kształcąca słuch fonemowy – głoski s-z-c-dz | Gra ułatwiająca automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz, ucząca wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 548. | Pomoc dydaktyczna do nauki pisania - grafomotoryka | Zestaw składający się z co najmniej 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Zawarte ćwiczenia z zakresu grafomotoryki usprawniają motorykę ręki, przygotowują do sprawnego posługiwania się przyborami piśmienniczymi oraz do umiejętności pisania. Zestaw składający się z co najmniej 40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaków. | 1 sztuka |  |  |
| 549. | Ćwiczenia służące do stymulacji prawej oraz lewej półkuli mózgu | Zestaw składający się z co najmniej 7 książek z możliwością wyrywania kartek, o określonej tematyce, mające na celu wsparcie stymulacji półkul mózgu: -percepcja wzrokowa, - synteza wzrokowa, odwrócenia, - sekwencje, - grafopercepcja, - linearne, sekwencyjne analizowanie materiału atematycznego - analiza, kategoryzacja tematyczna, - planowanie ruchu ręki | 1 sztuka |  |  |
| 550. | Ćwiczenia do nauki sylab | Zestaw składający się z gry dydaktycznej mającej na celu wsparcie nauki sylab, przez ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, utrwalaniu poprawnej pisowni z co najmniej 56 kostek domina, kart, żetonów, zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 551. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegająca na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 552. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegającą na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 553. | Pomoce do nauki liter i czytania - łamigłówki | Zestaw składający się z drewnianych kosteczek z literkami z alfabetu niemieckiego, bez polskich znaków, w ilości nie mniejszej iż 145 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 1,1 x 1,1 cm wraz z podstawą. Pomoc do nauki słówek w formie łamigłówki. | 1 sztuka |  |  |
| 554. | Gra edukacyjna do nauki czytania | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy, składający się z co najmniej z 3 grup podzielonych ze względu na liczbę elementów: 8 obrazków 3-elementowych, 12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 5-elementowych wraz z instrukcją. Z poszczególnych elementów można ułożyć obrazki, jednocześnie czytając litery a ostatecznie całe nazwy. | 1 sztuka |  |  |
| 555. | Gra edukacyjna do układania zdań | Gra wprowadzająca do gramatyki, logicznych i poprawnych gramatycznie zdań, uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali umiejętność wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 96 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2 i 5 x 4,5 cm, klepsydrę, zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy | 1 sztuka |  |  |
| 556. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 557. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów – wyrazy jednosylabowe: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa, wyraźne wypowiadanie nazw przedmiotów. Zawiera instrukcję pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 558. | Ćwiczenia w czytaniu | Zestaw ćwiczeń składający się z co najmniej 12 rozdziałów zróżnicowanych strukturą i trudnością poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia oparte na metodzie sylabowej wraz z instrukcją poszczególnych etapów. Zestaw składający się z co najmniej 101 kart o formacie A4. | 1 sztuka |  |  |
| 559. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 18 elementów, figury delfina o wymiarach nie mniejszych niż 17 x 12 cm, kostkę. Pomoc dydaktyczna rozwijająca koncentrację, myślenie strategiczne, umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 560. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm wraz z drewnianą kostką z kolorowymi ściankami. Umożliwiający zabawę w pojedynkę i w grupie, np. drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometryczne oraz budować formy przestrzenne. | 1 sztuka |  |  |
| 561. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Drewniany zestaw składający się co najmniej z 15 kulek z otworami w 4 kolorach wraz z platformą o wymiarach nie mniejszych niż 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku i drewnianymi rączkami. Gra ucząca koncentracji, zręczności i precyzji. | 1 sztuka |  |  |
| 562. | Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy, składający się z co najmniej 25 dwustronnych kart o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 cm, 8 kostek i 36 kolorowych pałeczek o 3 długościach nie mniejszych niż 10,2; 6,8 i 3,4 cm. Gra wspomagająca logiczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 563. | Gra logiczna rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Zestaw składający się z co najmniej 36 kart o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, co najmniej 5 kolorowych drewnianych sześcianów o długości boków co najmniej 4 cm. Gra kształtująca intuicję geometryczną, orientację w przestrzeni i kombinatoryczne myślenia. | 1 sztuka |  |  |
| 564. | Pomoc dydaktyczna – percepcja słuchowa | Zestaw składający się z co najmniej 16 kostek o długość boku ok 3,5 cm, planszy o wymiarach około 33x40 cm, kostka. zapewniający grę dla co najmniej 2-3 graczy. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 565. | Ćwiczenia do terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 10 plastikowych kostek o wymiarach boków nie mniejszych niż 3,5 cm, 72 naklejkach. Gra wspomagająca rozwój mowy, nabywanie umiejętności słuchania, rozpoznawaniu upływu czasu za pomocą logicznych sekwencji czasowych. | 1 sztuka |  |  |
| 566. | Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Pomoc dydaktyczna oparta na geometrycznych kształtach. Zestaw składających się z drewnianych, kolorowych klocków w ilości nie mniejszej niż 250 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm. Pozwalają pracować wg karty zadań lub na postawie własnej wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 567. | Pomoc dydaktyczna w terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 9 sześciennych kości z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji wraz z ulotką z regułami gry. Gra zapewniająca wiele wariantów rozgrywki, odpowiadająca różnym grupom wiekowym oraz różnej liczebności grup. Służąca treningowi pomysłowości i wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 568. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw składający się z co najmniej 24 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 14 cm. Służący ćwiczeniom językowym oraz układaniu opowiadań. Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. | 1 sztuka |  |  |
| 569. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - nauka rozwiązywania konfliktów | Zestaw zawierający co najmniej 30 kart z ilustracjami odnoszącymi się do 7 różnych historyjek z życia domowego z dwoma różnymi zakończeniami. Plus płyta CD. Gra wspierająca naukę związków przyczynowo- skutkowych. | 1 sztuka |  |  |
| 570. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - przemocy i szykanowanie w szkole | Zestaw składający się z co najmniej 20 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 11,5 x 11,5 x 0,2 cm wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Zestaw prezentujący 5 sekwencji uczących dzieci zapobiegania sytuacjom zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole wraz z przedstawieniem strategii zaradzaniu tym zjawiskom. | 1 sztuka |  |  |
| 571. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej n12 graczy, składający się z co najmniej 12 tablic, krzyżyków. Gra nawiązująca do uczuć, bezpieczeństwa iż zdrowia. Ucząca spostrzegawczości, logicznego myślenia kojarzenia faktów, rozwijająca słownictwo, umiejętność nazywania emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 572. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną, służąca rozładowaniu złości w bezpieczny sposób. | 1 sztuka |  |  |
| 573. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - plansza do wytupywania złości | Plansza o wymiarach boków nie mniejszych niż 44x44 cm, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Plansza służąca bezpiecznemu odreagowywaniu złości. | 1 sztuka |  |  |
| 574. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - odreagowywanie emocji | Pomoc składająca się z planszy o wymiarach nie mniejszych niż 68 x 48 cm wraz z instrukcją dla nauczyciela wyjaśniającą poszczególne metody rozładowywania poszczególnych emocji. Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 575. | pomoc dydaktyczna dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspomagająca przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej | Pomoc dydaktyczna zawarta w formie klasowej instrukcji zachowań. Zestaw składający się z kartoników przedstawiających w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie powinni przestrzegać w szkole oraz obrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub nierespektowaniu zawartej umowy. | 1 sztuka |  |  |
| 576. | pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych wspomagająca w przekazywaniu wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych sposobów wyrażania złości przez uczniów w klasie szkolnej. | Plakat o wymiarach nie mniejszych niż 48 x 68 cm. Pomoc opracowana w formie umowy klasowej – kodeks złości. Zawierający informację jak można się zachować, kiedy jest się rozzłoszczonym, a czego nie wolno wówczas robić, mówi o konsekwencjach nieprzestrzegania Kodeksu oraz korzyściach płynących z jego stosowania. | 1 sztuka |  |  |
| 577. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny – rozładowanie emocji | Pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom rozładowanie emocji, które z różnych powodów przeżywają podczas pobytu w szkole w formie zegara emocji przedstawiającego co najmniej 8 stanów emocjonalnych jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może poradzić sobie z ich wyrażeniem. | 1 sztuka |  |  |
| 578. | Pomoc dydaktyczna w formie planu daltońskiego | Zestaw składający się z co najmniej 22 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 15 cm, szczegółowo i wyraźnie obrazujące stan emocjonalny bohaterów. Pomoc wzbogacająca słownictwo, tworzenie opowiadań, rozwijanie umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. | 1 sztuka |  |  |
| 579. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - rozpoznawanie emocji | Zestaw składający się z co najmniej 35 kartonowych żetonów o średnicy nie mniejszej niż 9 cm obrazującymi co najmniej 10 podstawowych emocji w co najmniej 3 stopniach intensywności. | 1 sztuka |  |  |
| 580. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na ramiona | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 0,80 kg, wymiarach około 26 x 42 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuka |  |  |
| 581. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na uda | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 1,36 kg, wymiarach około 22 x 60 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuki |  |  |
| 582. | Klepsydra sensoryczna | Żelowa klepsydra sensoryczna. Wymiary około 8 x 20 cm. | 1 sztuki |  |  |
| 583. | Pomoc dydaktyczna –zestaw piłek sensorycznych | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni w ilości nie mniejszej niż 20 piłek o średnicy około od 4 do 7,5 cm wraz z workiem na rzep. Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk. | 1 sztuka |  |  |
| 584. | Pomoc dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej | Zestaw zawierający nie mniej niż 5 małych dysków o średnicy nie mniejszej niż 11 cm i nie mniej niż 5 dużych dysków o średnicy nie mniejszej niż 27 cm, wykonanych z gumy o różnych fakturach i kolorach. | 1 sztuka |  |  |
| 585. | Akcesoria do masażu i treningu dłoni | Pomoc terapeutyczna, wyposażona w miękki pokrowiec z wypustkami: macki, rożki, o wymiarach około 14 x 7,6 cm. Do stymulacji proprioceptywnej, rozszerzania pola oddziaływań terapeutycznych. | 1 sztuka |  |  |
| 586. | Zestaw do nauki elektroniki rozwijającej kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. | Pomoc dydaktyczna rozwijająca kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Zestaw do nauki elektroniki, nie wymagający przewodów, lutowania ani programowania. Zestaw składający się z klocków łączonych za pomocą magnesów, zawierający co najmniej 160 bitów i 178 akcesoriów: Bity 8 x Button, 8 x DC Motor, 8 x Fork, 8 x Latch, 8 x Long LED, 8 x Power, 8 x Pulse, 8 x Servo, 8 x Temperature Sensor 16 x Wire, 8 x Buzzer, 8 x Fsn, 8 x Inverter 8 x Light Sensor, 8 x Number, 8 x Pressure Sensor, 8 x RGB LED, 8 x Slide Dimmer 8 x Threshold lub równoważne Akcesoria: 8 x bateria + kabel 1 x Getting Started with LittleBits 8 x Mountibg Boards, 120 x Shoes, 8 x Brick Adapter,16 x MotorMate, 16 x Śrubokręt,1 x Walizka, lub równoważne Zapewniający pracę dla co najmniej 16 osób lub 8 grup dwuosobowych. | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin

| Wsparcie na starcie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 587. | Program multimedialny.- specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia | Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Wspomagający przygotowanie się do pracy i pracę z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Obejmujący co najmniej lub równoważne: • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia, •zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, • materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu. Zawierający około 500 ćwiczeń multimedialnych oraz około 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie. | 1 sztuka |  |  |
| 588. | Interaktywny program terapeutyczny - dysleksja | Interaktywny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Zawierający co najmniej: • 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 kart pracy. • płytę DVD-ROM z programem, • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart pracy – ok. 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw pomocy tradycyjnych - Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe lub równoważne. | 1 sztuka |  |  |
| 589. | Dydaktyczna pomoc multimedialna - grafomotoryka | Dydaktyczna pomoc multimedialna dla przedszkoli i dla klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczona do użytku na tablicy interaktywnej lub przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Wykorzystujący możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Materiał rozróżniony pod względem trudności ćwiczeń. Zbiór co najmniej 100 plansz o tematyce lub równoważne: • ilustracje złożone z figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie), • szlaczki i wzory literopodobne, • litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury, • litery do ćwiczeń pisania w liniaturze, • cyfry, • połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów, • karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 590. | Program multimedialny dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem | Produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek lub równoważnymi: głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście. Zawierający co najmniej 14 programów multimedialnych: - szereg szumiący - moduł podstawowy - szereg syczący - moduł podstawowy - szereg ciszący - moduł podstawowy - szereg szumiący - moduł profesjonalny - szereg syczący - moduł profesjonalny - szereg ciszący - moduł profesjonalny -różnicowanie szeregów - głoska r - moduł podstawowy - głoski r, l - moduł profesjonalny - mowa bezdźwięczna -sfonem -echokorektor -trening logopedyczny - głoski tylnojęzykowe k, g, h. Zawiera co najmniej 2500 interaktywnych ćwiczeń i 1000 kart pracy. Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym Posiadający rekomendacje Polskiego Związku Logopedów. | 1 sztuka |  |  |
| 591. | Program do nauki czytania | Interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Zestaw zawierający co najmniej: • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywny • czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Możliwość wydruku w kolorze lub czarno-białe. • możliwość wydruku dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Możliwość ich stosowania niezależnie od realizowanego programu nauczania. Treści w nich zawarte zgodne z podstawą programową. | 1 sztuka |  |  |
| 592. | Program multimedialny wspomagając organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych mających zastosowanie w zajęciach dydaktycznych, wstępie do nauki matematyki, edukacji matematycznej, zajęciach dodatkowych, terapii pedagogicznej. Przeznaczony dla nauczycieli klas 1 - 3, nauczycieli pracujący w świetlicy, terapeutów, nauczycieli przedszkola. Zestaw zawierający ćwiczenia lub równoważne: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Program współpracujący z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. | 1 sztuka |  |  |
| 593. | Narzędzie diagnostyczne do oceny lateralizacji | Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne do badania gotowości szkolnej oraz edukacji wczesnoszkolne wraz z opisem prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela. Zestaw składający się co najmniej z: - pomocy do badań (zabawki) wykonanych z wysokiej jakości drewna, umieszczonych w zamykanym pudełku. - program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 594. | Zestaw materiałów dydaktycznych do ukierunkowanej diagnozy dziecka | Zbiór materiałów dydaktycznych, umożliwiający nauczycielowi przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych. Zestaw zawierający co najmniej: • instrukcje korzystania z zestawu, • nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, około 6 szt. • dywanik do pracy indywidualnej z uczniem, • diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych, • liczmany żetony, • liczmany sześciany, • liczmany ogniwa, • miseczki do sortowania, • alfabetyczne przewlekanki, • historyjki obrazkowe, • małe napy, • karty zadań do klocków, Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. | 1 sztuka |  |  |
| 595. | Poradnik dla nauczycieli i pedagogów do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole | Poradnik do pracy z uczniem/wychowankiem po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Pomoc dydaktyczna zawierająca propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów - wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Zawierający prezentację tworzenia indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Możliwość zapisu informacji na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Dający możliwość doboru ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 596. | Poradnik edukacyjny przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym do diagnozy ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych | Pomoc dydaktyczna jako wsparcie w rozumieniu problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych dla osób pracujących z dziećmi: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi i psychologowie. Służący jako pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy. Stosowany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy ucznia oraz do poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 597. | Zestaw logopedycznych materiałów/ćwiczeń wraz z pojemnikiem | Zestaw do zajęć logopedycznych, z pojemnikiem, zawierający co najmniej następujące karty lub równoważne: - loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, -dmuchajka, - bystre oczko - karty do gry, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, - dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, - słowa i zdania,. - kto to? co to? rzeczownik, - co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, - onomatopeje, - onomatopeje - karty do prezentacji, - poznajemy dźwięki, - jaki? Przymiotnik, - różnicowanie głosek cz-c, - różnicowanie głosek sz-s, - rozumiem i nazywam, - kwestionariusz do badania artykulacji, - posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż,. - naśladuj albo zgaduj, - p\przed, po a co pomiędzy?, - pierwsze historyjki 1, pierwsze historyjki 2, - piórka małe, - historie z porami roku | 1 sztuka |  |  |
| 598. | Gra graficzna mająca na celu wypracowanie spostrzegawczości, refleksu, pamięci, ćwiczyć analizę wzrokową i słuchową, uczyć rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. | Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Zestaw zawiera co najmniej: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze - instrukcja z propozycjami 7 gier Zapewniający grę dla co najmniej 2-20 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 599. | Zestaw kontrolny ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź | Zestaw zawierający co najmniej 12 ponumerowanych klocków, nie mniejszych niż 4 x 4 cm • wym. pudełka nie mniejsze niż 25 x 10 cm Zawierający zestaw wzorów kontrolnych, znajdującym się przy każdym ćwiczeniu, pozwalający na uzyskanie informacji o poprawności wybranych odpowiedzi Zapewniający możliwość pracy całej grupie. | 1 sztuka |  |  |
| 600. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do doskonalenia koncentracji i logicznego myślenia | Zestaw książeczek zawierających gry i ogólnorozwojowe zabawy w formie obrazkowej lub równoważne: - przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Zestaw zawierający co najmniej 24 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 26 x 14 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 601. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń koncentracji opartych na zabawie | Zestaw książeczek zawierających ćwiczenia zapewniające efektywny rozwój zdolności koncentracji, wpływające na uwrażliwienie spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie oraz wyszukiwanie różnic i podobieństw. Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 17,6 x 25 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 602. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem | Zestaw książeczek zawierających materiał językowy służący do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. Zadania oparte na fragmentach znanych utworów literackich, odniesień do popularnych baśni. Oferujący edukację opartą na różnych formach ćwiczeń, zabaw i quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 16,8 x 23,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 603. | Zestaw kart zadań jako pomoce rozwijające logiczne myślenie | Zestaw składający się co najmniej 20 kart o formacie nie mniejszym niż A4. Zestaw zawierający ćwiczenia – dwustronne karty ze wzorami – o co najmniej dwóch stopniach trudności. | 1 sztuka |  |  |
| 604. | Drewniane klocki, różnokształtne bryły geometryczne | Zestaw zawierający różnokształtne bryły geometryczne o różnych kolorach, połączonych trwale z sześciennych klocków, -materiał: drewno, wymiary jednego klocka nie mniejsze niż 3 x 3 x 3 cm Zestaw służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej, kształtujący umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijający wyobraźnię, stymulujący i uwrażliwiający na odbiór sensoryczny. Służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Zestaw zawierający książeczkę z przykładowymi ułożeniami. | 1 sztuka |  |  |
| 605. | Zestaw patyczków – rozwijanie logicznego myślenia i pamięci | Zestaw składający się z co najmniej 200 patyczków w różnych kolorach i rozmiarach, o długościach nie mniejszych niż 15; 14,14; 12,24; 10; 8,66; 7,07; 5; 2,5 cm Zestaw zawierający co najmniej 20 różnych dwustronnych kart ze wzorami. | 1 sztuka |  |  |
| 606. | Zestaw gier wspierających w ćwiczeniach z zakresu symetrii | Zestaw składający się z co najmniej 2 lusterek o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 6 cm, co najmniej 4 kostkach o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 2,5 cm oraz co najmniej 24 kart zadaniowych. | 1 sztuka |  |  |
| 607. | Kostki do kreatywnych zabaw | Zestaw składający się z co najmniej 30 drewnianych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, o różnych kolorach i różnych wzorach, kostki mają na każdej ze ścian inny wzór w innym kolorze. Zestaw dający możliwość tworzenia różnych wzorów i kombinacji. Zestaw zawierający przykładowe propozycje z wzorami do ułożenia wraz z instrukcją. | 1 sztuka |  |  |
| 608. | Zestaw kostek do treningu spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni przestrzennej | Zestaw składający się z co najmniej 25 kolorowych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 2 x 2 cm, co najmniej 55 kart ze wzorami o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 9 cm, co najmniej 100 żetonów, klepsydra do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 609. | Kolorowe klocki do budowy trójwymiarowych puzzli | Zestaw o co najmniej 3-stopniowym poziomie trudności, składający się z co najmniej 15 kolorowych bloków o wymiarach nie mniejszych niż od 4 x 4 cm do 12 x 8 cm, co najmniej 40 dwustronnych kart, wraz z przewodnikiem. | 1 sztuka |  |  |
| 610. | Zestaw klocków do kreatywnego układania różnych kształtów | Zestaw składający się z co najmniej 1 planszy szachownicy o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 15 cm, co najmniej 12 kamieni, składających się z 5 kwadratów. | 1 sztuka |  |  |
| 611. | Zestaw klocków do kreatywnego układania wzorów- gra logiczna tangram | Gra ucząca logicznego myślenia oraz pobudzająca wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 11 x 8 x 8 cm, co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 6 x 6 cm, co najmniej 16 kwadratów o wymiarach boków nie mniejszych niż 6 cm, co najmniej 4 planszach o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 25 cm, podstawa do układania, kostka, klepsydra. | 1 sztuka |  |  |
| 612. | Klocki edukacyjne – kontrastowe + plansze | Zestaw składający się z co najmniej 60 sześciennych klocków wraz z zestawem co najmniej 9 plansz z co najmniej 31 wzorami o różnym stopniu trudności, w kontrastowym kolorze: czerń/biel. | 1 sztuka |  |  |
| 613. | Gra kształcąca słuch fonemowy - sylaby | Zestaw gier służących zabawie sylabami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 614. | Gra kształcąca słuch fonemowy - głoski | Zestaw gier służących zabawie głoskami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 615. | Gra kształcąca słuch fonemowy - rymowanki | Zestaw gier kształtujących umiejętność syntezy sylabowej wyrazów, umiejętność analizy, percepcje słuchową oraz koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zestaw składający się z co najmniej 72 kartoników z obrazkami, instrukcją, klepsydrą do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 616. | Gra kształcąca słuch fonemowy – głoski s-z-c-dz | Gra ułatwiająca automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz, ucząca wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 617. | Pomoc dydaktyczna do nauki pisania - grafomotoryka | Zestaw składający się z co najmniej 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Zawarte ćwiczenia z zakresu grafomotoryki usprawniają motorykę ręki, przygotowują do sprawnego posługiwania się przyborami piśmienniczymi oraz do umiejętności pisania. Zestaw składający się z co najmniej 40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaków. | 1 sztuka |  |  |
| 618. | Ćwiczenia służące do stymulacji prawej oraz lewej półkuli mózgu | Zestaw składający się z co najmniej 7 książek z możliwością wyrywania kartek, o określonej tematyce, mające na celu wsparcie stymulacji półkul mózgu: - percepcja wzrokowa, - synteza wzrokowa, odwrócenia, - sekwencje, - grafopercepcja, - linearne, sekwencyjne analizowanie materiału atematycznego - analiza, kategoryzacja tematyczna, - planowanie ruchu ręki. | 1 sztuka |  |  |
| 619. | Ćwiczenia do nauki sylab | Zestaw składający się z gry dydaktycznej mającej na celu wsparcie nauki sylab, przez ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, utrwalaniu poprawnej pisowni z co najmniej 56 kostek domina, kart, żetonów, zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 620. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegająca na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 621. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegającą na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 622. | Pomoce do nauki liter i czytania - łamigłówki | Zestaw składający się z drewnianych kosteczek z literkami z alfabetu niemieckiego, bez polskich znaków, w ilości nie mniejszej iż 145 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 1,1 x 1,1 cm wraz z podstawą. Pomoc do nauki słówek w formie łamigłówki. | 1 sztuka |  |  |
| 623. | Gra edukacyjna do nauki czytania | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy, składający się z co najmniej z 3 grup podzielonych ze względu na liczbę elementów: 8 obrazków 3-elementowych, 12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 5-elementowych wraz z instrukcją. Z poszczególnych elementów można ułożyć obrazki, jednocześnie czytając litery a ostatecznie całe nazwy. | 1 sztuka |  |  |
| 624. | Gra edukacyjna do układania zdań | Gra wprowadzająca do gramatyki, logicznych i poprawnych gramatycznie zdań, uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali umiejętność wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 96 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2 i 5 x 4,5 cm, klepsydrę, zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy | 1 sztuka |  |  |
| 625. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 626. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów – wyrazy jednosylabowe: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa, wyraźne wypowiadanie nazw przedmiotów. Zawiera instrukcję pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 627. | Ćwiczenia w czytaniu | Zestaw ćwiczeń składający się z co najmniej 12 rozdziałów zróżnicowanych strukturą i trudnością poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia oparte na metodzie sylabowej wraz z instrukcją poszczególnych etapów. Zestaw składający się z co najmniej 101 kart o formacie A4. | 1 sztuka |  |  |
| 628. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 18 elementów, figury delfina o wymiarach nie mniejszych niż 17 x 12 cm, kostkę. Pomoc dydaktyczna rozwijająca koncentrację, myślenie strategiczne, umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 629. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm wraz z drewnianą kostką z kolorowymi ściankami. Umożliwiający zabawę w pojedynkę i w grupie, np. drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometryczne oraz budować formy przestrzenne. | 1 sztuka |  |  |
| 630. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Drewniany zestaw składający się co najmniej z 15 kulek z otworami w 4 kolorach wraz z platformą o wymiarach nie mniejszych niż 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku i drewnianymi rączkami. Gra ucząca koncentracji, zręczności i precyzji. | 1 sztuka |  |  |
| 631. | Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy, składający się z co najmniej 25 dwustronnych kart o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 cm, 8 kostek i 36 kolorowych pałeczek o 3 długościach nie mniejszych niż 10,2; 6,8 i 3,4 cm. Gra wspomagająca logiczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 632. | Gra logiczna rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Zestaw składający się z co najmniej 36 kart o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, co najmniej 5 kolorowych drewnianych sześcianów o długości boków co najmniej 4 cm. Gra kształtująca intuicję geometryczną, orientację w przestrzeni i kombinatoryczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 633. | Pomoc dydaktyczna – percepcja słuchowa | Zestaw składający się z co najmniej 16 kostek o długość boku ok 3,5 cm, planszy o wymiarach około 33x40 cm, kostka. zapewniający grę dla co najmniej 2-3 graczy. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 634. | Ćwiczenia do terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 10 plastikowych kostek o wymiarach boków nie mniejszych niż 3,5 cm, 72 naklejkach. Gra wspomagająca rozwój mowy, nabywanie umiejętności słuchania, rozpoznawaniu upływu czasu za pomocą logicznych sekwencji czasowych. | 1 sztuka |  |  |
| 635. | Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Pomoc dydaktyczna oparta na geometrycznych kształtach. Zestaw składający się z drewnianych, kolorowych klocków w ilości nie mniejszej niż 250 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm. Pozwalający pracować wg karty zadań lub na postawie własnej wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 636. | Pomoc dydaktyczna w terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 9 sześciennych kości z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji wraz z ulotką z regułami gry. Gra zapewniająca wiele wariantów rozgrywki, odpowiadająca różnym grupom wiekowym oraz różnej liczebności grup. Służąca treningowi pomysłowości i wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 637. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw składający się z co najmniej 24 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 14 cm. Służący ćwiczeniom językowym oraz układaniu opowiadań. Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. | 1 sztuka |  |  |
| 638. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - nauka rozwiązywania konfliktów | Zestaw zawierający co najmniej 30 kart z ilustracjami odnoszącymi się do 7 różnych historyjek z życia domowego z dwoma różnymi zakończeniami. Plus płyta CD. Gra wspierająca naukę związków przyczynowo- skutkowych. | 1 sztuka |  |  |
| 639. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - przemocy i szykanowanie w szkole | Zestaw składający się z co najmniej 20 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 11,5 x 11,5 x 0,2 cm wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Zestaw prezentujący 5 sekwencji uczących dzieci zapobiegania sytuacjom zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole wraz z przedstawieniem strategii zaradzaniu tym zjawiskom. | 1 sztuka |  |  |
| 640. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 12 graczy, składający się z co najmniej 12 tablic, krzyżyków. Gra nawiązująca do uczuć, bezpieczeństwa i zdrowia. Ucząca spostrzegawczości, logicznego myślenia kojarzenia faktów, rozwijająca słownictwo, umiejętność nazywania emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 641. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną, służąca rozładowaniu złości w bezpieczny sposób. | 1 sztuka |  |  |
| 642. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - plansza do wytupywania złości | Plansza o wymiarach boków nie mniejszych niż 44x44 cm, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Plansza służąca bezpiecznemu odreagowywaniu złości. | 1 sztuka |  |  |
| 643. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - odreagowywanie emocji | Pomoc składająca się z planszy o wymiarach nie mniejszych niż 68 x 48 cm wraz z instrukcją dla nauczyciela wyjaśniającą poszczególne metody rozładowywania poszczególnych emocji. Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 644. | Pomoc dydaktyczna dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspomagająca przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej | Pomoc dydaktyczna zawarta w formie klasowej instrukcji zachowań. Zestaw składający się z kartoników przedstawiających w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie powinni przestrzegać w szkole oraz obrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub nierespektowaniu zawartej umowy. | 1 sztuka |  |  |
| 645. | pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych wspomagająca w przekazywaniu wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych sposobów wyrażania złości przez uczniów w klasie szkolnej. | Plakat o wymiarach nie mniejszych niż 48 x 68 cm. Pomoc opracowana w formie umowy klasowej – kodeks złości. Zawierający informację jak można się zachować, kiedy jest się rozzłoszczonym, a czego nie wolno wówczas robić, mówi o konsekwencjach nieprzestrzegania Kodeksu oraz korzyściach płynących z jego stosowania. | 1 sztuka |  |  |
| 646. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny – rozładowanie emocji | Pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom rozładowanie emocji, które z różnych powodów przeżywają podczas pobytu w szkole w formie zegara emocji przedstawiającego co najmniej 8 stanów emocjonalnych jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może poradzić sobie z ich wyrażeniem. | 1 sztuka |  |  |
| 647. | Pomoc dydaktyczna w formie planu daltońskiego | Zestaw składający się z co najmniej 22 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 15 cm, szczegółowo i wyraźnie obrazujące stan emocjonalny bohaterów. Pomoc wzbogacająca słownictwo, tworzenie opowiadań, rozwijanie umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. | 1 sztuka |  |  |
| 648. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - rozpoznawanie emocji | Zestaw składający się z co najmniej 35 kartonowych żetonów o średnicy nie mniejszej niż 9 cm obrazującymi co najmniej 10 podstawowych emocji w co najmniej 3 stopniach intensywności. | 1 sztuka |  |  |
| 649. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na ramiona | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 0,80 kg, wymiarach około 26 x 42 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuka |  |  |
| 650. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na uda | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 1,36 kg, wymiarach około 22 x 60 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuki |  |  |
| 651. | Klepsydra sensoryczna | Żelowa klepsydra sensoryczna. Wymiary około 8 x 20 cm. | 1 sztuki |  |  |
| 652. | Pomoc dydaktyczna –zestaw piłek sensorycznych | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni w ilości nie mniejszej niż 20 piłek o średnicy około od 4 do 7,5 cm wraz z workiem na rzep. Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk. | 1 sztuka |  |  |
| 653. | Pomoc dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej | Zestaw zawierający nie mniej niż 5 małych dysków o średnicy nie mniejszej niż 11 cm i nie mniej niż 5 dużych dysków o średnicy nie mniejszej niż 27 cm, wykonanych z gumy o różnych fakturach i kolorach. | 1 sztuka |  |  |
| 654. | Akcesoria do masażu i treningu dłoni | Pomoc terapeutyczna, wyposażona w miękki pokrowiec z wypustkami: macki, rożki, o wymiarach około 14 x 7,6 cm. Do stymulacji proprioceptywnej, rozszerzania pola oddziaływań terapeutycznych. | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce, Stasikówka 65, 34-520 Poronin

| Wsparcie na starcie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 655. | Program multimedialny.- specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia | Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Wspomagający przygotowanie się do pracy i pracę z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Obejmujący co najmniej lub równoważne: • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia, •zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, • materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu. Zawierający około 500 ćwiczeń multimedialnych oraz około 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie. | 1 sztuka |  |  |
| 656. | Interaktywny program terapeutyczny - dysleksja | Interaktywny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Zawierający co najmniej: • 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 kart pracy. • płytę DVD-ROM z programem, • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart pracy – ok. 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw pomocy tradycyjnych - Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe lub równoważne. | 1 sztuka |  |  |
| 657. | Dydaktyczna pomoc multimedialna - grafomotoryka | Dydaktyczna pomoc multimedialna dla przedszkoli i dla klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczona do użytku na tablicy interaktywnej lub przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Wykorzystujący możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Materiał rozróżniony pod względem trudności ćwiczeń. Zbiór co najmniej 100 plansz o tematyce lub równoważne: • ilustracje złożone z figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie), • szlaczki i wzory literopodobne, • litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury, • litery do ćwiczeń pisania w liniaturze, • cyfry, • połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów, • karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 658. | Matematyka dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczone dla dzieci na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego -klasy I-III. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablica/monitora interaktywnego, w systemie Windows, Android, iOS, dający możliwość pracy zarówno online jak i offline. Bezterminowa licencja. Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej 500 ekranów interaktywnych, podzielonych na nie mniej niż 5 dużych działów, z wydzielonymi zestawami ćwiczeń jak np.: - od jedności do wielkości - dodawanie i odejmowanie - mnożenie i dzielenie - łamigłówki; lub równoważne. Zestaw zawierający materiały do druku i pomoce tradycyjne. | 1 sztuka |  |  |
| 659. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje wzrokową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji wzrokowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuk |  |  |
| 660. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje słuchową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji słuchowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuka |  |  |
| 661. | Program multimedialny dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem | Produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek lub równoważnymi: głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście. Zawierający co najmniej 14 programów multimedialnych: - szereg szumiący - moduł podstawowy - szereg syczący - moduł podstawowy - szereg ciszący - moduł podstawowy - szereg szumiący - moduł profesjonalny - szereg syczący - moduł profesjonalny - szereg ciszący - moduł profesjonalny -różnicowanie szeregów - głoska r - moduł podstawowy - głoski r, l - moduł profesjonalny - mowa bezdźwięczna -sfonem -echokorektor -trening logopedyczny - głoski tylnojęzykowe k, g, h. Zawiera co najmniej 2500 interaktywnych ćwiczeń i 1000 kart pracy. Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym Posiadający rekomendacje Polskiego Związku Logopedów. | 1 sztuka |  |  |
| 662. | Program do nauki czytania | Interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Zestaw zawierający co najmniej: • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywny • czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Możliwość wydruku w kolorze lub czarno-białe. • możliwość wydruku dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Możliwość ich stosowania niezależnie od realizowanego programu nauczania. Treści w nich zawarte zgodne z podstawą programową. | 1 sztuka |  |  |
| 663. | Program multimedialny wspomagający organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych mających zastosowanie w zajęciach dydaktycznych, wstępie do nauki matematyki, edukacji matematycznej, zajęciach dodatkowych, terapii pedagogicznej. Przeznaczony dla nauczycieli klas 1 - 3, nauczycieli pracujący w świetlicy, terapeutów, nauczycieli przedszkola. Zestaw zawierający ćwiczenia lub równoważne: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Program współpracujący z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. | 1 sztuka |  |  |
| 664. | Narzędzie diagnostyczne do oceny lateralizacji | Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne do badania gotowości szkolnej oraz edukacji wczesnoszkolne wraz z opisem prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela. Zestaw składający się co najmniej z: - pomocy do badań (zabawki) wykonanych z wysokiej jakości drewna, umieszczonych w zamykanym pudełku. - program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 665. | Zestaw materiałów dydaktycznych do ukierunkowanej diagnozy dziecka | Zbiór materiałów dydaktycznych, umożliwiający nauczycielowi przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych. Zestaw zawierający co najmniej: • instrukcje korzystania z zestawu, • nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, około 6 szt. • dywanik do pracy indywidualnej z uczniem, • diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych, • liczmany żetony, • liczmany sześciany, • liczmany ogniwa, • miseczki do sortowania, • alfabetyczne przewlekanki, • historyjki obrazkowe, • małe napy, • karty zadań do klocków, Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. | 1 sztuka |  |  |
| 666. | Poradnik dla nauczycieli i pedagogów do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole | Poradnik do pracy z uczniem/wychowankiem po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Pomoc dydaktyczna zawierająca propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów - wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Zawierający prezentację tworzenia indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Możliwość zapisu informacji na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Dający możliwość doboru ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 667. | Poradnik edukacyjny przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym do diagnozy ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych | Pomoc dydaktyczna jako wsparcie w rozumieniu problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych dla osób pracujących z dziećmi: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi i psychologowie. Służący jako pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy Stosowany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy ucznia oraz do poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 668. | Zestaw logopedycznych materiałów/ćwiczeń wraz z pojemnikiem | Zestaw do zajęć logopedycznych, z pojemnikiem, zawierający co najmniej następujące karty lub równoważne: - loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, -dmuchajka, - bystre oczko - karty do gry, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, - dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, - słowa i zdania,. - kto to? co to? rzeczownik, - co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, - onomatopeje, - onomatopeje - karty do prezentacji, - poznajemy dźwięki, - jaki? Przymiotnik, - różnicowanie głosek cz-c, - Różnicowanie głosek sz-s, - Rozumiem i nazywam, - kwestionariusz do badania artykulacji, - posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż,. - naśladuj albo zgaduj, - p\przed, po a co pomiędzy?, - pierwsze historyjki 1, pierwsze historyjki 2, - piórka małe, - historie z porami roku | 1 sztuka |  |  |
| 669. | Gra graficzna mająca na celu wypracowanie spostrzegawczości, refleksu, pamięci, ćwiczyć analizę wzrokową i słuchową, uczyć rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. | Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Zestaw zawiera co najmniej: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze - instrukcja z propozycjami 7 gier Zapewniający grę dla co najmniej 2-20 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 670. | Zestaw kontrolny ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź | Zestaw zawierający co najmniej 12 ponumerowanych klocków, nie mniejszych niż 4 x 4 cm • wym. pudełka nie mniejsze niż 25 x 10 cm Zawierający zestaw wzorów kontrolnych, znajdującym się przy każdym ćwiczeniu, pozwalający na uzyskanie informacji o poprawności wybranych odpowiedzi Zapewniający możliwość pracy całej grupie. | 1 sztuka |  |  |
| 671. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do doskonalenia koncentracji i logicznego myślenia | Zestaw książeczek zawierających gry i ogólnorozwojowe zabawy w formie obrazkowej lub równoważne: - przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Zestaw zwierający co najmniej 24 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 26 x 14 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 672. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń koncentracji opartych na zabawie | Zestaw książeczek zawierających ćwiczenia zapewniające efektywny rozwój zdolności koncentracji, wpływające na uwrażliwienie spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie oraz wyszukiwanie różnic i podobieństw. Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 17,6 x 25 cm | 1 sztuka |  |  |
| 673. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem | Zestaw książeczek zawierających materiał językowy służący do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. Zadania oparte na fragmentach znanych utworów literackich, odniesień do popularnych baśni, Oferujący edukację opartą na różnych formach ćwiczeń, zabaw i quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 16,8 x 23,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 674. | Zestaw kart zadań jako pomoce rozwijające logiczne myślenie | Zestaw składający się co najmniej 20 kart o formacie nie mniejszym niż A4 Zestaw zawierający ćwiczenia – dwustronne karty ze wzorami – o co najmniej dwóch stopniach trudności | 1 sztuka |  |  |
| 675. | Drewniane klocki, różnokształtne bryły geometryczne | Zestaw zawierający różnokształtne bryły geometryczne o różnych kolorach, połączonych trwale z sześciennych klocków, -materiał: drewno, wymiary jednego klocka nie mniejsze niż 3 x 3 x 3 cm Zestaw służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej, kształtujący umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijający wyobraźnię, stymulujący i uwrażliwiający na odbiór sensoryczny. Służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Zestaw zawierający książeczkę z przykładowymi ułożeniami. | 1 sztuka |  |  |
| 676. | Zestaw patyczków – rozwijanie logicznego myślenia i pamięci | Zestaw składający się z co najmniej 200 patyczków w różnych kolorach i rozmiarach, o długościach nie mniejszych niż 15; 14,14; 12,24; 10; 8,66; 7,07; 5; 2,5 cm Zestaw zawierający co najmniej 20 różnych dwustronnych kart ze wzorami. | 1 sztuka |  |  |
| 677. | Zestaw gier wspierających w ćwiczeniach z zakresu symetrii | Zestaw składający się z co najmniej 2 lusterek o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 6 cm, co najmniej 4 kostkach o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 2,5 cm oraz co najmniej 24 kart zadaniowych. | 1 sztuka |  |  |
| 678. | Kostki do kreatywnych zabaw | Zestaw składający się z co najmniej 30 drewnianych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, o różnych kolorach i różnych wzorach, kostki mają na każdej ze ścian inny wzór w innym kolorze. Zestaw dający możliwość tworzenia różnych wzorów i kombinacji. Zestaw zawierający przykładowe propozycje z wzorami do ułożenia wraz z instrukcją. | 1 sztuka |  |  |
| 679. | Zestaw kostek do treningu spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni przestrzennej | Zestaw składający się z co najmniej 25 kolorowych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 2 x 2 cm, co najmniej 55 kart ze wzorami o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 9 cm, co najmniej 100 żetonów, klepsydra do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 680. | Kolorowe klocki do budowy trójwymiarowych puzzli | Zestaw o co najmniej 3-stopniowym poziomie trudności, składający się z co najmniej 15 kolorowych bloków o wymiarach nie mniejszych niż od 4 x 4 cm do 12 x 8 cm, co najmniej 40 dwustronnych kart, wraz z przewodnikiem. | 1 sztuka |  |  |
| 681. | Zestaw klocków do kreatywnego układania różnych kształtów | Zestaw składający się z co najmniej 1 planszy szachownicy o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 15 cm, co najmniej 12 kamieni, składających się z 5 kwadratów. | 1 sztuka |  |  |
| 682. | Zestaw klocków do kreatywnego układania wzorów- gra logiczna tangram | Gra ucząca logicznego myślenia oraz pobudzająca wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 11 x 8 x 8 cm, co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 6 x 6 cm, co najmniej 16 kwadratów o wymiarach boków nie mniejszych niż 6 cm, co najmniej 4 planszach o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 25 cm, podstawa do układania, kostka, klepsydra. | 1 sztuka |  |  |
| 683. | Klocki edukacyjne – kontrastowe + plansze | Zestaw składający się z co najmniej 60 sześciennych klocków wraz z zestawem co najmniej 9 plansz z co najmniej 31 wzorami o różnym stopniu trudności, w kontrastowym kolorze: czerń/biel | 1 sztuka |  |  |
| 684. | Gra kształcąca słuch fonemowy - sylaby | Zestaw gier służących zabawie sylabami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 685. | Gra kształcąca słuch fonemowy - głoski | Zestaw gier służących zabawie głoskami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 686. | Gra kształcąca słuch fonemowy - rymowanki | Zestaw gier kształtujących umiejętność syntezy sylabowej wyrazów, umiejętność analizy, percepcje słuchową oraz koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zestaw składający się z co najmniej 72 kartoników z obrazkami, instrukcją, klepsydrą do odmierzania czasu | 1 sztuka |  |  |
| 687. | Gra kształcąca słuch fonemowy – głoski s-z-c-dz | Gra ułatwiająca automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz, ucząca wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 688. | Pomoc dydaktyczna do nauki pisania - grafomotoryka | Zestaw składający się z co najmniej 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Zawarte ćwiczenia z zakresu grafomotoryki usprawniają motorykę ręki, przygotowują do sprawnego posługiwania się przyborami piśmienniczymi oraz do umiejętności pisania. Zestaw składający się z co najmniej 40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaków. | 1 sztuka |  |  |
| 689. | Ćwiczenia służące do stymulacji prawej oraz lewej półkuli mózgu | Zestaw składający się z co najmniej 7 książek z możliwością wyrywania kartek, o określonej tematyce, mające na celu wsparcie stymulacji półkul mózgu: -percepcja wzrokowa, - synteza wzrokowa, odwrócenia, - sekwencje, - grafopercepcja, - linearne, sekwencyjne analizowanie materiału atematycznego - analiza, kategoryzacja tematyczna, - planowanie ruchu ręki | 1 sztuka |  |  |
| 690. | Ćwiczenia do nauki sylab | Zestaw składający się z gry dydaktycznej mającej na celu wsparcie nauki sylab, przez ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, utrwalaniu poprawnej pisowni z co najmniej 56 kostek domina, kart, żetonów, zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 691. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegająca na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 692. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegającą na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 693. | Pomoce do nauki liter i czytania - łamigłówki | Zestaw składający się z drewnianych kosteczek z literkami z alfabetu niemieckiego, bez polskich znaków, w ilości nie mniejszej iż 145 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 1,1 x 1,1 cm wraz z podstawą. Pomoc do nauki słówek w formie łamigłówki. | 1 sztuka |  |  |
| 694. | Gra edukacyjna do nauki czytania | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy, składający się z co najmniej z 3 grup podzielonych ze względu na liczbę elementów: 8 obrazków 3-elementowych, 12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 5-elementowych wraz z instrukcją. Z poszczególnych elementów można ułożyć obrazki, jednocześnie czytając litery a ostatecznie całe nazwy. | 1 sztuka |  |  |
| 695. | Gra edukacyjna do układania zdań | Gra wprowadzająca do gramatyki, logicznych i poprawnych gramatycznie zdań, uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali umiejętność wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 96 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2 i 5 x 4,5 cm, klepsydrę, zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy | 1 sztuka |  |  |
| 696. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 697. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów – wyrazy jednosylabowe: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa, wyraźne wypowiadanie nazw przedmiotów. Zawiera instrukcję pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 698. | Ćwiczenia w czytaniu | Zestaw ćwiczeń składający się z co najmniej 12 rozdziałów zróżnicowanych strukturą i trudnością poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia oparte na metodzie sylabowej wraz z instrukcją poszczególnych etapów. Zestaw składający się z co najmniej 101 kart o formacie A4. | 1 sztuka |  |  |
| 699. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 18 elementów, figury delfina o wymiarach nie mniejszych niż 17 x 12 cm, kostkę. Pomoc dydaktyczna rozwijająca koncentrację, myślenie strategiczne, umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 670. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm wraz z drewnianą kostką z kolorowymi ściankami. Umożliwiający zabawę w pojedynkę i w grupie, np. drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometryczne oraz budować formy przestrzenne. | 1 sztuka |  |  |
| 701. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Drewniany zestaw składający się co najmniej z 15 kulek z otworami w 4 kolorach wraz z platformą o wymiarach nie mniejszych niż 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku i drewnianymi rączkami. Gra ucząca koncentracji, zręczności i precyzji. | 1 sztuka |  |  |
| 702. | Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy, składający się z co najmniej 25 dwustronnych kart o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 cm, 8 kostek i 36 kolorowych pałeczek o 3 długościach nie mniejszych niż 10,2; 6,8 i 3,4 cm. Gra wspomagająca logiczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 703. | Gra logiczna rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Zestaw składający się z co najmniej 36 kart o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, co najmniej 5 kolorowych drewnianych sześcianów o długości boków co najmniej 4 cm. Gra kształtująca intuicję geometryczną, orientację w przestrzeni i kombinatoryczne myślenia. | 1 sztuka |  |  |
| 704. | Pomoc dydaktyczna – percepcja słuchowa | Zestaw składający się z co najmniej 16 kostek o długość boku ok 3,5 cm, planszy o wymiarach około 33x40 cm, kostka. zapewniający grę dla co najmniej 2-3 graczy. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 705. | Ćwiczenia do terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 10 plastikowych kostek o wymiarach boków nie mniejszych niż 3,5 cm, 72 naklejkach. Gra wspomagająca rozwój mowy, nabywanie umiejętności słuchania, rozpoznawaniu upływu czasu za pomocą logicznych sekwencji czasowych. | 1 sztuka |  |  |
| 706. | Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Pomoc dydaktyczna oparta na geometrycznych kształtach. Zestaw składających się z drewnianych, kolorowych klocków w ilości nie mniejszej niż 250 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm. Pozwalają pracować wg karty zadań lub na postawie własnej wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 707. | Pomoc dydaktyczna w terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 9 sześciennych kości z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji wraz z ulotką z regułami gry. Gra zapewniająca wiele wariantów rozgrywki, odpowiadająca różnym grupom wiekowym oraz różnej liczebności grup. Służąca treningowi pomysłowości i wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 708. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw składający się z co najmniej 24 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 14 cm. Służący ćwiczeniom językowym oraz układaniu opowiadań. Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. | 1 sztuka |  |  |
| 709. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - nauka rozwiązywania konfliktów | Zestaw zawierający co najmniej 30 kart z ilustracjami odnoszącymi się do 7 różnych historyjek z życia domowego z dwoma różnymi zakończeniami. Plus płyta CD. Gra wspierająca naukę związków przyczynowo- skutkowych. | 1 sztuka |  |  |
| 710. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - przemocy i szykanowanie w szkole | Zestaw składający się z co najmniej 20 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 11,5 x 11,5 x 0,2 cm wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Zestaw prezentujący 5 sekwencji uczących dzieci zapobiegania sytuacjom zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole wraz z przedstawieniem strategii zaradzaniu tym zjawiskom. | 1 sztuka |  |  |
| 711. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej n12 graczy, składający się z co najmniej 12 tablic, krzyżyków. Gra nawiązująca do uczuć, bezpieczeństwa iż zdrowia. Ucząca spostrzegawczości, logicznego myślenia kojarzenia faktów, rozwijająca słownictwo, umiejętność nazywania emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 712. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną, służąca rozładowaniu złości w bezpieczny sposób. | 1 sztuka |  |  |
| 713. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - plansza do wytupywania złości | Plansza o wymiarach boków nie mniejszych niż 44x44 cm, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Plansza służąca bezpiecznemu odreagowywaniu złości. | 1 sztuka |  |  |
| 714. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - odreagowywanie emocji | Pomoc składająca się z planszy o wymiarach nie mniejszych niż 68 x 48 cm wraz z instrukcją dla nauczyciela wyjaśniającą poszczególne metody rozładowywania poszczególnych emocji. Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 715. | pomoc dydaktyczna dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspomagająca przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej | Pomoc dydaktyczna zawarta w formie klasowej instrukcji zachowań. Zestaw składający się z kartoników przedstawiających w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie powinni przestrzegać w szkole oraz obrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub nierespektowaniu zawartej umowy. | 1 sztuka |  |  |
| 716. | pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych wspomagająca w przekazywaniu wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych sposobów wyrażania złości przez uczniów w klasie szkolnej. | Plakat o wymiarach nie mniejszych niż 48 x 68 cm. Pomoc opracowana w formie umowy klasowej – kodeks złości. Zawierający informację jak można się zachować, kiedy jest się rozzłoszczonym, a czego nie wolno wówczas robić, mówi o konsekwencjach nieprzestrzegania Kodeksu oraz korzyściach płynących z jego stosowania. | 1 sztuka |  |  |
| 717. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny – rozładowanie emocji | Pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom rozładowanie emocji, które z różnych powodów przeżywają podczas pobytu w szkole w formie zegara emocji przedstawiającego co najmniej 8 stanów emocjonalnych jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może poradzić sobie z ich wyrażeniem. | 1 sztuka |  |  |
| 718. | Pomoc dydaktyczna w formie planu daltońskiego | Zestaw składający się z co najmniej 22 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 15 cm, szczegółowo i wyraźnie obrazujące stan emocjonalny bohaterów. Pomoc wzbogacająca słownictwo, tworzenie opowiadań, rozwijanie umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. | 1 sztuka |  |  |
| 719. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - rozpoznawanie emocji | Zestaw składający się z co najmniej 35 kartonowych żetonów o średnicy nie mniejszej niż 9 cm obrazującymi co najmniej 10 podstawowych emocji w co najmniej 3 stopniach intensywności. | 1 sztuka |  |  |
| 720. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na ramiona | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 0,80 kg, wymiarach około 26 x 42 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuka |  |  |
| 721. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na uda | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 1,36 kg, wymiarach około 22 x 60 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuki |  |  |
| 722. | Klepsydra sensoryczna | Żelowa klepsydra sensoryczna. Wymiary około 8 x 20 cm. | 1 sztuki |  |  |
| 723. | Pomoc dydaktyczna –zestaw piłek sensorycznych | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni w ilości nie mniejszej niż 20 piłek o średnicy około od 4 do 7,5 cm wraz z workiem na rzep. Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk. | 1 sztuka |  |  |
| 724. | Pomoc dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej | Zestaw zawierający nie mniej niż 5 małych dysków o średnicy nie mniejszej niż 11 cm i nie mniej niż 5 dużych dysków o średnicy nie mniejszej niż 27 cm, wykonanych z gumy o różnych fakturach i kolorach. | 1 sztuka |  |  |
| 725. | Akcesoria do masażu i treningu dłoni | Pomoc terapeutyczna, wyposażona w miękki pokrowiec z wypustkami: macki, rożki, o wymiarach około 14 x 7,6 cm. Do stymulacji proprioceptywnej, rozszerzania pola oddziaływań terapeutycznych. | 1 sztuka |  |  |
| 726. | Zestaw do nauki elektroniki rozwijającej kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. | Pomoc dydaktyczna rozwijająca kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Zestaw do nauki elektroniki, nie wymagający przewodów, lutowania ani programowania. Zestaw składający się z klocków łączonych za pomocą magnesów, zawierający co najmniej 160 bitów i 178 akcesoriów: Bity 8 x Button, 8 x DC Motor, 8 x Fork, 8 x Latch, 8 x Long LED, 8 x Power, 8 x Pulse, 8 x Servo, 8 x Temperature Sensor 16 x Wire, 8 x Buzzer, 8 x Fsn, 8 x Inverter 8 x Light Sensor, 8 x Number, 8 x Pressure Sensor, 8 x RGB LED, 8 x Slide Dimmer 8 x Threshold lub równoważne Akcesoria: 8 x bateria + kabel 1 x Getting Started with LittleBits, 8 x Mountibg Boards, 120 x Shoes, 8 x Brick Adapter, 16 x MotorMate, 16 x Śrubokręt, 1 x Walizka Lub równoważne Zapewniający pracę dla co najmniej 16 osób lub 8 grup dwuosobowych. | 1 sztuka |  |  |

Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem, Suche 115A, 34-520 Poronin

| Wsparcie na starcie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 727. | Program multimedialny.- specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia | Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Wspomagający przygotowanie się do pracy i pracę z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Obejmujący co najmniej lub równoważne: • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia, •zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, • materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu. Zawierający około 500 ćwiczeń multimedialnych oraz około 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie. | 1 sztuka |  |  |
| 728. | Interaktywny program terapeutyczny - dysleksja | Interaktywny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Zawierający co najmniej: • 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 kart pracy. • płytę DVD-ROM z programem, • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart pracy – ok. 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw pomocy tradycyjnych - Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe lub równoważne. | 1 sztuka |  |  |
| 729. | Dydaktyczna pomoc multimedialna - grafomotoryka | Dydaktyczna pomoc multimedialna dla przedszkoli i dla klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczona do użytku na tablicy interaktywnej lub przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Wykorzystujący możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Materiał rozróżniony pod względem trudności ćwiczeń. Zbiór co najmniej 100 plansz o tematyce lub równoważne: • ilustracje złożone z figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie), • szlaczki i wzory literopodobne, • litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury, • litery do ćwiczeń pisania w liniaturze, • cyfry, • połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów, • karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 730. | Matematyka dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczone dla dzieci na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego -klasy I-III. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablica/monitora interaktywnego, w systemie Windows, Android, iOS, dający możliwość pracy zarówno online jak i offline. Bezterminowa licencja. Pomoc dydaktyczna składająca się z co najmniej 500 ekranów interaktywnych, podzielonych na nie mniej niż 5 dużych działów, z wydzielonymi zestawami ćwiczeń jak np.: - od jedności do wielkości - dodawanie i odejmowanie - mnożenie i dzielenie - łamigłówki; lub równoważne. Zestaw zawierający materiały do druku i pomoce tradycyjne. | 1 sztuka |  |  |
| 731. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje wzrokową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji wzrokowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuk |  |  |
| 732. | Pomoc dydaktyczna ćwiczenia wspomagające percepcje słuchową | Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie, rozwój percepcji słuchowej, wspomagający koncentrację uwagi. Zestaw składający się z co najmniej 500 zestawów interaktywnych plus materiały dodatkowe. Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego Możliwość pracy online i offline. | 1 sztuka |  |  |
| 733. | Program multimedialny dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem | Produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek lub równoważnymi: głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście. Zawierający co najmniej 14 programów multimedialnych: - szereg szumiący - moduł podstawowy - szereg syczący - moduł podstawowy - szereg ciszący - moduł podstawowy - szereg szumiący - moduł profesjonalny - szereg syczący - moduł profesjonalny - szereg ciszący - moduł profesjonalny -różnicowanie szeregów - głoska r - moduł podstawowy - głoski r, l - moduł profesjonalny - mowa bezdźwięczna -sfonem -echokorektor -trening logopedyczny - głoski tylnojęzykowe k, g, h. Zawiera co najmniej 2500 interaktywnych ćwiczeń i 1000 kart pracy. Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym Posiadający rekomendacje Polskiego Związku Logopedów. | 1 sztuka |  |  |
| 734. | Program do nauki czytania | Interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Zestaw zawierający co najmniej: • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywny • czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Możliwość wydruku w kolorze lub czarno-białe. • możliwość wydruku dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Możliwość ich stosowania niezależnie od realizowanego programu nauczania. Treści w nich zawarte zgodne z podstawą programową. | 1 sztuka |  |  |
| 735. | Program multimedialny wspomagając organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych mających zastosowanie w zajęciach dydaktycznych, wstępie do nauki matematyki, edukacji matematycznej, zajęciach dodatkowych, terapii pedagogicznej. Przeznaczony dla nauczycieli klas 1 - 3, nauczycieli pracujący w świetlicy, terapeutów, nauczycieli przedszkola. Zestaw zawierający ćwiczenia lub równoważne: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Program współpracujący z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. | 1 sztuka |  |  |
| 736. | Narzędzie diagnostyczne do oceny lateralizacji | Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne do badania gotowości szkolnej oraz edukacji wczesnoszkolne wraz z opisem prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela. Zestaw składający się co najmniej z: - pomocy do badań (zabawki) wykonanych z wysokiej jakości drewna, umieszczonych w zamykanym pudełku. - program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 737. | Zestaw materiałów dydaktycznych do ukierunkowanej diagnozy dziecka | Zbiór materiałów dydaktycznych, umożliwiający nauczycielowi przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych. Zestaw zawierający co najmniej: • instrukcje korzystania z zestawu, • nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, około 6 szt. • dywanik do pracy indywidualnej z uczniem, • diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych, • liczmany żetony, • liczmany sześciany, • liczmany ogniwa, • miseczki do sortowania, • alfabetyczne przewlekanki, • historyjki obrazkowe, • małe napy, • karty zadań do klocków, Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. | 1 sztuka |  |  |
| 738. | Poradnik dla nauczycieli i pedagogów do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole | Poradnik do pracy z uczniem/wychowankiem po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Pomoc dydaktyczna zawierająca propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów - wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Zawierający prezentację tworzenia indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Możliwość zapisu informacji na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Dający możliwość doboru ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 739. | Poradnik edukacyjny przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym do diagnozy ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych | Pomoc dydaktyczna jako wsparcie w rozumieniu problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych dla osób pracujących z dziećmi: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi i psychologowie. Służący jako pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy. Stosowany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy ucznia oraz do poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 740. | Zestaw logopedycznych materiałów/ćwiczeń wraz z pojemnikiem wraz z poradnikami służącymi wspomaganiu i wykorzystywaniu alternatywnych metod komunikacji – ACC- | Zestaw do zajęć logopedycznych, z pojemnikiem, zawierający co najmniej następujące karty lub równoważne: - loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, - dmuchajka, - bystre oczko - karty do gry, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, - dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, - słowa i zdania,. - kto to? co to? rzeczownik, - co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, - onomatopeje, - onomatopeje - karty do prezentacji, - poznajemy dźwięki, - jaki? Przymiotnik, - różnicowanie głosek cz-c, - różnicowanie głosek sz-s, - rozumiem i nazywam, - kwestionariusz do badania artykulacji, - posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż,. - naśladuj albo zgaduj, - p\przed, po a co pomiędzy?, - pierwsze historyjki 1, pierwsze historyjki 2, - piórka małe, - historie z porami roku - poradniki odnoszące się do podstawowych zagadnień z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej wraz z poszczególnymi etapami jej wdrażania. | 1 sztuka |  |  |
| 741. | Gra graficzna mająca na celu wypracowanie spostrzegawczości, refleksu, pamięci, ćwiczyć analizę wzrokową i słuchową, uczyć rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. | Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Zestaw zawiera co najmniej: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze - instrukcja z propozycjami 7 gier Zapewniający grę dla co najmniej 2-20 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 742. | Zestaw kontrolny ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź | Zestaw zawierający co najmniej 12 ponumerowanych klocków, nie mniejszych niż 4 x 4 cm • wym. pudełka nie mniejsze niż 25 x 10 cm Zawierający zestaw wzorów kontrolnych, znajdującym się przy każdym ćwiczeniu, pozwalający na uzyskanie informacji o poprawności wybranych odpowiedzi Zapewniający możliwość pracy całej grupie. | 1 sztuka |  |  |
| 743. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do doskonalenia koncentracji i logicznego myślenia | Zestaw książeczek zawierających gry i ogólnorozwojowe zabawy w formie obrazkowej lub równoważne: - przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Zestaw zawierający co najmniej 24 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 26 x 14 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 744. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń koncentracji opartych na zabawie | Zestaw książeczek zawierających ćwiczenia zapewniające efektywny rozwój zdolności koncentracji, wpływające na uwrażliwienie spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie oraz wyszukiwanie różnic i podobieństw. Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 17,6 x 25 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 745. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem | Zestaw książeczek zawierających materiał językowy służący do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. Zadania oparte na fragmentach znanych utworów literackich, odniesień do popularnych baśni. Oferujący edukację opartą na różnych formach ćwiczeń, zabaw i quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 16,8 x 23,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 746. | Zestaw kart zadań jako pomoce rozwijające logiczne myślenie | Zestaw składający się co najmniej 20 kart o formacie nie mniejszym niż A4. Zestaw zawierający ćwiczenia – dwustronne karty ze wzorami – o co najmniej dwóch stopniach trudności. | 1 sztuka |  |  |
| 747. | Drewniane klocki, różnokształtne bryły geometryczne | Zestaw zawierający różnokształtne bryły geometryczne o różnych kolorach, połączonych trwale z sześciennych klocków, -materiał: drewno, wymiary jednego klocka nie mniejsze niż 3 x 3 x 3 cm Zestaw służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej, kształtujący umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijający wyobraźnię, stymulujący i uwrażliwiający na odbiór sensoryczny. Służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Zestaw zawierający książeczkę z przykładowymi ułożeniami. | 1 sztuka |  |  |
| 748. | Zestaw patyczków – rozwijanie logicznego myślenia i pamięci | Zestaw składający się z co najmniej 200 patyczków w różnych kolorach i rozmiarach, o długościach nie mniejszych niż 15; 14,14; 12,24; 10; 8,66; 7,07; 5; 2,5 cm Zestaw zawierający co najmniej 20 różnych dwustronnych kart ze wzorami. | 1 sztuka |  |  |
| 749. | Zestaw gier wspierających w ćwiczeniach z zakresu symetrii | Zestaw składający się z co najmniej 2 lusterek o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 6 cm, co najmniej 4 kostkach o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 2,5 cm oraz co najmniej 24 kart zadaniowych. | 1 sztuka |  |  |
| 750. | Kostki do kreatywnych zabaw | Zestaw składający się z co najmniej 30 drewnianych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, o różnych kolorach i różnych wzorach, kostki mają na każdej ze ścian inny wzór w innym kolorze. Zestaw dający możliwość tworzenia różnych wzorów i kombinacji. Zestaw zawierający przykładowe propozycje z wzorami do ułożenia wraz z instrukcją. | 1 sztuka |  |  |
| 751. | Zestaw kostek do treningu spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni przestrzennej | Zestaw składający się z co najmniej 25 kolorowych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 2 x 2 cm, co najmniej 55 kart ze wzorami o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 9 cm, co najmniej 100 żetonów, klepsydra do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 752. | Kolorowe klocki do budowy trójwymiarowych puzzli | Zestaw o co najmniej 3-stopniowym poziomie trudności, składający się z co najmniej 15 kolorowych bloków o wymiarach nie mniejszych niż od 4 x 4 cm do 12 x 8 cm, co najmniej 40 dwustronnych kart, wraz z przewodnikiem. | 1 sztuka |  |  |
| 753. | Zestaw klocków do kreatywnego układania różnych kształtów | Zestaw składający się z co najmniej 1 planszy szachownicy o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 15 cm, co najmniej 12 kamieni, składających się z 5 kwadratów. | 1 sztuka |  |  |
| 754. | Zestaw klocków do kreatywnego układania wzorów- gra logiczna tangram | Gra ucząca logicznego myślenia oraz pobudzająca wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 11 x 8 x 8 cm, co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 6 x 6 cm, co najmniej 16 kwadratów o wymiarach boków nie mniejszych niż 6 cm, co najmniej 4 planszach o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 25 cm, podstawa do układania, kostka, klepsydra. | 1 sztuka |  |  |
| 755. | Klocki edukacyjne – kontrastowe + plansze | Zestaw składający się z co najmniej 60 sześciennych klocków wraz z zestawem co najmniej 9 plansz z co najmniej 31 wzorami o różnym stopniu trudności, w kontrastowym kolorze: czerń/biel. | 1 sztuka |  |  |
| 756. | Gra kształcąca słuch fonemowy - sylaby | Zestaw gier służących zabawie sylabami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 757. | Gra kształcąca słuch fonemowy - głoski | Zestaw gier służących zabawie głoskami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 758. | Gra kształcąca słuch fonemowy - rymowanki | Zestaw gier kształtujących umiejętność syntezy sylabowej wyrazów, umiejętność analizy, percepcje słuchową oraz koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zestaw składający się z co najmniej 72 kartoników z obrazkami, instrukcją, klepsydrą do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 759. | Gra kształcąca słuch fonemowy – głoski s-z-c-dz | Gra ułatwiająca automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz, ucząca wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 760. | Pomoc dydaktyczna do nauki pisania - grafomotoryka | Zestaw składający się z co najmniej 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Zawarte ćwiczenia z zakresu grafomotoryki usprawniają motorykę ręki, przygotowują do sprawnego posługiwania się przyborami piśmienniczymi oraz do umiejętności pisania. Zestaw składający się z co najmniej 40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaków. | 1 sztuka |  |  |
| 761. | Ćwiczenia służące do stymulacji prawej oraz lewej półkuli mózgu | Zestaw składający się z co najmniej 7 książek z możliwością wyrywania kartek, o określonej tematyce, mające na celu wsparcie stymulacji półkul mózgu: - percepcja wzrokowa, - synteza wzrokowa, odwrócenia, - sekwencje, - grafopercepcja, - linearne, sekwencyjne analizowanie materiału atematycznego - analiza, kategoryzacja tematyczna, - planowanie ruchu ręki. | 1 sztuka |  |  |
| 762. | Ćwiczenia do nauki sylab | Zestaw składający się z gry dydaktycznej mającej na celu wsparcie nauki sylab, przez ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, utrwalaniu poprawnej pisowni z co najmniej 56 kostek domina, kart, żetonów, zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 763. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegająca na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 764. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegającą na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 765. | Pomoce do nauki liter i czytania - łamigłówki | Zestaw składający się z drewnianych kosteczek z literkami z alfabetu niemieckiego, bez polskich znaków, w ilości nie mniejszej iż 145 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 1,1 x 1,1 cm wraz z podstawą. Pomoc do nauki słówek w formie łamigłówki. | 1 sztuka |  |  |
| 766. | Gra edukacyjna do nauki czytania | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy, składający się z co najmniej z 3 grup podzielonych ze względu na liczbę elementów: 8 obrazków 3-elementowych, 12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 5-elementowych wraz z instrukcją. Z poszczególnych elementów można ułożyć obrazki, jednocześnie czytając litery a ostatecznie całe nazwy. | 1 sztuka |  |  |
| 767. | Gra edukacyjna do układania zdań | Gra wprowadzająca do gramatyki, logicznych i poprawnych gramatycznie zdań, uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali umiejętność wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 96 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2 i 5 x 4,5 cm, klepsydrę, zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy | 1 sztuka |  |  |
| 768. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 769. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów – wyrazy jednosylabowe: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa, wyraźne wypowiadanie nazw przedmiotów. Zawiera instrukcję pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 770. | Ćwiczenia w czytaniu | Zestaw ćwiczeń składający się z co najmniej 12 rozdziałów zróżnicowanych strukturą i trudnością poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia oparte na metodzie sylabowej wraz z instrukcją poszczególnych etapów. Zestaw składający się z co najmniej 101 kart o formacie A4. | 1 sztuka |  |  |
| 771. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 18 elementów, figury delfina o wymiarach nie mniejszych niż 17 x 12 cm, kostkę. Pomoc dydaktyczna rozwijająca koncentrację, myślenie strategiczne, umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 772. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm wraz z drewnianą kostką z kolorowymi ściankami. Umożliwiający zabawę w pojedynkę i w grupie, np. drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometryczne oraz budować formy przestrzenne. | 1 sztuka |  |  |
| 773. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Drewniany zestaw składający się co najmniej z 15 kulek z otworami w 4 kolorach wraz z platformą o wymiarach nie mniejszych niż 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku i drewnianymi rączkami. Gra ucząca koncentracji, zręczności i precyzji. | 1 sztuka |  |  |
| 774. | Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy, składający się z co najmniej 25 dwustronnych kart o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 cm, 8 kostek i 36 kolorowych pałeczek o 3 długościach nie mniejszych niż 10,2; 6,8 i 3,4 cm. Gra wspomagająca logiczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 775. | Gra logiczna rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Zestaw składający się z co najmniej 36 kart o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, co najmniej 5 kolorowych drewnianych sześcianów o długości boków co najmniej 4 cm. Gra kształtująca intuicję geometryczną, orientację w przestrzeni i kombinatoryczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 776. | Pomoc dydaktyczna – percepcja słuchowa | Zestaw składający się z co najmniej 16 kostek o długość boku ok 3,5 cm, planszy o wymiarach około 33x40 cm, kostka. zapewniający grę dla co najmniej 2-3 graczy. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 777. | Ćwiczenia do terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 10 plastikowych kostek o wymiarach boków nie mniejszych niż 3,5 cm, 72 naklejkach. Gra wspomagająca rozwój mowy, nabywanie umiejętności słuchania, rozpoznawaniu upływu czasu za pomocą logicznych sekwencji czasowych. | 1 sztuka |  |  |
| 778. | Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Pomoc dydaktyczna oparta na geometrycznych kształtach. Zestaw składający się z drewnianych, kolorowych klocków w ilości nie mniejszej niż 250 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm. Pozwalający pracować wg karty zadań lub na postawie własnej wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 779. | Pomoc dydaktyczna w terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 9 sześciennych kości z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji wraz z ulotką z regułami gry. Gra zapewniająca wiele wariantów rozgrywki, odpowiadająca różnym grupom wiekowym oraz różnej liczebności grup. Służąca treningowi pomysłowości i wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 780. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw składający się z co najmniej 24 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 14 cm. Służący ćwiczeniom językowym oraz układaniu opowiadań. Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. | 1 sztuka |  |  |
| 781. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - nauka rozwiązywania konfliktów | Zestaw zawierający co najmniej 30 kart z ilustracjami odnoszącymi się do 7 różnych historyjek z życia domowego z dwoma różnymi zakończeniami. Plus płyta CD. Gra wspierająca naukę związków przyczynowo- skutkowych. | 1 sztuka |  |  |
| 782. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - przemocy i szykanowanie w szkole | Zestaw składający się z co najmniej 20 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 11,5 x 11,5 x 0,2 cm wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Zestaw prezentujący 5 sekwencji uczących dzieci zapobiegania sytuacjom zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole wraz z przedstawieniem strategii zaradzaniu tym zjawiskom. | 1 sztuka |  |  |
| 783. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 12 graczy, składający się z co najmniej 12 tablic, krzyżyków. Gra nawiązująca do uczuć, bezpieczeństwa i zdrowia. Ucząca spostrzegawczości, logicznego myślenia kojarzenia faktów, rozwijająca słownictwo, umiejętność nazywania emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 784. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną, służąca rozładowaniu złości w bezpieczny sposób. | 1 sztuka |  |  |
| 785. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - plansza do wytupywania złości | Plansza o wymiarach boków nie mniejszych niż 44x44 cm, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Plansza służąca bezpiecznemu odreagowywaniu złości. | 1 sztuka |  |  |
| 786. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - odreagowywanie emocji | Pomoc składająca się z planszy o wymiarach nie mniejszych niż 68 x 48 cm wraz z instrukcją dla nauczyciela wyjaśniającą poszczególne metody rozładowywania poszczególnych emocji. Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 787. | pomoc dydaktyczna dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspomagająca przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej | Pomoc dydaktyczna zawarta w formie klasowej instrukcji zachowań. Zestaw składający się z kartoników przedstawiających w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie powinni przestrzegać w szkole oraz obrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub nierespektowaniu zawartej umowy. | 1 sztuka |  |  |
| 788. | pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych wspomagająca w przekazywaniu wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych sposobów wyrażania złości przez uczniów w klasie szkolnej. | Plakat o wymiarach nie mniejszych niż 48 x 68 cm. Pomoc opracowana w formie umowy klasowej – kodeks złości. Zawierający informację jak można się zachować, kiedy jest się rozzłoszczonym, a czego nie wolno wówczas robić, mówi o konsekwencjach nieprzestrzegania Kodeksu oraz korzyściach płynących z jego stosowania. | 1 sztuka |  |  |
| 789. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny – rozładowanie emocji | Pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom rozładowanie emocji, które z różnych powodów przeżywają podczas pobytu w szkole w formie zegara emocji przedstawiającego co najmniej 8 stanów emocjonalnych jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może poradzić sobie z ich wyrażeniem. | 1 sztuka |  |  |
| 790. | Pomoc dydaktyczna w formie planu daltońskiego | Zestaw składający się z co najmniej 22 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 15 cm, szczegółowo i wyraźnie obrazujące stan emocjonalny bohaterów. Pomoc wzbogacająca słownictwo, tworzenie opowiadań, rozwijanie umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. | 1 sztuka |  |  |
| 791. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - rozpoznawanie emocji | Zestaw składający się z co najmniej 35 kartonowych żetonów o średnicy nie mniejszej niż 9 cm obrazującymi co najmniej 10 podstawowych emocji w co najmniej 3 stopniach intensywności. | 1 sztuka |  |  |
| 792. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na ramiona | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 0,80 kg, wymiarach około 26 x 42 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuka |  |  |
| 793. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na uda | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 1,36 kg, wymiarach około 22 x 60 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuki |  |  |
| 794. | Klepsydra sensoryczna | Żelowa klepsydra sensoryczna. Wymiary około 8 x 20 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 795. | Pomoc dydaktyczna –zestaw piłek sensorycznych | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni w ilości nie mniejszej niż 20 piłek o średnicy około od 4 do 7,5 cm wraz z workiem na rzep. Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk. | 1 sztuka |  |  |
| 796. | Pomoc dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej | Zestaw zawierający nie mniej niż 5 małych dysków o średnicy nie mniejszej niż 11 cm i nie mniej niż 5 dużych dysków o średnicy nie mniejszej niż 27 cm, wykonanych z gumy o różnych fakturach i kolorach. | 1 sztuka |  |  |
| 797. | Akcesoria do masażu i treningu dłoni | Pomoc terapeutyczna, wyposażona w miękki pokrowiec z wypustkami: macki, rożki, o wymiarach około 14 x 7,6 cm. Do stymulacji proprioceptywnej, rozszerzania pola oddziaływań terapeutycznych. | 1 sztuka |  |  |
| 798. | Zestaw do nauki elektroniki | Pomoc dydaktyczna rozwijająca kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Zestaw do nauki elektroniki, nie wymagający przewodów, lutowania ani programowania. Zestaw składający się z klocków łączonych za pomocą magnesów, zawierający co najmniej 160 bitów i 178 akcesoriów: Bity, 8 x Button, 8 x DC Motor 8 x Fork, 8 x Latch, 8 x Long LED, 8 x Power, 8 x Pulse, 8 x Servo, 8 x Temperature Sensor, 16 x Wire, 8 x Buzzer 8 x Fsn, 8 x Inverter, 8 x Light Sensor 8 x Number, 8 x Pressure Sensor 8 x RGB LED, 8 x Slide Dimmer 8 x Threshold lub równoważne Akcesoria: 8 x bateria + kabel 1 x Getting Started with LittleBits 8 x Mountibg Boards, 120 x Shoes, 8 x Brick Adapter, 16 x MotorMate 16 x Śrubokręt, 1 x Walizka Lub równoważne Zapewniający pracę dla co najmniej 16 osób lub 8 grup dwuosobowych. | 1 sztuka |  |  |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, ul. Św. Anny 1/3, 34-521 Ząb

| Wsparcie na starcie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miara | Cena netto | Wartość brutto |
| 799. | Program multimedialny.- specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia | Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Wspomagający przygotowanie się do pracy i pracę z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Obejmujący co najmniej lub równoważne: • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia, •zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, • materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu. Zawierający około 500 ćwiczeń multimedialnych oraz około 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie. | 1 sztuka |  |  |
| 800. | Interaktywny program terapeutyczny - dysleksja | Interaktywny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Zawierający co najmniej: • 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, • 22 ćwiczenia filmowe, • 15 interaktywnych gier i zabaw, • 219 kart pracy. • płytę DVD-ROM z programem, • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, • wydrukowany komplet kart pracy – ok. 184 karty, • komplet kolorowych naklejek, • zestaw pomocy tradycyjnych - Bingo literowe, Alfabet oraz Rozsypanki sylabowe lub równoważne. | 1 sztuka |  |  |
| 801. | Dydaktyczna pomoc multimedialna - grafomotoryka | Dydaktyczna pomoc multimedialna dla przedszkoli i dla klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczona do użytku na tablicy interaktywnej lub przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Wykorzystujący możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Materiał rozróżniony pod względem trudności ćwiczeń. Zbiór co najmniej 100 plansz o tematyce lub równoważne: • ilustracje złożone z figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie), • szlaczki i wzory literopodobne, • litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury, • litery do ćwiczeń pisania w liniaturze, • cyfry, • połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów, • karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 802. | Program do nauki czytania | Interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Zestaw zawierający co najmniej: • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, • 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywny • czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Możliwość wydruku w kolorze lub czarno-białe. • możliwość wydruku dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Możliwość ich stosowania niezależnie od realizowanego programu nauczania. Treści w nich zawarte zgodne z podstawą programową. | 1 sztuka |  |  |
| 803. | Program multimedialny wspomagający organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej | Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych mających zastosowanie w zajęciach dydaktycznych, wstępie do nauki matematyki, edukacji matematycznej, zajęciach dodatkowych, terapii pedagogicznej. Przeznaczony dla nauczycieli klas 1 - 3, nauczycieli pracujący w świetlicy, terapeutów, nauczycieli przedszkola. Zestaw zawierający ćwiczenia lub równoważne: • w rozpoznawaniu kształtów, • w rozpoznawaniu wielkości, • w rozpoznawaniu kolorów, • w określaniu czasu (zegar, kalendarz), • orientacji w przestrzeni i schemacie ciała (pojęcia: nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół), • zabawy matematyczne. Program współpracujący z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. | 1 sztuka |  |  |
| 804. | Narzędzie diagnostyczne do oceny lateralizacji | Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne do badania gotowości szkolnej oraz edukacji wczesnoszkolne wraz z opisem prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela. Zestaw składający się co najmniej z: - pomocy do badań (zabawki) wykonanych z wysokiej jakości drewna, umieszczonych w zamykanym pudełku. - program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 805. | Zestaw materiałów dydaktycznych do ukierunkowanej diagnozy dziecka | Zbiór materiałów dydaktycznych, umożliwiający nauczycielowi przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych. Zestaw zawierający co najmniej: • instrukcje korzystania z zestawu, • nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, około 6 szt. • dywanik do pracy indywidualnej z uczniem, • diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych, • liczmany żetony, • liczmany sześciany, • liczmany ogniwa, • miseczki do sortowania, • alfabetyczne przewlekanki, • historyjki obrazkowe, • małe napy, • karty zadań do klocków, Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. | 1 sztuka |  |  |
| 806. | Poradnik dla nauczycieli i pedagogów do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole | Poradnik do pracy z uczniem/wychowankiem po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego w celu podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Pomoc dydaktyczna zawierająca propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów - wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Zawierający prezentację tworzenia indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Możliwość zapisu informacji na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Dający możliwość doboru ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 807. | Poradnik edukacyjny przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym do diagnozy ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych | Pomoc dydaktyczna jako wsparcie w rozumieniu problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych dla osób pracujących z dziećmi: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi i psychologowie. Służący jako pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy Stosowany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy ucznia oraz do poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. | 1 sztuka |  |  |
| 808. | Zestaw logopedycznych materiałów/ćwiczeń wraz z pojemnikiem | Zestaw do zajęć logopedycznych, z pojemnikiem, zawierający co najmniej następujące karty lub równoważne: - loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, -dmuchajka, - bystre oczko - karty do gry, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, - materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, - dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, - słowa i zdania,. - kto to? co to? rzeczownik, - co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, - onomatopeje, - onomatopeje - karty do prezentacji, - poznajemy dźwięki, - jaki? Przymiotnik, - różnicowanie głosek cz-c, - Różnicowanie głosek sz-s, - Rozumiem i nazywam, - kwestionariusz do badania artykulacji, - posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż,. - naśladuj albo zgaduj, - p\przed, po a co pomiędzy?, - pierwsze historyjki 1, pierwsze historyjki 2, - piórka małe, - historie z porami roku | 1 sztuka |  |  |
| 809. | Gra graficzna mająca na celu wypracowanie spostrzegawczości, refleksu, pamięci, ćwiczyć analizę wzrokową i słuchową, uczyć rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. | Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Zestaw zawiera co najmniej: - 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek - 4 duże dwustronne plansze - instrukcja z propozycjami 7 gier Zapewniający grę dla co najmniej 2-20 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 810. | Zestaw kontrolny ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź | Zestaw zawierający co najmniej 12 ponumerowanych klocków, nie mniejszych niż 4 x 4 cm • wym. pudełka nie mniejsze niż 25 x 10 cm Zawierający zestaw wzorów kontrolnych, znajdującym się przy każdym ćwiczeniu, pozwalający na uzyskanie informacji o poprawności wybranych odpowiedzi Zapewniający możliwość pracy całej grupie. | 1 sztuka |  |  |
| 811. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do doskonalenia koncentracji i logicznego myślenia | Zestaw książeczek zawierających gry i ogólnorozwojowe zabawy w formie obrazkowej lub równoważne: - przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Zestaw zwierający co najmniej 24 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 26 x 14 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 812. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń koncentracji opartych na zabawie | Zestaw książeczek zawierających ćwiczenia zapewniające efektywny rozwój zdolności koncentracji, wpływające na uwrażliwienie spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie oraz wyszukiwanie różnic i podobieństw. Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 17,6 x 25 cm | 1 sztuka |  |  |
| 813. | Zestaw ćwiczeń oparty na zasadzie pomyśl-ułóż-sprawdź do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem | Zestaw książeczek zawierających materiał językowy służący do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. Zadania oparte na fragmentach znanych utworów literackich, odniesień do popularnych baśni, Oferujący edukację opartą na różnych formach ćwiczeń, zabaw i quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu Zestaw zawierający co najmniej 32 strony, o wymiarach nie mniejszych niż 16,8 x 23,5 cm. | 1 sztuka |  |  |
| 814. | Zestaw kart zadań jako pomoce rozwijające logiczne myślenie | Zestaw składający się co najmniej 20 kart o formacie nie mniejszym niż A4 Zestaw zawierający ćwiczenia – dwustronne karty ze wzorami – o co najmniej dwóch stopniach trudności | 1 sztuka |  |  |
| 815. | Drewniane klocki, różnokształtne bryły geometryczne | Zestaw zawierający różnokształtne bryły geometryczne o różnych kolorach, połączonych trwale z sześciennych klocków, -materiał: drewno, wymiary jednego klocka nie mniejsze niż 3 x 3 x 3 cm Zestaw służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej, kształtujący umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwijający wyobraźnię, stymulujący i uwrażliwiający na odbiór sensoryczny. Służący jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Zestaw zawierający książeczkę z przykładowymi ułożeniami. | 1 sztuka |  |  |
| 816. | Zestaw patyczków – rozwijanie logicznego myślenia i pamięci | Zestaw składający się z co najmniej 200 patyczków w różnych kolorach i rozmiarach, o długościach nie mniejszych niż 15; 14,14; 12,24; 10; 8,66; 7,07; 5; 2,5 cm Zestaw zawierający co najmniej 20 różnych dwustronnych kart ze wzorami. | 1 sztuka |  |  |
| 817. | Zestaw gier wspierających w ćwiczeniach z zakresu symetrii | Zestaw składający się z co najmniej 2 lusterek o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 6 cm, co najmniej 4 kostkach o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 2,5 cm oraz co najmniej 24 kart zadaniowych. | 1 sztuka |  |  |
| 818. | Kostki do kreatywnych zabaw | Zestaw składający się z co najmniej 30 drewnianych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, o różnych kolorach i różnych wzorach, kostki mają na każdej ze ścian inny wzór w innym kolorze. Zestaw dający możliwość tworzenia różnych wzorów i kombinacji. Zestaw zawierający przykładowe propozycje z wzorami do ułożenia wraz z instrukcją. | 1 sztuka |  |  |
| 819. | Zestaw kostek do treningu spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni przestrzennej | Zestaw składający się z co najmniej 25 kolorowych kostek o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 2 x 2 cm, co najmniej 55 kart ze wzorami o wymiarach nie mniejszych niż 6 x 9 cm, co najmniej 100 żetonów, klepsydra do odmierzania czasu. | 1 sztuka |  |  |
| 820. | Kolorowe klocki do budowy trójwymiarowych puzzli | Zestaw o co najmniej 3-stopniowym poziomie trudności, składający się z co najmniej 15 kolorowych bloków o wymiarach nie mniejszych niż od 4 x 4 cm do 12 x 8 cm, co najmniej 40 dwustronnych kart, wraz z przewodnikiem. | 1 sztuka |  |  |
| 821. | Zestaw klocków do kreatywnego układania różnych kształtów | Zestaw składający się z co najmniej 1 planszy szachownicy o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 15 cm, co najmniej 12 kamieni, składających się z 5 kwadratów. | 1 sztuka |  |  |
| 822. | Zestaw klocków do kreatywnego układania wzorów- gra logiczna tangram | Gra ucząca logicznego myślenia oraz pobudzająca wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 11 x 8 x 8 cm, co najmniej 32 trójkątów o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 6 x 6 cm, co najmniej 16 kwadratów o wymiarach boków nie mniejszych niż 6 cm, co najmniej 4 planszach o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 25 cm, podstawa do układania, kostka, klepsydra. | 1 sztuka |  |  |
| 823. | Klocki edukacyjne – kontrastowe + plansze | Zestaw składający się z co najmniej 60 sześciennych klocków wraz z zestawem co najmniej 9 plansz z co najmniej 31 wzorami o różnym stopniu trudności, w kontrastowym kolorze: czerń/biel | 1 sztuka |  |  |
| 824. | Gra kształcąca słuch fonemowy - sylaby | Zestaw gier służących zabawie sylabami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 825. | Gra kształcąca słuch fonemowy - głoski | Zestaw gier służących zabawie głoskami, kształtujących słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową. Zestaw składający się z co najmniej 55 kart z instrukcjami, planszy i pionków. | 1 sztuka |  |  |
| 826. | Gra kształcąca słuch fonemowy - rymowanki | Zestaw gier kształtujących umiejętność syntezy sylabowej wyrazów, umiejętność analizy, percepcje słuchową oraz koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zestaw składający się z co najmniej 72 kartoników z obrazkami, instrukcją, klepsydrą do odmierzania czasu | 1 sztuka |  |  |
| 827. | Gra kształcąca słuch fonemowy – głoski s-z-c-dz | Gra ułatwiająca automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-c-dz, ucząca wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 828. | Pomoc dydaktyczna do nauki pisania - grafomotoryka | Zestaw składający się z co najmniej 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Zawarte ćwiczenia z zakresu grafomotoryki usprawniają motorykę ręki, przygotowują do sprawnego posługiwania się przyborami piśmienniczymi oraz do umiejętności pisania. Zestaw składający się z co najmniej 40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaków. | 1 sztuka |  |  |
| 829. | Ćwiczenia służące do stymulacji prawej oraz lewej półkuli mózgu | Zestaw składający się z co najmniej 7 książek z możliwością wyrywania kartek, o określonej tematyce, mające na celu wsparcie stymulacji półkul mózgu: -percepcja wzrokowa, - synteza wzrokowa, odwrócenia, - sekwencje, - grafopercepcja, - linearne, sekwencyjne analizowanie materiału atematycznego - analiza, kategoryzacja tematyczna, - planowanie ruchu ręki | 1 sztuka |  |  |
| 830. | Ćwiczenia do nauki sylab | Zestaw składający się z gry dydaktycznej mającej na celu wsparcie nauki sylab, przez ćwiczenia spostrzegawczości, refleksu, utrwalaniu poprawnej pisowni z co najmniej 56 kostek domina, kart, żetonów, zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy. | 1 sztuka |  |  |
| 831. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegająca na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 832. | Pomoc edukacyjna do nauki wyrazów | Zestaw składający się z kart z obrazkami i literami, zapewniający grę dla co najmniej 1-6 graczy, polegającą na układaniu wyrazów z liter do wybranego obrazka, utrwalający rozpoznawanie i nazywanie liter. | 1 sztuka |  |  |
| 833. | Pomoce do nauki liter i czytania - łamigłówki | Zestaw składający się z drewnianych kosteczek z literkami z alfabetu niemieckiego, bez polskich znaków, w ilości nie mniejszej iż 145 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 1,1 x 1,1 cm wraz z podstawą. Pomoc do nauki słówek w formie łamigłówki. | 1 sztuka |  |  |
| 834. | Gra edukacyjna do nauki czytania | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy, składający się z co najmniej z 3 grup podzielonych ze względu na liczbę elementów: 8 obrazków 3-elementowych, 12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 5-elementowych wraz z instrukcją. Z poszczególnych elementów można ułożyć obrazki, jednocześnie czytając litery a ostatecznie całe nazwy. | 1 sztuka |  |  |
| 835. | Gra edukacyjna do układania zdań | Gra wprowadzająca do gramatyki, logicznych i poprawnych gramatycznie zdań, uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali umiejętność wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wyobraźnię. Zestaw składający się z co najmniej 96 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2 i 5 x 4,5 cm, klepsydrę, zapewniający grę dla co najmniej 1-4 graczy | 1 sztuka |  |  |
| 836. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa. | 1 sztuka |  |  |
| 837. | Pomoc dydaktyczna – nauka czytania | Zestaw składający się z gry w formie domina, składający się z co najmniej 28 elementów – wyrazy jednosylabowe: klocki z wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach około 8x4 cm. Pomoc dydaktyczna wspomagająca początki nauki czytania, wzbogacająca zasób słownictwa, wyraźne wypowiadanie nazw przedmiotów. Zawiera instrukcję pracy. | 1 sztuka |  |  |
| 838. | Ćwiczenia w czytaniu | Zestaw ćwiczeń składający się z co najmniej 12 rozdziałów zróżnicowanych strukturą i trudnością poszczególnych wyrazów. Ćwiczenia oparte na metodzie sylabowej wraz z instrukcją poszczególnych etapów. Zestaw składający się z co najmniej 101 kart o formacie A4. | 1 sztuka |  |  |
| 839. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 18 elementów, figury delfina o wymiarach nie mniejszych niż 17 x 12 cm, kostkę. Pomoc dydaktyczna rozwijająca koncentrację, myślenie strategiczne, umiejętność przewidywania oraz koordynację wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 840. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Zestaw składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm wraz z drewnianą kostką z kolorowymi ściankami. Umożliwiający zabawę w pojedynkę i w grupie, np. drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometryczne oraz budować formy przestrzenne. | 1 sztuka |  |  |
| 841. | Gra zręcznościowa wspomagająca trudności w koncentracji uwagi | Drewniany zestaw składający się co najmniej z 15 kulek z otworami w 4 kolorach wraz z platformą o wymiarach nie mniejszych niż 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku i drewnianymi rączkami. Gra ucząca koncentracji, zręczności i precyzji. | 1 sztuka |  |  |
| 842. | Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 2-4 graczy, składający się z co najmniej 25 dwustronnych kart o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 20 cm, 8 kostek i 36 kolorowych pałeczek o 3 długościach nie mniejszych niż 10,2; 6,8 i 3,4 cm. Gra wspomagająca logiczne myślenie. | 1 sztuka |  |  |
| 843. | Gra logiczna rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Zestaw składający się z co najmniej 36 kart o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 cm, co najmniej 5 kolorowych drewnianych sześcianów o długości boków co najmniej 4 cm. Gra kształtująca intuicję geometryczną, orientację w przestrzeni i kombinatoryczne myślenia. | 1 sztuka |  |  |
| 844. | Pomoc dydaktyczna – percepcja słuchowa | Zestaw składający się z co najmniej 16 kostek o długość boku ok 3,5 cm, planszy o wymiarach około 33x40 cm, kostka. zapewniający grę dla co najmniej 2-3 graczy. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwijająca pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. | 1 sztuka |  |  |
| 845. | Ćwiczenia do terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 10 plastikowych kostek o wymiarach boków nie mniejszych niż 3,5 cm, 72 naklejkach. Gra wspomagająca rozwój mowy, nabywanie umiejętności słuchania, rozpoznawaniu upływu czasu za pomocą logicznych sekwencji czasowych. | 1 sztuka |  |  |
| 846. | Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i pamięć | Pomoc dydaktyczna oparta na geometrycznych kształtach. Zestaw składających się z drewnianych, kolorowych klocków w ilości nie mniejszej niż 250 elementów o wymiarach nie mniejszych niż 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm. Pozwalają pracować wg karty zadań lub na postawie własnej wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 847. | Pomoc dydaktyczna w terapii dzieci z upośledzeniem intelektualnym | Zestaw składający się z co najmniej 9 sześciennych kości z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji wraz z ulotką z regułami gry. Gra zapewniająca wiele wariantów rozgrywki, odpowiadająca różnym grupom wiekowym oraz różnej liczebności grup. Służąca treningowi pomysłowości i wyobraźni. | 1 sztuka |  |  |
| 848. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw składający się z co najmniej 24 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21,5 x 14 cm. Służący ćwiczeniom językowym oraz układaniu opowiadań. Zestaw kart ukazujących zdjęcia różnych chwil spędzonych z rodziną. | 1 sztuka |  |  |
| 849. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - nauka rozwiązywania konfliktów | Zestaw zawierający co najmniej 30 kart z ilustracjami odnoszącymi się do 7 różnych historyjek z życia domowego z dwoma różnymi zakończeniami. Plus płyta CD. Gra wspierająca naukę związków przyczynowo- skutkowych. | 1 sztuka |  |  |
| 850. | Pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój emocjonalny i społeczny - przemocy i szykanowanie w szkole | Zestaw składający się z co najmniej 20 kartoników o wymiarach nie mniejszych niż 11,5 x 11,5 x 0,2 cm wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Zestaw prezentujący 5 sekwencji uczących dzieci zapobiegania sytuacjom zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole wraz z przedstawieniem strategii zaradzaniu tym zjawiskom. | 1 sztuka |  |  |
| 851. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Zestaw zapewniający grę dla co najmniej 12 graczy, składający się z co najmniej 12 tablic, krzyżyków. Gra nawiązująca do uczuć, bezpieczeństwa iż zdrowia. Ucząca spostrzegawczości, logicznego myślenia kojarzenia faktów, rozwijająca słownictwo, umiejętność nazywania emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 852. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny | Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną, służąca rozładowaniu złości w bezpieczny sposób. | 1 sztuka |  |  |
| 853. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - plansza do wytupywania złości | Plansza o wymiarach boków nie mniejszych niż 44x44 cm, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. Plansza służąca bezpiecznemu odreagowywaniu złości. | 1 sztuka |  |  |
| 854. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - odreagowywanie emocji | Pomoc składająca się z planszy o wymiarach nie mniejszych niż 68 x 48 cm wraz z instrukcją dla nauczyciela wyjaśniającą poszczególne metody rozładowywania poszczególnych emocji. Pomoc mająca na celu wskazanie dziecku, które odczuwa smutek lub złość, sposobów na bezpieczne rozładowywanie tych emocji. | 1 sztuka |  |  |
| 855. | Pomoc dydaktyczna dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspomagająca przekazywaniu wiedzy na temat właściwych zachowań uczniów w klasie szkolnej | Pomoc dydaktyczna zawarta w formie klasowej instrukcji zachowań. Zestaw składający się z kartoników przedstawiających w formie tekstowej różne zasady dobrego zachowania, które uczniowie powinni przestrzegać w szkole oraz obrany do każdej zasady przywilej oraz konsekwencja, uzyskiwane po przestrzeganiu lub nierespektowaniu zawartej umowy. | 1 sztuka |  |  |
| 856. | Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych wspomagająca w przekazywaniu wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych sposobów wyrażania złości przez uczniów w klasie szkolnej. | Plakat o wymiarach nie mniejszych niż 48 x 68 cm. Pomoc opracowana w formie umowy klasowej – kodeks złości. Zawierający informację jak można się zachować, kiedy jest się rozzłoszczonym, a czego nie wolno wówczas robić, mówi o konsekwencjach nieprzestrzegania Kodeksu oraz korzyściach płynących z jego stosowania. | 1 sztuka |  |  |
| 857. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny – rozładowanie emocji | Pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom rozładowanie emocji, które z różnych powodów przeżywają podczas pobytu w szkole w formie zegara emocji przedstawiającego co najmniej 8 stanów emocjonalnych jakie mogą towarzyszyć dziecku w różnych sytuacjach w szkole oraz informuje, w jaki sposób uczeń może poradzić sobie z ich wyrażeniem. | 1 sztuka |  |  |
| 858. | Pomoc dydaktyczna w formie planu daltońskiego | Zestaw składający się z co najmniej 22 zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 15 cm, szczegółowo i wyraźnie obrazujące stan emocjonalny bohaterów. Pomoc wzbogacająca słownictwo, tworzenie opowiadań, rozwijanie umiejętności opisywania i wyrażania uczuć. | 1 sztuka |  |  |
| 859. | Pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny - rozpoznawanie emocji | Zestaw składający się z co najmniej 35 kartonowych żetonów o średnicy nie mniejszej niż 9 cm obrazującymi co najmniej 10 podstawowych emocji w co najmniej 3 stopniach intensywności. | 1 sztuka |  |  |
| 860. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na ramiona | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 0,80 kg, wymiarach około 26 x 42 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuka |  |  |
| 861. | Pomoce obciążeniowe - nakładka na uda | Nakładka z pluszu, wypełniona granulatem o wadze około 1,36 kg, wymiarach około 22 x 60 cm. Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomości pozycji ciała. | 1 sztuki |  |  |
| 862. | Klepsydra sensoryczna | Żelowa klepsydra sensoryczna. Wymiary około 8 x 20 cm. | 1 sztuki |  |  |
| 863. | Pomoc dydaktyczna –zestaw piłek sensorycznych | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni w ilości nie mniejszej niż 20 piłek o średnicy około od 4 do 7,5 cm wraz z workiem na rzep. Pomoc dydaktyczna służąca do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk. | 1 sztuka |  |  |
| 864. | Pomoc dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej | Zestaw zawierający nie mniej niż 5 małych dysków o średnicy nie mniejszej niż 11 cm i nie mniej niż 5 dużych dysków o średnicy nie mniejszej niż 27 cm, wykonanych z gumy o różnych fakturach i kolorach. | 1 sztuka |  |  |
| 865. | Akcesoria do masażu i treningu dłoni | Pomoc terapeutyczna, wyposażona w miękki pokrowiec z wypustkami: macki, rożki, o wymiarach około 14 x 7,6 cm. Do stymulacji proprioceptywnej, rozszerzania pola oddziaływań terapeutycznych. | 1 sztuka |  |  |
| 866. | Pomoc dydaktyczna do diagnozy przesiewowej rozwoju psychomotorycznego | Pomoc dydaktyczna do wstępnej psychologiczno-pedagogicznej diagnozy przesiewowej rozwoju psychomotorycznego: w zakresie oceny gotowości szkolnej dzieci pięcio- i sześcioletnich. Wersja skrócona dla psychologów, pedagogów, nauczycieli terapeutów. Pomoc dydaktyczna składająca się co najmniej lub równoważnie z testów diagnozujących: funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej i dużej, rozwój umiejętności samoobsługowych, zdolność do kontroli emocji. | 1 sztuka |  |  |

Wyposażenie biura projektu

| L.P. | Nazwa | Opis | Ilość/jednostka miary | Cena netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 867. | Laptop | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-10210U, 4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache, - pamięć RAM 16 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - karta graficzna Intel UHD Graphics, współdzielona pamięć karty graficznej, - dysk SSD 512 GB, - możliwość montażu dysku SATA – elementy montażowe w zestawie, - ekran LED, IPS, dotykowy, - ekran 14,0 cala, 1920x1080 FullHD, - wbudowane głośniki stereo - wbudowane 2 mikrofony, - kamera internetowa, - łączność Wi-Fi 5, moduł Bluetooth, - złącza USB 3.1 Gen. 1 – 2 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI 1.4 – 1 szt. Czytnik karty pamięci – 1 szt. - 3-komorowa litowo-jonowa bateria, - aluminiowe wnętrze laptopa, - wielodotykowy touchpad, - możliwość zabezpieczenia linką – port Noble Wedge - szyfrowanie TPM, - zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL lub równoważny, - dołączone oprogramowanie – partycja recovery – opcja przywrócenia systemu dysku. Zestaw zawierający stację dokującą USB 3.0 - stacja wyposażona w 3 porty USB 3.0 oraz 2 złącza USB 2.0, zapewniające zgodność z różnymi urządzeniami peryferyjnymi, - obsługa funkcji rozruchu Wake-On-LAN, - możliwość ładowania zewnętrznych urządzeń USB, - wraz z zestawem niezbędnego wyposażenia. | 1 sztuka |  |  |
| 868. | Laptop | Urządzenie o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych: - procesor Intel Core i5-10210U, 4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache, - pamięć RAM 16 GB DDR4, - maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM do 32 GB, - liczba gniazd pamięci – 2, - dysk SSD 256 GB, - dysk HDD SATA 1000 GB, - ekran 15,6 cala, 1920x1080 FullHD, - ekran LED, IPS, matowy, - karta graficzna: NVIDIA GeForce MX250, - wbudowane głośniki stereo, - zbudowane 2 mikrofony, - kamera internetowa, - łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 6, moduł Bluetooth, - złącza USB 3.1 Gen. 1 – 3 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI – 1 szt. Czytnik karty pamięci – 1 szt. RJ-45 (LAN) – 1 szt. - 4-komorowa litowo-jonowa bateria, - wydzielona klawiatura numeryczna, - możliwość zabezpieczenia linką – port Kensington Lock, - szyfrowanie TPM, - zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL lub równoważny, - dołączone oprogramowanie – partycja recovery – opcja przywrócenia systemu dysku. | 1 sztuka |  |  |
| 869. | Oprogramowanie – program biurowy | Program o parametrach typu Office Home and Business 2019 lub równoważny: - pakiet zawierający programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook, - fizyczna wersja produktu, - nowy typ licencji, - dożywotni okres licencji, - polska wersja językowa, - licencja z kluczem aktywacyjnym, | 2 sztuki |  |  |

- Sprzęt komputerowy przeznaczony jest do szkół przez co możliwa jest do zastosowania stawka 0% Vat na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

- Zamawiający wymaga aby dostawca wystawił oddzielne faktury na poszczególne zadania na każdą Szkołę Podstawową z osobna.

- Zamawiający wymaga aby dostawca dostarczył wyposażenie do poszczególnych zadań na adres każdej Szkoły Podstawowej z osobna.